Број 1192-9

31.12.2018.године

На  основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Војна  Установа“ Тара“ Бајина Башта, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

1.НАЗИВ, АДРЕСА ИНТРЕНЕТ СТАНИЦА НАРУЧИОЦА:Војна Установа „Тара“, Бајина Башта, 31250 Бајина Башта (у даљем тексту: Наручилац), www.hotelitara.mod.gov.rs

2.ВРСТА НАРУЧИОЦА:

Војна Установа која послују по принципима стицања и расподеле дохотка.

3. ВРСТА ПОСТУПКА:

На основу члана  32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), отворени поступак  није обликован по партијама.

4.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ НАЗИВ И ОЗНАКА ОРН:

Предмет јавне набавке су радови- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу «Оморика»- собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора изнеђу истих са заменом путничких лифтова «Л1» и «Л2» а све у делу приземља «Ц» ламеле.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на реконструкцији -(45454000).

5. БРОЈ ПАРТИЈА:

Предмет јавне набавке радова није обликован по целинама (партијама)

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на сајту јавних набавки МО и ВС www.nabavke.mod.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.hotelitara.mod.gov.rs.

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа понуђена цена''.

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да се приликом отварању понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: РСМО Војна Установа „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта.

На коверти мора бити наведено:

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА, ЈН БРОЈ  20/2018 –  Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу «Оморика»- собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора изнеђу истих са заменом путничких лифтова «Л1» и «Л2» а све у делу приземља «Ц» ламеле– НЕ ОТВАРАТИ''

Понуда се сматра благовременом ако је у Војној Установи „Тара“,31250 Бајина Башта,  на Калуђерским барма  бб, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 12.00 часова дана 31.01.2019. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

9. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова по редоследу пријема понуда, у просторијама Наручиоца: РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајиина Башта.

на Калуђерским барма.

.

10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само овлашћени представници и законски заступници понуђача.

Уколико представници понуђача нису законски заступници понуђача,  дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року  не дужем од 25 (двадесeтпет) дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Жико Костић и Душко Милошевић, радним данима у времену од 08.00 до 12.00 сати на  факс:031/593-504 и mail adresa: javnenabavke.vutara@mod.gov.rs и logistika.vutara@mod.gov.rs.

Спецификација:

АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 109

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.

| А | АГ - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јед. Цена са ПДВ-ом | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна Цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВЦ цеви. Обрачун по м 1 коруба. | м1 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изношење комплет постојећег намештаја из смештајне јединице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Ценом обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице, кухињске елементе и опрему и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Опрему и елементе у кухињи пажљиво раскачити , а вишак инсталације укинути и прописно заштитити и чеповати у равни са зидом. Обрачун по комаду собе | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу пробијању и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | једнокрилна врата на КУПАТИЛУ, WC и СОБИ ознаке IIA, III, IV дим од 70-90x205-230цм | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица ознаке "IA" у приземља објекта "Ц" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде. Обрачун по комаду врата. | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке од платна са шином и војицом у поду на делу између соба као и према кухињи. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор.Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида.Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 180x205 ознака VII | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм Обрачун по м2 позиције. | м2 | 9,74 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм Обрачун по м1 позиције. | м1 | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на најближу регистровану депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм. Обрачун по м2 | м2 | 5,42 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтажа дрвених лајсни за паркет на споју зида са подом висине до 12 цм са изношењем и односом на градилишну депонију. Обрачун по м1 демонтиране сокле. | м1 | 29,84 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа комплет итисона са подова у смештајним јединицама са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију. Обрачун по м2. | м2 | 44,01 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стругање заосталог лепка, цемента, са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге, а све ради комплетне нивелације пода и припреме за изливање равнајуће масе. Обрачун по м2. | м2 | 44,01 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтажа постојећег ратер ГК сп. плафона заједно са потконструкцијом из ходника. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² | м2 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.Обрачун по м2 површине градилишта. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа и скидање постојећих дрвених одбојника постављених на висини 40цм од пода и укупне висине 40цм. Одбојници су орјентационе висине 9цм ра размаком од 1цм постављених у 4 реда. Након демонтажа извадити све везаче одбојника за зид са уклањањем типлова и припремом за љуштење зидова. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м1 | м1 | 20,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разна крпљење шлицева и рупа након електро радова, радова на демонтажи и уградњи нових елемената и преграда, продужним малтером, гипсом, испуном или другим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисане површине. | м1 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дерсовање зидова од опеке цементним малтером у делу ходника. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. Обрачун по м2 дерсоване површине. | м2 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Малтерисање опеке на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Типловање потконструкције извести у конструктивне елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта. Преграду ослонити на носеће елементе таванице уз претходну проверу стабилности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГК4 Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКФ 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/1,25/1.25цм Рw=66дб. Зид је неносив. Висина зида доAB греде. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x100 мм ЕИ90. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 | м2 | 4,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона на висину х=260цм са вертикалним чеоним кецељицама према ЛМ тваници висине 35цм у ходнику смештајних јединица, од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача. Обрачун по м² | м2 | 4,97 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала израда и уградња ГК маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и развијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча у свему идентичноГК маскама из Фазе 1. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање. Обрачун по м1 | м1 | 6,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ | м2 | 79,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАФОНИ | м2 | 39,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозора. | м2 | 5,94 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 120,71 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала и глетовање постојећих плафона и зидова на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних ГК монолитних сп.плафона и чеоних кецељица у ходнику смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК монолитан плафон од ГК | м2 | 4,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГК МАСКА од завеса | м2 | 4,62 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних ГК преграда у смештајним јединицама одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 4,63 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала и постављање алу. лајсне за ојачање ивице. Обрачун по м 1 заштићене ивице. | м1 | 14,50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАФОНИ И ЗИДОВИ бела боја | м2 | 70,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ у тону дисперија идентично тону из Фазе 1 | м2 | 70,77 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња негоривих зидних тапета у спаваћим собама двокреветних смештајних јединица у свему према стандарду за ову врсту објекта. Дезен по избору пројектанта. Обрачун по м2 | м2 | 8,49 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању. Обрачун по м1 | м1 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "Ц" у свему према актуелном стандарду и пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Фазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком EPDM гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике. Поставити оков од елоксираног алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник. Оквирна дим. 90x(210+20)цм. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата дим. у свему према постојећем отвору | Ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром, кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "Ц"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Хафеле (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Фазе 1). Ценом обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке на купатилу и wц-у од мдф-а, димензија у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фурниран у Натур храст-идентицно вратима из Фазе 1. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити EPDM профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Приликом замене врата водити рацуна да с епостојећа керамика не оштети каоиостали елементи. Сва евентуална оштећења подају на терет изводјача иу његовој су обавези да иста отклони. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 3А 80/205цм | Ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата ознаке 4 70/205цм | Ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и уградња ПВЦ столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Ug вредношћу не већом од 1,0 W/м2К ("Clima Guard"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Rehau" SYNEGO 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf до 1,1 W/м2К и мин. противпровалне отпорности Wк3 . Спој стакла и профила задихтовати EPDM гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВЦ парапетну даску. Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урачунати сав потребан оков. Оквирна димензија 100*220+230x140цм.Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала. У свему идентично са порталима претходно постављеним у Фази 1.Обрацун по ком. позиције |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева страна | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | десна страна | ком | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата ознаке "7" између дневног и спаваћег блока (на страни спаваћег блока) од мдф-а, димензија 110x205 цм у претходно припремљеном отвору на постављеном клизачу у зони изнад врата заштићеним маском од мдф-а 4мм завршно фурниран у Натур храст-идентицно вратима из Фазе 1. Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду врата. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Фонту" по избору пројектанта. Обрачун по ком. | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у новоформираним смештајним јединицама "Ц" у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом нивелишућом масом типа УНИХЕМ, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Ценом обухватити и претходно крпљење местимичних неравнина репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. Обрачун по м2 | м2 | 44,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031 ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ ФАЗЕ 1. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву. Обрачун по м2. | м2 | 48,41 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сечење, израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВЦ лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта. Обрачун по м1. | м1 | 38,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећíм стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора | м2 | 17,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка негоривих драпера (не транспарентих-block light) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора | м2 | 17,82 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену ГК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда. Обрачун по м1 | м1 | 6,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Детално чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 очишћене површине. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 одвезеног шута. | м3 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним позицијама Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном. | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 109 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО А (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |

АГ ПРОЈЕКАТ - КОРИДОР ИЗМЕЂУ С.Ј. БЛОКА Ц 
(са пратећим радовима у машинкој сали и литовским окнима Л1 и Л2)

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.

| Д |  | ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис радова |  | Јед. мере | Кол. |  |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  | ПДВ % | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВЦ цеви. Обрачун по м 1 коруба. |  | м1 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и постављање заштитне облоге, од дебље ПВЦ фолије на подлози од ребрастог картона у зони приземља централног хола (на преласку из објекта Ц у А). Ценом обухватити и евентуално постављање фосни траси предвиђеној за трансторт тешког намештаја и опреме. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет извођача. Обрачун по м2 пода. |  | м2 | 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање заштитне млечне фолије са ун. стране постојећих двокрилних врата на почетку и крају зоне Ц са свим неопходним знаковима, упозорењима информацијама и обележавањима градилишта у свему према актуелном закону и у складу са стандардима и правилима струке. Фолију као и комплет позицију извести на безбедан начин. Обрацун по ком позиције. |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица адаптираних у претходној Фази 1 ознаке "IA" у приземља објекта "Ц" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "И" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор . Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде. Обрачун по комаду врата. |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажа дрвених лајсни (сокле) на споју зида са подом висине до 12 цм са изношењем и односом на градилишну депонију. Обрачун по м1 демонтиране сокле. |  | м1 | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтажа и скидање постојеће дрвене зидне облоге (ламперије) заједно са потконструкцијом из комплет коридора. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м2 |  | м2 | 166,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтажа комплет постојећег итисона са подова у предметном коридору са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију. Обрачун по м2. |  | м2 | 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стругање заосталог лепка, цемента, са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге, а све ради комплетне нивелације пода и припреме за изливање равнајуће масе.Позицијом је обухваћено и чишћење подова од масноћа лифтовских окна и машинске кућице. Обрачун по м2. |  | м2 | 103,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа комплет постојећег растер ГК сп. плафона и чеоних облога заједно са потконструкцијом из коридора "Ц" између смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  | м2 | 155,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута укључујучи и чишћење лифтовских окна сЛ1 и Л2, као и машинске кућице са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 површине градилишта. |  | м2 | 188,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пажљива демонтажа дрвеног зидног поклопца и дрвеног рама (штока) од вратанца за одлагање обуће на делу преградног зида између коридора Ц1 и смештајне јединице, као и осталих елемената за обележавање смештајних јединица (број собе и сл.) Оквирна дим отвора од вратанца 40x30цм. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по ком. |  | ком. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разна крпљење шлицева и рупа након радова на демонтажи и уградњи нових елемената, инсталације и опреме, у делу машинске сале, лифтовских окна и коридора "Ц"продужним малтером, гипсом, испуном или другим чврстим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун паушално. |  | паушал | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Крпљење и обрада шпалетни око лифтовских отвора развијене ширине до 40цм са попуњавањем рупа и шлицева узрокованих након радова на демонтажи и уградњи нових елемената, инсталације и опреме, а посебо лифтовских врата, чврстим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и ивичних лајсни по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисане површине. |  | м1 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дерсовање зидова од опеке цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. Обрачун по м2 дерсоване површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опционо ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ |  | м2 | 166,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Малтерисање обијених површина, као и површина у зони иза ламперије и сл. тј. на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија. Обрачун по м2 малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опционо ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ И УРАДНОГ НАМЕШТАЈА |  | м2 | 166,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка комплет материјала и зазиђивање отвора за одлагање обуће на преградном зиду д=12цм између смештајних јединица и коридора са обостраним малтерисањем уз коришћење мрежице у свему према стандарду за ову врсту радова. Отвор изравнати у свему према остатку зида и припремити за глетовање. Оквирна димензија отвора 40x30цм.Обрачун по ком. |  | ком | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Типловање потконструкције извести у носеће елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа акустичног спуштеног плафона у свему иентично према остатаку п.плафона из кориора "Ц1" тј. из Фазе 1. Сп.плафон панелног формата са глатком завршном обрадом типа AMF Тхерматеx АЦОУСТИЦ, систем F , од минералних плоча пресвучених апсорпционим воалом у белој боји произвођача Кнауф или одговарајућег. Димензије плоча су 300x1250 мм (сечене из плоче 300x2500мм), дебљина 19 мм. Глатке плафонске плоче са фалцованом ивицом типа AW/SK (скривена потконструкција), полажу се у челичну потконструкцију. Прелаз на венац од ГК плоча помоћу плафонског ободног профила. Спуштен плафон се поставља у коридору "Ц1"у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон може бити и формиран од испуна 30x250цм при чеми се исти крати на меру 30x125цм и ређа у централној зони предвиђеној на цртежу. Плафон се поставља на металној потконструкцији која улази у цену позиције. Потконструкција се састоји од Т профила, Л ободних профила, као и висилица за качење на плафонску конструкцију. У плафоне се уградјују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плафона. |  | м2 | 63,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона у виду бордура у коридору између смештајних јединица од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на властитој металној потконструкцији (ЦД/УД профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона |  | м2 | 88,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно измалтерисаних и припремљених постојећих зидова, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  | м2 | 166,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних ГК монолитних бордура на сп.плафона и чеоних кецељица у коридорима између смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  | м2 | 38,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут у свему према тону идентично у коридору "Ц1". Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАFОНИ И ЗИДОВИ |  | м2 | 205,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заштита простора и израда бордура на зидовима коридора између смештајних јединица у у молерској техници "версус" или "шпански зид" у тракама висине 30цм у три реда. А све у тону по избору пројектанта. Обрачун по м1 траке висине 30цм у 3 реда обострано. |  | м1 | 36,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и хигијенско бојење унутрашњих зидова и плафона лифтовског окна, као и просторије машинске сале са местимичним глетовањем окрпљених делова, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. |  | м2 | 279,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и глетовање претходно обрађених шпалетни око лифтовских отвора одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м1 глетоване шпалетне. |  | м1 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала и хигијенско бојење централног степенишноги лифтовског хола дисперзивним бојама, по избору пројектанта, а све акон завршетка радова. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. |  | м2 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка материјала и хигијенско бојење подова лифтовског окна са холкером и просторије машинске сале бојом за бетон. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Обрачун по м2 обојене површине. |  | м2 | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка И монтирање скеле за фарбање лифтовског окна на безбедан начин и у складу са стандардима за ову врсту радова. Консултовати надзора ради увида, безбедносних провера и одобрења за отпочињање радова на скели. Обрачун паушално |  | паушал | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице завршене у претходној Fази 1 приземља блока "Ц" у свему према актуелном стандарду и пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Fазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕПДМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике. Поставити оков од елоксираног алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник. Оквирна дим. 90x(210+20)цм. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата дим. у свему према постојећем отвору |  | Ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата дим. у свему према постојећем отвору |  | Ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром, кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "Ц"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Hafele (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Fазе 1). Ценом обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата |  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата |  | ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице ааптиране у Fази 1. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Fонту" по избору пројектанта. У свему идентичнопрема остатку претходно израшенихплочица из Fазе 1. Обрачун по ком. |  | ком. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у коридору "Ц" између смештајних јеиница у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом цементном кошуљицом типа ИСОМАТ , МАПЕИ, УНИХЕМ, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Ценом обухватити и претходно крпљење местимичних неравнина репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. Обрачун по м2 |  | м2 | 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031 ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ FАЗЕ 1 тј. у свему према типу и изгледу плоча из Fазе 1 тј. између смештајних јединица у "C1" блоку. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву. Обрачун по м2. |  | м2 | 94,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сечење, израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВC лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта. Обрачун по м1. |  | м1 | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 очишћене површине. |  | м2 | 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда Пројекта изведених радова (ПИО пројекат) који подразумева израду комплетних сепарата Електро енергетских радова, телекомуникационих И сигналних инсталација, машинских инсталација грејања, хлађења и климатизације, инсталација водовода и канализације, са свим шемама и разведеним трасама, као и пројекта замене лифтова. Све горе поменуте пројекте инкорпорирати у Архитектонско - Грађевински пројекат изведеног стања са спецификацијом опреме и намештаја и доставти инвеститору у електронској и штампанојј форми у 1 пимерку. Обрачун по ком. |  | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Санирање подова у лифтовским окнима од влаге. Набавка материјала и наношење у танком премазу еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода са подизањем холкера на висину здравог дела, а све према упутству произвођача и надзора. Све продоре и зазоре попунити. Нанет материјал мора бити у равни са остатком зидова лифтовског окна како се не би нарушио унутрашњу габарит ондосно како се не би смањиле унутрашње мере и димензије лифтовског окна. Потклобучене елементе претходно састругати без нарушавања конструкције. Обрачун покомплету изведене позиције. |  | комплет | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 одвезеног шута. |  | м3 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка ферт гредица и остатка маматеријала са бетонирањем надвратника на новоформираним отворима у вему према спецификацији из грађевинског дела пројекта, а све у присуству надзора и стандардима за ову врсту радова. Греду поставити на висину отвора 230цм.Обрачун по ком. отвора |  | ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним позицијама Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном. |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АГ ПРОЈЕКАТ - КОРИДОР ИЗМЕЂУ С.Ј. БЛОКА Ц (са пратећим радовима у машинкој сали и литовским окнима Л1 и Л2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| I |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО Д (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 101,102,105,106 -

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.

| Б |  | ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис радова |  | Јед. мере |  |  | Кол. |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  | ПДВ % |  |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВC цеви. Обрачун по м 1 коруба. |  | м1 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изношење комплет постојећег намештаја из смештајне јединице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Cеном обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице, кухињске елементе и опрему и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Опрему и елементе у кухињи пажљиво раскачити , а вишак инсталације укинути и прописно заштитити и чеповати у равни са зидом. Обрачун по комаду собе |  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу пробијању и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Одбити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Обијање извести пажљиво да се не би нарушила статика и стабилност зида. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC-ТОАЛЕТИ |  | м2 |  | 46,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО |  | м2 |  | 95,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обијање подних керамичких плочица са уклањањем вишка материјала све до здравог и чврстог слоја не угрожавајући елементе међуспратне таванице и не утичући на конструкцију и стабилност објекта. Остатак међуспратне таванице очистити челичним четкама и припремити за постављање керамике на материјал. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. Обрачун по м2 обијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC-ТОАЛЕТИ |  | м2 |  | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО |  | м2 |  | 28,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | једнокрилна врата на КУПАТИЛУ, WC и СОБАМА ознаке "IIA"IIB, III, IV дим од 70-90x205-230цм |  | ком |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица ознаке "ИА" у приземља објекта "C" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде. Обрачун по комаду врата. |  | ком |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке од платна са шином и војицом у поду на делу између соба као и према кухињи. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 180x205 ознака VII |  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм Обрачун по м2 позиције. |  | м2 |  | 77,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм Обрачун по м1 позиције. |  | м1 |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на најближу регистровану депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм.Обрачун по м2 |  | м2 |  | 43,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажа дрвених лајсни за паркет на споју зида са подом висине до 12 цм са изношењем и односом на градилишну депонију. Обрачун по м1 демонтиране сокле. |  | м1 |  | 119,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтажа комплет паркета са подова у смештајним јединицама са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију. Обрачун по м2. |  | м2 |  | 192,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Стругање заосталог лепка, цемента, са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге, а све ради комплетне нивелације пода и припреме за изливање равнајуће масе. Обрачун по м2. |  | м2 |  | 192,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећег дрвеног сп. плафона и чеоних облога заједно са потконструкцијом из дневне и спаваће собе. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  | м2 |  | 48,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтажа постојећег металног спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из тоалета и купатила, у простору смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОАЛЕТ (WC) у смештајним јединицама |  | м2 |  | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО у смештајним јединицама |  | м2 |  | 28,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 површине градилишта. |  | м2 |  | 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пажљива демонтажа и рушење неносећих зидова од опеке у продужном малтеру са свим неконструктивним и неносећим елементима и облогама. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, осим серклажа на зиду према кориору, а све на безбедан начин и у складу са стандардима и прописима за ову врсту радова не нарушавајући статичку стабилност објекта и његових елемената. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Приликом рушења водити рачуна да се не наруши стабилност објекта, као и шахтова за инталације. Конструктивне и носеће елементе не рушити. Приликом рушења водити рачуна о инсталацијама и обезбедити их на адекватан начин у складу са стандардима за ову врсту радова.Обрачун по м3 |  | м3 |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтажа и скидање постојећих дрвених одбојника постављених на висини 40цм од пода и укупне висине 40цм. Одбојници су орјентационе висине 9цм ра размаком од 1цм постављених у 4 реда. Након демонтажа извадити све везаче одбојника за зид са уклањањем типлова и припремом за љуштење зидова. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м1 |  | м1 |  | 105,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разна крпљење шлицева и рупа након електро и Вик радова, радова на демонтажи и уградњи нових елемената и преграда, продужним малтером, гипсом, испуном или другим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисане површине. |  | м1 |  | 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дерсовање зидова од опеке цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. Обрачун по м2 дерсоване површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ |  | м2 |  | 141,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТАВАНИCА И ОСТАЛО |  | м2 |  | 22,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Малтерисање обијених површина. тј. на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија.Обрачун по м2 малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ |  | м2 |  | 141,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТАВАНИCА И ОСТАЛО |  | м2 |  | 22,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Попуњавање рупа, и продора у таваници у просторијама купатила и wц-а након демонтирања инсталационих вертикала канализације инсталације грејања у свему према стандардима за ову врсту радова и на безбедан начин. Рупе попунити бетоном са додатком анкерине арматуре или др. чврстим и негоривим материалом са постављањем оплате у доњој зони, а све ради затварања продора у таваници. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама. Обрачун паушално |  | паушал |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обзиђивање туш кабина у купатилима сипорекс, Y-Tong ли сл. блоковима дебљине 10 цм, и оквирне висине 12цм у продужном малтеру размере 1:3:9 или грађевинским лепком по систему блок везе. Висину блока ускладити са висином пода у кабини, који опет треба ускладити са висином линијског сливника. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу по потреби остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. Обрачун по м1. |  | м1 |  | 15,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Попуњавање неравнина, нивелисање и равњање подова у просторијама купатила са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом на цемонтној бази, а све ради добијања чврсте подлоге за постављање хидроизолације. По потреби користити мрежицу.Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама керамике.Обрачн по м2 |  | м2 |  | 37,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Издизање и нивелисање подова у просторијама туш-кабине са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом од лакоогрегатног пено-бетона, или коришћењем Y-Tong лаких блокова као испуне у цементној кошуљици. Y-Tong блокове поређати на међусобном одстојању од 4-6цм, а све ради попуњавања висине поребне за монтажу линијског сливника. У горњој зони и са страна Y -Тонг блокове залити цементном кошуљицом, при чему у горњој зони мин. оставити 4цмдебљину кошуљице. Лакоагрегатна подлога на цемонтној бази или Y тонг испуна су предложене како би се смањила тежина и оптерећење у овој зони на постојећу ЛМТ таваницу. По потреби са доње стране ојачати постојећу ЛМТ таваницу. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала нижа за 2-3 цм у односу на висину обзиданог дела кабине, а све ради спречавања изливања воде из туш кабине. |  | м2 |  | 11,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Типловање потконструкције извести у конструктивне елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта. Преграду ослонити на носеће елементе таванице уз претходну проверу стабилности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГК0 Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне једнострано плочане двослојне облоге на поцинкованој потконструкцији. Облога је неносива. Висина облоге до сп.плафона 230цм. Дебљина преграде у свему према цртежу, једострано двослојно обложена Кнауф или сл. влагоотпорним-импрегнираним гипсаним плочама типа Х2, дебљине 12,5 мм /према СРПС ЕН 520/. Обрада спојева ГК плоча преглетован спој са бандажирајнем. Обрачун по м2 |  | м2 |  | 6,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГК1аНабавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм 1.25/1,25/50/1,25/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до сп.плафона. Укупна дебљина зида 10цм, обострано двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  | м2 |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГК2 Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 75 мм 1.25/1,25/75/1,25/1.25цм. Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина зида до ЛМ таванице 295цм. Укупна дебљина зида 12,5цм, са "купатилске" стране двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм, док је са спољне "собне" стране двослојно обложен ГКБ стандардним плочама типа А. Изолациони слој од минералне стаклене вуне Knauf Insulation Натур Board Fit-Г+ дебљине 75 мм. Звучна заштита Rw=56 dB. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  | м2 |  | 47,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГК3 Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. инсталационог преградног зида у просторијама између купатила у свему према спецификацији и упутству произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм /према СРПС ЕН 14195/. Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина је од ЛМ таванице. Обострано двоструко обложен Кнауф или сл. тврдим влагоотпорним и ватроотпорним Дијамант плочама тежина 12,6 кг/м2 . Профили се у унутрашњости зида укрућују-међусобно повезују комадима гипсаних плоча минималне висине 300 мм на размаку од 600 мм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x50 мм ЕИ90. Звучна заштита мин. цца. 62 дБ. Обрада спојева ГК испуном и бандажирањем. Обрачун по м2 |  | м2 |  | 15,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГК4Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/1,25/1.25цм Рw=66дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x100 мм ЕI90. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  | м2 |  | 6,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона на висину претходно демонтираног х=230цм са вертикалним чеоним кецељицама према ЛМ тваници висине 65цм у ходнику смештајних јединица, од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача. НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона. Обрачун по м² |  | м2 |  | 44,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног влагоотпорног спуштеног плафона у купатилима смештајних јединица постављеног на висину претходно демонтираног сп.плафона х=230цм заједно са израдом чеоних вертикалних кецељицам /каскадама у зони изнад ормарића и умиваоника (велико-мастер купатило) које се спуштају на висину од 210цм све од импрегнираних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача.НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона.Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона |  | м2 |  | 39,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња АЛУ ЕCО плафонског ревизоног отвора са механизмом 40x40цм или по потреби веће- стандардно извођење са прекривеним затварачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Кнауф импрегниране-влагоотпорне плоче тип Х2, д=12,5 мм. Обрачун по ком. |  | ком. |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка, транспорт и уградња ојачаних челичних Кнауф или сл. УА профила 1,2мм за постављање на отворима у делу где долазе врата Обрачун по м1. |  | м1 |  | 47,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала израда и уградња ГК маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и раyвијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча у свему идентичноГК маскама из Fазе 1. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање. Обрачун по м1 |  | м1 |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набавка материјала израда и уградња ГК облоге у једном слоју у зони између зидне керамике и сп.плафона оквирне висине до 50цм. Облогу од влагоотпорне плоче шрафити директно за новопројектоване ГК преграде и поставити у равни са зидном плочицом. Обрачун по м1 |  | м1 |  | 75,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пажљива демонтажа и поновна монтажа металних, минералних и гипсаних сп.плафона у делу сутерена, а све ради интервенције на инсталацијама ВиК мреже, за тоалете и купатила у приземљу смештајних јединица које су предмет овог пројекта. Cеном обухватити И заштиту простора најлонима.Обрачун по м2 |  | м2 |  | 65,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Набавка материјала и израда ојачања од ОСБ плоча за постављање ун. Спит јединице на ГК преградама Обрачун по ком. |  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Набавка материјала и израда ојачања за ношење конзолног постоља за умиваонике и ормарића испод, као и ормарића и полице у ниши у великим / мастер купатилима. Обрачун по ком. |  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Набавка материјала и израда ојачања за ношење конзолног умиваоника у мањим купатилима. Обрачун по ком. |  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Набавка материјала и израда ојачања за ношење ел.сушача. Обрачун по ком. |  | ком. |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и испорука на градилиште зидних и подних гранитних противклизних А+Б, Р10 плочица стране производње за купатила (без бордура), И класе, тип Cerim Natural Stone 30x60цм Fосил или сл. у свему према важећим стандардима и прописима за објекте ове намене. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине +5% за резерву. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пода увећан за растур од 10%.+5% за резерву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДОВИ |  | м2 |  | 57,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ |  | м2 |  | 195,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сечење украјање и уградња зидних и подних гранитних неклизајућих плочица, на елестичан, флексибилан и влагоотпорни лепак или материјал предвиђен за постављање на деформисаним површинама и сл. са потребним падовима према сливницима. Плочице поставити у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести са потребним падовима и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 хорионталне пројекције пода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДОВИ |  | м2 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ |  | м2 |  | 169,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање ивичних алуминијумских гер на чешаљ лајсни за плочице са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат.Обрачун по м1. |  | м1 |  | 56,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и постављање алуминијумских на чешаљ лајсни за бордуре на споју плочице и гипса са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат. Обрачун по м1. |  | м1 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ |  | м2 |  | 277,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАFОНИ |  | м2 |  | 163,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозора. |  | м2 |  | 47,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  | м2 |  | 463,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала и глетовање постојећих плафона на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  | м2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних ГК монолитних сп.плафона и чеоних кецељица у ходнику и купатилима смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК монолитан плафон од ГК |  | м2 |  | 44,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛА монолитан плафон од ГК |  | м2 |  | 39,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГК МАСКА од завеса |  | м2 |  | 18,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних ГК преграда у смештајним јединицама одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  | м2 |  | 73,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала и постављање алу. лајсне за ојачање ивице. Обрачун по м 1 заштићене ивице. |  | м1 |  | 106,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАFОНИ И ЗИДОВИ бела боја |  | м2 |  | 473,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ у тону дисперија идентично тону из Fазе 1 |  | м2 |  | 212,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња негоривих зидних тапета у спаваћим собама двокреветних смештајних јединица у свему према стандарду за ову врсту објекта. Дезен по избору пројектанта. Обрачун по м2 |  | м2 |  | 33,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању. Обрачун по м1 |  | м1 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и наношење еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази типа ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC, или одговарајућег за изоловање купатила, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода као и око сливника и продора око инсталационих отвора, а све према упутству произвођача. Све продоре и зазоре попунити. Обрачун по м2. |  | м2 |  | 104,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "C" у свему према актуелном стандарду и пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕПДМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике. Поставити оков од елоксираног алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник. Оквирна дим. 90x(210+20)цм. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата дим. у свему према постојећем отвору |  | Ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата дим. у свему према постојећем отвору |  | Ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром, кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "C"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Хафеле (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1). Cеном обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата |  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата |  | ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "2C" на купатилима од мдф-а, димензија 75x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фурниран у Натур храст-идентицно вратима из Fазе 1. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 2C |  | Ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата ознаке 2C |  | Ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда и постављање једнокрилних пуних "тапет"врата ознаке "2Б" на мастер купатилима од мдф-а, димензија 85x205+25 цм у дрвеном раму са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 25цм) са преструјавањем у свему према цртежу из спецификације. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца сп.собе) Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном завршно фурниран храстом натур на мдф-у (све у тону улазних врата од смештајних јединица). Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Тапет врата су јединствени део ормара поред па је у том смислу потребно униформно извођење (исти материјал за врата и ормар поред). На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 2Б |  | Ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата ознаке 2Б |  | Ком. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и уградња ПВC столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Уг вредношћу не већом од 1,0 W/м2К ("Clima Guard"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Рехау" СYНЕГО 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf до 1,1 W/м2К и мин. противпровалне отпорности Wk3 . Спој стакла и профила задихтовати ЕПДМ гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВC парапетну даску. Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урацунати сав потребан оков. Оквирна димензија 100*220+230x140цм.Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала. У свему идентично са порталима претходно постављеним у Fази 1.Обрацун по ком. позиције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева страна |  | ком |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна страна |  | ком |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата ознаке "7" између дневног и спаваћег блока (на страни спаваћег блока) од мдф-а, димензија 110x205 цм у претходно припремљеном отвору на постављеном клизачу у зони изнад врата заштићеним маском од мдф-а све фарбано белом мат полиуретанском бојом. Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду врата. |  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду. |  | ком |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и уградња комплет кабинске преграде од туш кабине од сигурносног каљеног стакла у дебљини 10мм са комплет оковом за ношење фиксног дела и једнокрилних врата у свему према цртеу из спецификације. Квалитетан оков Geze, Hafele, Dorma, или сл. На вратима поставити хоризонталну ручку уједно за качење пешкира дужине 40цм све хромирано. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос СП1 (155+95)/200цм |  | Ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос СП2 137/200цм |  | Ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Fонту" по избору пројектанта. Обрачун по ком. |  | ком. |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у новоформираним смештајним јединицама "C" у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом нивелишућом масом типа УНИХЕМ, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Cеном обухватити и претходно крпљење местимичних неравнина репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. Обрачун по м2 |  | м2 |  | 192,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031 ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ FАЗЕ 1. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву. Обрачун по м2. |  | м2 |  | 211,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сечење, израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВC лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта. Обрачун по м1. |  | м1 |  | 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећíм стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора |  | м2 |  | 71,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка негоривих драпера (не транспарентих-block light) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора |  | м2 |  | 71,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену ГК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда.Обрачун по м1 |  | м1 |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Детално чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 очишћене површине. |  | м2 |  | 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 одвезеног шута. |  | м3 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним позицијама Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном. |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 101,102,105,106 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  | Укупна Цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| I |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI |  | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО Б (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 103,104 -

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.

| C |  |  | ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. |  | Опис радова |  | Јед. мере |  | Кол. |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  | Укупна Цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВC цеви. Обрачун по м 1 коруба. |  |  | м1 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изношење комплет постојећег намештаја из смештајне јединице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Cеном обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице, кухињске елементе и опрему и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Опрему и елементе у кухињи пажљиво раскачити , а вишак инсталације укинути и прописно заштитити и чеповати у равни са зидом. Обрачун по комаду собе |  |  | ком. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу пробијању и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Обијање извести пажљиво да се не би нарушила статика и стабилност зида. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC-ТОАЛЕТИ |  |  | м2 |  |  | 41,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУХИЊА |  |  | м2 |  |  | 12,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обијање подних керамичких плочица са уклањањем вишка материјала све до здравог и чврстог слоја не угрожавајући елементе међуспратне таванице и не утичући на конструкцију и стабилност објекта. Остатак међуспратне таванице очистити челичним четкама и припремити за постављање керамике на материјал. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. Обрачун по м2 обијене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО |  |  | м2 |  |  | 23,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WC-ТОАЛЕТИ |  |  | м2 |  |  | 7,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУХИЊА |  |  | м2 |  |  | 16,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | једнокрилна врата на КУПАТИЛУ, WC и СОБАМА ознаке "IIC" 90x230цм |  |  | ком |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица ознаке "IА" у приземља објекта "C" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде. Обрачун по комаду врата. |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке од платна са шином и војицом у поду на делу између соба као и према кухињи. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 300x250 ознака VIIA |  |  | ком. |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим. 330x230 ознака VIIB |  |  | ком. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм Обрачун по м2 позиције. |  |  | м2 |  |  | 77,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм Обрачун по м1 позиције. |  |  | м1 |  |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на најближу регистровану депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм.Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 43,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтажа дрвених лајсни за паркет на споју зида са подом висине до 12 цм са изношењем и односом на градилишну депонију. Обрачун по м1 демонтиране сокле. |  |  | м1 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтажа комплет паркета са подова у смештајним јединицама са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију. Обрачун по м2. |  |  | м2 |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Стругање заосталог лепка, цемента, са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге, а све ради комплетне нивелације пода и припреме за изливање равнајуће масе. Обрачун по м2. |  |  | м2 |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећег дрвеног сп. плафона и чеоних облога заједно са потконструкцијом из ходника испред тоалета и купатила, као и из коридора "C" између смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК у смештајним јединицама |  |  | м2 |  |  | 82,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтажа постојећег металног спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из тоалета и купатила, у простору смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО у смештајним јединицама |  |  | м2 |  |  | 23,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОАЛЕТ (WC) у смештајним јединицама |  |  | м2 |  |  | 7,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 површине градилишта. |  |  | м2 |  |  | 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтажа и скидање постојеће дрвене зидне облоге (ламперије) заједно са потконструкцијом из комплет простора и купатила. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 117,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пажљива демонтажа и рушење неносећих зидова од опеке у продужном малтеру са свим неконструктивним неносећим елементима и облогама. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, осим серклажа на зиду према кориору, а све на безбедан начин и у складу са стандардима и прописима за ову врсту радова не нарушавајући статичку стабилност објекта и његових елемената. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Приликом рушења водити рачуна да се не наруши стабилност објекта, као и шахтова за инталације. Конструктивне и носеће елементе не рушити. Приликом рушења водити рачуна о инсталацијама и обезбедити их на адекватан начин у складу са стандардима за ову врсту радова. Обрачун по м3 |  |  | м3 |  |  | 16,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пажљиво пробијање нових отвора са свим неконструктивним и неносећим елементима на преградном неносећем зиду од опеке ка коридору, а све ради уградње улазних врата на предвиђеним позицијама од новоформираних смештајних јединица. Пробијање отвора извести у свему према пропису и стандарду за ову врсту радова, а све на безбедан начин у што је могуће правилнијем облику, како се остатак зида не би растресао. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Приликом рушења водити рачуна да се не наруши стабилност објекта и његових елемената, као и остатка зида. Конструктивне и носеће елементе не рушити. Приликом пробијања отвора водити рачуна о инсталацијама и обезбедити их на адекватан начин у складу са стандардима за ову врсту радова. Обрачун по м3 |  |  | м3 |  |  | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разна крпљење шлицева и рупа након електро и Вик радова, радова на демонтажи и уградњи нових елемената и преграда, продужним малтером, гипсом, испуном или другим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисане површине. |  |  | м1 |  |  | 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дерсовање зидова од опеке и таванице цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. Обрачун по м2 дерсоване површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ |  |  | м2 |  |  | 26,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опционо ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ И УРАДНОГ НАМЕШТАЈА |  |  | м2 |  |  | 80,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТАВАНИCА И ОСТАЛО |  |  | м2 |  |  | 43,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Малтерисање обијених површина, као и површина у зони иза ламперије и сл. тј. на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија. Обрачун по м2 малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ |  |  | м2 |  |  | 26,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опционо ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ И УРАДНОГ НАМЕШТАЈА |  |  | м2 |  |  | 80,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТАВАНИCА И ОСТАЛО |  |  | м2 |  |  | 43,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обрада шпалетни на новоформираним отворима од улазних врата ширине до 30 цм, са челом до маx 20 цм. Шпалетне обрадити малтером. Угао шпалетне је са алуминијумском лајсном (са припадајућом бандаж траком). Обрачун по м1. |  |  | м1 |  |  | 40,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Попуњавање рупа, и продора у таваници у просторијама купатила и wц-а након демонтирања инсталационих вертикала канализације инсталације грејања у свему према стандардима за ову врсту радова и на безбедан начин. Рупе попунити бетоном са додатком анкерине арматуре или др. чврстим и негоривим материалом са постављањем оплате у доњој зони, а све ради затварања продора у таваници. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама.Обрачун паушално |  |  | паушал |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обзиђивање туш кабина у купатилима сипорекс, Y-Tong ли сл. блоковима дебљине 10 цм, и оквирне висине 12цм у продужном малтеру размере 1:3:9 или грађевинским лепком по систему блок везе. Висину блока ускладити са висином пода у кабини, који опет треба ускладити са висином линијског сливника. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу по потреби остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. Обрачун по м1. |  |  | м1 |  |  | 13,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Попуњавање неравнина, нивелисање и равњање подова у просторијама купатила са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом на цемонтној бази, а све ради добијања чврсте подлоге за постаљање хидроизолације. По потреби користити мрежицу. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама керамике. Обрачн по м2 |  |  | м2 |  |  | 28,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Издизање и нивелисање подова у просторијама туш-кабине са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом од лакоогрегатног пено-бетона, или коришћењем Y-Tong блокова као испуне у цементној кошуљици. Y-Tong блокове поређати на међусобном одстојању од 4-6цм, а све ради попуњавања висине поребне за монтажу линијског сливника. У горњој зони и са страна Y -Тонг блокове залити цемнтном кошуљицом, при чему у горњој зони мин. оставити 4цмдебљину кошуљице. Лакоагрегатна подлога на цемонтној бази или Y тонг испуна су предложене како би се смањила тежина и оптерећење у овој зони на постојећу ЛМТ таваницу. По потреби са доње стране ојачати постојећу LMT таваницу. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала нижа за 2-3 цм у односу на висину обзиданог дела кабине, а све ради спречавања изливања воде из туш кабине. |  |  | м2 |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Типловање потконструкције извести у конструктивне елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта. Преграду ослонити на носеће елементе таванице уз претходну проверу стабилности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГК0 Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне једнострано плочане двослојне облоге на поцинкованој потконструкцији. Облога је неносива. Висина облоге до сп.плафона 230цм. Дебљина преграде у свему према цртежу, једострано двослојно обложена Кнауф или сл. влагоотпорним-импрегнираним гипсаним плочама типа Х2, дебљине 12,5 мм /према СРПС ЕН 520/. Обрада спојева ГК плоча преглетован спој са бандажирајнем. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГК1 Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде W111 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 75 мм 1.25/75/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до сп.плафона. Укупна дебљина зида 10цм, обострано једнослојно обложен Кнауф или сл.стандардним грађевинским плочама тип А (ГКБ) дебљине 12,5 мм. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 8,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГК1а Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм 1.25/1,25/50/1,25/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до сп.плафона. Укупна дебљина зида 10цм, обострано двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГК2Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 75 мм 1.25/1,25/75/1,25/1.25цм. Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина зида до LM таванице 295цм. Укупна дебљина зида 12,5цм, са "купатилске" стране двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип H2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм, док је са спољне "собне" стране двослојно обложен ГКБ стандардним плочама типа А. Изолациони слој од минералне стаклене вуне Knauf Insulation Natur Board Fit-Г+ дебљине 75 мм. Звучна заштита Рw=56 дБ. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 88,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГК2а Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм 1.25/1,25/50/1,25/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до ЛМ таванице 295цм. Укупна дебљина зида 10цм и сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм, док је са спољне "собне" стране двослојно обложен ГКБ стандардним плочама типа А. Изолациони слој од минералне стаклене вуне Кнауф Инсулатион Натур Боард Fит-Г+ дебљине 50 мм. Звучна заштита Рw=54 дБ. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 4,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГК3 Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. инсталационог преградног зида у просторијама између купатила у свему према спецификацији и упутству произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 50 мм /према СРПС ЕН 14195/. Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина је од ЛМ таванице. Обострано двоструко обложен Кнауф или сл. тврдим влагоотпорним и ватроотпорним Дијамант плочама тежина 12,6 кг/м2 . Профили се у унутрашњости зида укрућују-међусобно повезују комадима гипсаних плоча минималне висине 300 мм на размаку од 600 мм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x50 мм ЕИ90. Звучна заштита мин. цца. 62 дБ. Обрада спојева ГК испуном и бандажирањем. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 15,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГК4Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/1,25/1.25цм Рw=66дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x100 мм ЕИ90. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 17,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГК4а Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде према коридору W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 50 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/50/50/1,25/1.25цм Рw=65дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x50 мм ЕИ90. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 15-ак цм. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. Cеном обухватити и формиране отвора за улазна врата. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 10,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГК4б Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба у см.јед. W115 са формирањем отвора за POCKET KIT врата са клизним скривеним механимом у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 75 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/75/75/1,25/1.25цм Рw=65дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x75 мм. Водити рачуна да остане довољно места за уградњу и неометано функционисање врата у сендвич зиду. По потреби ставити веће профиле, како би се сет укнапирао и упасовао без луфтова. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГК5Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између смештајних .јед. W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/100/1,25/1.25цм Рw=62дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 100 мм. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 12,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона на висину претходно демонтираног х=230цм са вертикалним чеоним кецељицама према ЛМ тваници висине 65цм у ходнику смештајних јединица, од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CД/УД профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача. НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона. Обрачун по м² |  |  | м2 |  |  | 43,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног влагоотпорног спуштеног плафона у купатилима смештајних јединица постављеног на висину претходно демонтираног сп.плафона х=230цм заједно са израдом чеоних вертикалних кецељицам /каскадама у зони изнад ормарића и умиваоника (велико-мастер купатило) које се спуштају на висину од 210цм све од импрегнираних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача. НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона. Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона |  |  | м2 |  |  | 39,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Набавка, транспорт и уградња АЛУ ЕCО плафонског ревизоног отвора са механизмом 40x40цм или по потреби веће - стандардно извођење са прекривеним затварачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Кнауф импрегниране-влагоотпорне плоче тип Х2, д=12,5 мм.Обрачун по ком. |  |  | ком. |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Набавка, транспорт и уградња ојачаних челичних Кнауф или сл. УА профила 1,2мм за постављање на отворима у делу где долазе врата Обрачун по м1. |  |  | м1 |  |  | 35,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Набавка материјала израда и уградња ГК маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и раyвијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча у свему идентичноГК маскама из Fазе 1. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање. Обрачун по м1 |  |  | м1 |  |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Набавка материјала израда и уградња ГК облоге у једном слоју у зони између зидне керамике и сп.плафона оквирне висине до50цм. Облогу од влагоотпорне плоче шрафити директно за новопројектоване ГК преграде и поставити у равни са зидном плочицом. Обрачун по м1 |  |  | м1 |  |  | 68,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пажљива демонтажа и поновна монтажа металних, минералних и гипсаних сп.плафона у делу сутерена, а све ради интервенције на инсталацијама ВиК мреже, за тоалете и купатила у приземљу смештајних јединица које су предмет овог пројекта. Cеном обухватити И заштиту простора најлонима. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 65,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Набавка материјала и израда ојачања од ОСБ плоча за постављање ун. Спит јединице на ГК преградама Обрачун по ком. |  |  | ком. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Набавка материјала и израда ојачања за ношење конзолног постоља за умиваонике и ормарића испод, као и ормарића и полице у ниши у великим / мастер купатилима. Обрачун по ком. |  |  | ком. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Набавка материјала и израда ојачања за ношење конзолног умиваоника у мањим купатилима. Обрачун по ком. |  |  | ком. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Набавка материјала и израда ојачања за ношење ел.сушача. Обрачун по ком. |  |  | ком. |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и испорука на градилиште зидних и подних гранитних противклизних А+Б, Р10 плочица стране производње за купатила (без бордура), И класе, тип Cerim Natural Stone 30x60цм Fосил или сл. у свему према важећим стандардима и прописима за објекте ове намене. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине +5% за резерву. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пода увећан за растур од 10%.+5% за резерву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДОВИ |  |  | м2 |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ |  |  | м2 |  |  | 165,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сечење украјање и уградња зидних и подних гранитних неклизајућих плочица, на елестичан, флексибилан и влагоотпорни лепак или материјал предвиђен за постављање на деформисаним површинама и сл. са потребним падовима према сливницима. Плочице поставити у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести са потребним падовима и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 хорионталне пројекције пода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДОВИ |  |  | м2 |  |  | 38,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ |  |  | м2 |  |  | 143,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и постављање ивичних алуминијумских гер на чешаљ лајсни за плочице са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат. Обрачун по м1. |  |  | м1 |  |  | 45,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и постављање алуминијумских на чешаљ лајсни за бордуре на споју плочице и гипса са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат. Обрачун по м1. |  |  | м1 |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ |  |  | м2 |  |  | 283,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАFОНИ |  |  | м2 |  |  | 166,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине. Прозора. |  |  | м2 |  |  | 47,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  | м2 |  |  | 493,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала и глетовање постојећих плафона на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  | м2 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних ГК монолитних сп.плафона и чеоних кецељица у ходнику и купатилима смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК монолитан плафон од ГК |  |  | м2 |  |  | 43,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛА монолитан плафон од ГК |  |  | м2 |  |  | 39,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГК МАСКА од завеса |  |  | м2 |  |  | 18,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних ГК преграда у смештајним јединицама одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  | м2 |  |  | 160,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала и постављање алу. лајсне за ојачање ивице. Обрачун по м 1 заштићене ивице. |  |  | м1 |  |  | 141,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАFОНИ И ЗИДОВИ бела боја |  |  | м2 |  |  | 558,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ у тону дисперија идентично тону из Фазе 1 |  |  | м2 |  |  | 260,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња негоривих зидних тапета у спаваћим собама двокреветних смештајних јединица у свему према стандарду за ову врсту објекта. Дезен по избору пројектанта. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 16,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању. Обрачун по м1 |  |  | м1 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и наношење еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази типа ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC, или одговарајућег за изоловање купатила, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода као и око сливника и продора око инсталационих отвора, а све према упутству произвођача. Све продоре и зазоре попунити. Обрачун по м2. |  |  | м2 |  |  | 115,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "C" у свему према актуелном стандарду и пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕПДМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике. Поставити оков од елоксираног алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник. Оквирна дим. 90x(210+20)цм. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата дим. у свему према постојећем отвору |  |  | Ком. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата дим. у свему према постојећем отвору |  |  | Ком. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром, кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "C"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Hafele (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1). Cеном обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата |  |  | ком. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата |  |  | ком. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "2C" на купатилима од мдф-а, димензија 75x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фарбан полиуретаном у белој боји. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 2C |  |  | Ком. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата ознаке 2C |  |  | Ком. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Израда и постављање једнокрилних пуних "тапет"врата ознаке "2Б" на мастер купатилима од мдф-а, димензија 85x205+25 цм у дрвеном раму са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм) са преструјавањем у свему према цртежу из спецификације. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца сп.собе) Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном завршно фурниран храстом натур на мдф-у (све у тону улазних врата од смештајних јединица) натур храст. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Тапет врата су јединствени део ормара поред па је у том смислу потребно униформно извођење (исти материјал за врата и ормар поред). На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 2Б |  |  | Ком. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна врата ознаке 2Б |  |  | Ком. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и уградња ПВC столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Уг вредношћу не већом од 1,0 W/м2К ("Cлима Гуард"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Rehay" SYNEGО 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf до 1,1 W/м2К и мин. противпровалне отпорности Wк3 . Спој стакла и профила задихтовати ЕПДМ гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВC парапетну даску. Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урацунати сав потребан оков. Оквирна димензија 100*220+230x140цм.Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала. У свему идентично са порталима претходно постављеним у Fази 1.Обрачун по ком. Позиције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лева страна |  |  | ком |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | десна страна |  |  | ком |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата у POCKET KIT ситему (скривени плот у ГК прегради) ознаке "7А" у смеш.јед. између дневног и спаваћег блока од мдф-а, димензија 98x205 цм у претходно припремљеном отвору од мдф-а све фарбано белом мат полиуретанском бојом. Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума. Cеном обухватитти и POCKET KIT механизам за клизна једнокрилна врата. Обрачун по комаду врата. |  |  | ком. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду. |  |  | ком |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набавка и уградња комплет кабинске преграде од туш кабине од сигурносног каљеног стакла у дебљини 10мм са комплет оковом за ношење фиксног дела и једнокрилних врата у свему према цртеу из спецификације. Квалитетан оков Geze , Dorma, Hafele, или сл. На вратима поставити хоризонталну ручку уједно за качење пешкира дужине 40цм све хромирано. По потреби поставити додатни ослонац за стакло и фиксирати у претходно постављено ојачање скривено у делу сп.плафона.Обрачун по ком.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос СП1 (155+95)/200цм |  |  | Ком. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос СП2 137/200цм |  |  | Ком. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Fонту" по избору пројектанта. Обрачун по ком. |  |  | ком. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка материјала, израда и уградња комплет преграде ознаке 9 на лођи трапезастог облика у свему идентично према постојећим преградама и цртежу спецификације. Преграда се састоји од челичне браварске конструкције од кутијастих профила са испуном од сигурносног замућеног рељефног стакла. Преграда има вертикалну поделу на два асиметрична дела. Оквирна димензија прераде 190x230цм Обрачун по ком. |  |  | ком. |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у новоформираним смештајним јединицама "C" у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом нивелишућом масом типа UNIHEM, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Cеном обухватити и претходно крпљење местимичних неравнина репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. Обрачун по м2 |  |  | м2 |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031 ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ FАЗЕ 1. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву. Обрачун по м2. |  |  | м2 |  |  | 206,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сечење, израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВC лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта. Обрачун по м1. |  |  | м1 |  |  | 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора |  |  | м2 |  |  | 71,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка негоривих драпера (не транспарентих-Block-light) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећíм стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора |  |  | м2 |  |  | 71,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену ГК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда. Обрачун по м1 |  |  | м1 |  |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Детаљно чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 очишћене површине. |  |  | м2 |  |  | 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 одвезеног шута. |  |  | м3 |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним позицијама Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном. |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 103,104 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| I |  |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  | МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI |  |  | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО C (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АГ ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ –

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова.

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % |  | Јед. Цена са ПДВ-ом | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Е | ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЕНЕРАЛНА НАПОМЕНА: Сав комадни И уградни намештај извести у свему идентично према намештају из Fазе 1. Уградни намештај који није раније предвиђен Fазом 1, а у Fази 2 се јавља као нова позиција, извести у свему према цртежу из спецификације. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н1А/Н1Б/Н1А.1 Набавка материала израда и испорука са уградњом Америчког троделног плакара од универа са средишњим огледалом иуградним сефом. Набавка сефа посебна позиција. Клизна (лева и десна) врата плакара троделна, од квалитетнијег универа у "Премиум" мат белој боји д=10мм, са хоризонталним алу лајснама за поделу по вертикали на три једнака дела, све у алуминијумском раму са клизачима и успоривачем. Cентрална врата са огледалом пуне висине на потконструкцији од равног шпера смештених у алу раму са клизачем и успоривачем. Конструкција плакара са полицама и вертикалама од белог корпус универа 18мм, заштићена кант траком дебљине. Полеђина израђена од ХДF. Конструкцију поставити на штелујуће ножице, а по обиму поставити покривну маску у квалитетном универу "Премиум" бела 18мм са АБС траком 2мм. Алминијумску шину у горњој зони сакрити иза чеоне "Премиум" беле маске од универа 18мм АБС окантован. Предвидети фиксну хромирану шипку за уградњу сигурносних прстенова за хотелске чивилуке са унутрашним пречником рупе од 35мм. Сокла је од универа, висине 10цм , беле боје. Клизачи су у боји алуминијума. Све везе извести скривено. Компет плакар фиксирати и обезбедити ради стабилне употребе. У свему идентично намештају из фазе 1. Оквирна дим плакара 230x65/230цм Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н1А (ЛЕВО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ СЕF) 230x65/230цм | ком. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н1Б (ДЕСНО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ СЕF) 230x65/230цм | ком. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н1А.1 (ЛЕВО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ СЕF) 260x65/260цм | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Н-1CНабавка материала израда и испорука са уградњом плакара од фурнираног мдф-а у дезену храст натур са средишњим поделама и фиокарима у свему као на цртежу спецификације. Унутрашњу корпус о белог универа 18мм кантованог АБС-ом 2мм. Полеђина израђена од ХДF. Конструкцију поставити на штелујуће ножице, а у доњој зони покривну маску од фурнираног мдф-а. Предвидети фиксну хромирану шипку за уградњу сигурносних прстенова за хотелске чивилуке са унутрашним пречником рупе од 35мм. Ручке за отварање од елоксраног алуминијума постављене у доњој зони "Л" попречног пресека уфалцована у мдф врата од ормара. Квалитетан оков са успоривачима. Све везе извести скривено. Компет плакар фиксирати и обезбедити ради стабилне употребе. У свему према цртежу спецификације. НАПОМЕНА: Fронт ормара и тапет врата поред извести од истог материјала како би све изгледало као јединствена целина.Оквирна дим плакара 230x60/230цмОбрачун по ком. | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Н2 Набавка материјала и израда равног огледала за собе д=4мм постављеног на универу д=15мм у алу раму пластифицираним у белу боју комплет по обиму огледала. Комплет огледало са потконструкцијом од универа у алу раму поставити преко скривених елемената за качење, анкерисаних у постојеће преграде. Оквирна дим огледала 120x60/дебљине2цм. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по ком. | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Н3 Набавка испорука столица са седећíм делом И наслоном од беле квалитетне пластике, као и дрвених ногица у дезену натур храста са металном потконструкцијом типа "Риволи" добављача Еммезета, Ему или другог по сличним карактеристикама и дизајну. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по ком. | ком. | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Н4А/Н4БНабавка материала израда и испорука тоалетног стола за смештајне јединице са мини баром. Набавка мини бара посебна позиција. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм, осим сокле и бочне странице стола израђене од кутије герованог мдф-а фарбаног полиуретанском белом мат бојом. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Fронтови од универа Храст Нагано АБС трака са укопавајућим шаркама са успоривачем. Сокла је од мдф-а фарбаног полиуретанском белом бојом мат висине 8цм. Клизачи фиока су са успоривачима. У свему идентично намештају из фазе 1.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н4А (ДЕСНО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ МИНИ БАР) 200x57/75цм | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н4Б (ЛЕВО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ МИНИ БАР) 200x57/75цм | ком. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Н5/Н5.1 Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од хоризонталних елемената универа са мдф конзолном полицом. Облога се поставља иза телевизора израђена на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама фиксирају хоризонтални елементи (22 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Нагано са АБС траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. Полица за "рецивер" од медијапана, фарбана полиуретаном беле боје, мат, фиксирана за облогу. Висине је 85мм, герована. На полици просећи отвор ∅40 за пролаз каблова, и затворити га розетном. Комплет облога са полицом се преко скривених везача типлује и фиксира за зид. Елементи у дезену Храста се постављају на међусобном размаку од 15мм. Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. На хоризонталама на месту где је предвиђено постављање ТВ-а,оставити место за носач ТВ-а и утичницу, правоугаоног облика. Оквирна дим облоге 120x220цм/дебљине 3цм, полица 100x30xм висине 8,5цм.У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н5 120x190/2+1 | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н5.1 120x220/2+1 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Н6Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од вертикалних елемената удупланог универа са ЛЕД индиректном расветом. Вертикални елементи (комада 8) висине 260цмод удупланог универа д=36мм дезен Храст Нагано АБС трака, постављене на подлози од белог универа д=10мм у белој боји (другиплан).Комплет типловано за зид анкерима. Све везе извести скривено. У претпоследњем пољу поставити вертикално лед траку у алуминијумској Л лајсни са индиректним осветљењем 2700К према бочном зиду на висини од 80-260цм од пода. Обрачун ЛЕД траке и трафоа дат у оквиру електро пројекта. У свему идентично намештају из фазе 1. Оквирна дим облоге 60x260цмОбрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н6 60x230/7+1 | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н6.1 60x260/7+1 | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Н7 Набавка материјала израда и испорука фотеље на развлачење са могућношћу трансормације у сингл кревет дим. 90*200цм. Fотеља израђена од високо квалитетног сунђера/пене, постављених у три независно пакована сегмента (два семента у седећем делу и једног узглавља, све обложено и повезано квалитетним меблом у штофу и дезену по избору пројектанта). Оквирна дим. фореље 90x90/100цм или сл. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по ком. | ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Н8А/Н8Б/Н8C Набавка материјала израда и монтажа одбојника за зид укупне висине 80цм у делу иза "сингле" и француских кревета. Одбојници израђени на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама у горњој зони фиксирају хоризонтални елементи (4 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Нагано са АБС траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. На елементима просећи отворе за монтажу електро галантерије (сета за утичницу и прекидач). У доњој зони према поду висине 40цм постављена је табла од универа такође у дезену Храст Нагано све кантовано са АБС траком и фиксирана за потконструкцију чинећи јединствену целину са претходно поменутим хоризонталама из горње зоне. Комплет облога са полицом преко скривених везача типлује се и фиксира за зид. Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н8А Оквирна дим.600x80цм/дебљине 3цм | ком. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н8Б Оквирна дим.545x80цм/дебљине 3цм | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н8C Оквирна дим.235x80цм/дебљине 3цм | ком. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Н9 Набавка материјала израда И испорука ноћног сточића од герованог медијапана дебљине 4 цм. У белој боји полиуретан мат. Оквирна дим. 40x30/40. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н9А (лева страна) 40x30/40 | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н9Б (десна страна) 40x30/40 | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Н11 Набавка материјала и испорука металног челичног сточића проивођаћа Ikea LINDVED или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићен пигментираним епоксидни/полиестерски премаз у праху беле боје Оквирна дим је Fи50x68цм. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Н12 Набавка материјала И испорука столице од плетеног ратана проивођаћа Ikea AGEN или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићену лаком и памучним јастучићем са испуном од полиуретанске пене за удобније седење типа НОРНА или сл. Оквирна дим је 58x56 висине 79цм. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Н13 Набавка И испорука фотеље на развлачење произвођача Emmezeta тип MIAMI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Fотеља са могућношћу развлачења. Димензија у склопљеном положају ШXДXВ (85x100x90), а након расклапања 85x200цм. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Н14 Набавка И испорука ниских 2-делних сет сточића (сива и бела боја) за дневну собу у апартманском делу произвођача Emmezetа тип ROUND 2/1 или другог по сличним карактеристикама и дизајну са плочом од МДF-а фарбаног полиуретанском бојом постављеног на дрвеним ногицама од масива. Већи сточић дим. 78x78/35цм, мањи 55x55/28цм. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Н15Набавка И испорука двоседа на развлачење произвођача Emmezeta тип MIAMI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Двосед са могућношћу развлачења.Димензија у склопљеном положају ШXДXВ (165x100x90), а након расклапања 165x200цм. У свему идентично намештају из фазе 1.Обрачун по комаду | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Н16 Набавка И испорука трапезаријског стола за окупљање са плочом од мдф-а у белој боји и металним белим ногарима произвођача Еммезета тип ЛЕРМАН или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Димензија ШXДXВ (150x90x75цм). У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Н17 Набавка И испорука клуб фотеље са тапацираним делом за седење и наслон у штофу сиве боје са дрвеним ногарима храст натур произвођача Еммезета тип CLOE или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Ширина: 56,00 цм Дубина: 69,00 цм Висина: 76,00 цм У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Н18 Набавка И испорука клуб стола на ногарима од масив храст натур са плочом од мдф-а фарбаних полиуретаном сива боја произвођача Emmezeta тип LARS или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Ширина: 45,00 цм Дубина: 45,00 цм Висина: 45,00 цм У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Н19 Набавка материјала израда И испорука Fранцуског кревета од универа. Рам кревета је од универа 36мм, боје Храст Нагано у свему према остатку намештаја фиксиран на потконструкцији од мдф-а. Видни део сокле 8цм од мдф-а је фарбан полиуретанском белом бојом. Рамовска потконструкција од мдф-а 18-20мм која је повезана додатним попречним и подужним елементима од мдф-а за укрућење и на коју је ослоњена плоча као подлога за душек дим. 180*200 висине 23цм. Душек представља посебну позицију у предмеру. Кревет је позициониран уз одбојнике за зид који служе и као узглавље у делу кревета. Оквирна дим.кревета је 187x207 висине 40цм. У свему идентично намештају из фазе 1. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Н20Набавка материјала израда И испорука Тоалетни сто у делу спаваће собе с.ј.109. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Ослањање на бокове од удупланог универа 36мм храст Нагано, са АБС траком 2мм. Извести парапетну даску ради укрућења од храста у истом дезену 18мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима.Оквирна дим. тоалетног стола је 140x57 висине 75цм.У свему идентично намештају из фазе 1.Обрачун по комаду | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Н21 Набавка материјала израда И испорука Fиокара са 4 фиоке, 2 ниже и 2 више за одлагање гардеробе. Комплет фиокар израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима. Fиокар је на стопицама х 3 цм, беле боје. Оквирна дим. фиокара је 90x57 висине 75цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду | ком. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Н22 Набавка материјала израда И испорука уградног ормарића са полицом за нишу . Елемент комплет од универа 18мм састоји се од 3 независна дела: 2. ормарића са вратанцима на "пусх" механизам и средишњом отвореном полицом са удупланим универом који формира правоугаони рам и ледјима од универау истом дезену Храст Нагано. У горној полици поставити хориоyнталну поливу од универа на половини висине. Са доње стране горњег ормарића и средишње полице уфалцовати жљеб за потављање лед расвете у алу раму са опалом. Сви кантови обрађени АБС траком 2мм. Полица и ормарићи фиксирају се на зид скривеним везама на међусобном растојању у свему према цртежу из спецификације. Набавка и монтажа Лед траке дата је посебном позицијом у ел.пројекту Оквирна дим. ормарића и нише је 83*26/40цм / 83*26/28цм / 83*26/40цм. Ормариће и полицу поставити у равни са керамиком. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Н23Набавка материјала израда И испорука уградног постоља за умиваоника од керока са комодом . Елемент за ношење 2 умиваоника у мастер купатилу на потконструкцији обложеној кероком у белој боји укупне висине 10цм и 20цм издигнутим леђима у свему према цртежу спецификације. Испод постоља поставити комоду од универа 18мм Храст Нагано тј. у свему према остатку намештаја из купатила. Постоље са комодом фиксирати скивеним везама у претхоно припремљену и ојачану ГК преграде. Комода са 2 ормарића и 2 средишње фиоке налази се у зони испод постоља са вратанцима на "пусх" механизам. Извршитисва просецала у постољу и у комоди за провлачење инсталације ВиК. Сви кантови обрађени АБС траком 2мм. Са доње стране на оба краја превидети места за постављање носаче за пешкире (посебна позиција). Оквирна дим. 220*45/40+10+20цм.У свему према цртежу спецификације.Обрачун по комаду | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Н24 Набавка материјала израда И испорука клупе за мастер купатило. Клупа је од масивних дрвених храст натур летвица 1.класе за седење и носачем о пластифицираног челичног кутијастог профила-рама у свему према спецификацији. Оквирна дим. 70x40цм. Обрачун по комаду | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Н25 Набавка, испорука декоративних слика штампаних на полиестер платну са рамом са монтажом на зидове смештајних јединица произвођача Икеа. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н25-а Триптих (медвед, јелен, соко) BJÖRNAMO 25x25цм | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Н25-б Јелен на негативу BJÖRNAMO 25x25цм | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Н26 Набавка, испорука 3Д фигура контура Јелена од дрвених елемената финало фарбаних у црни тон са монтажом на зидове смештајних јединица произвођача www.hu2.com/signs/stag-trophy-sign/. RESPECTFUL STAG TROPHY дим 51x75цм Обрачун по комаду | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Н27Набавка материјала, испорука и монтажа дрвених заштитних одбојника (облога) по обиму отвора на прелазу из дневног у спаваћи део собе. Обојнике израдити од универа 18мм Храст Нагано ширине у укупној дебљини зида са додатком обостраног препуста од мин 15цм, односно у димензијој заштитне маске о клизних врата. На угловима универ геровати. Око POCKET KIT системских клизних врата са скривеним крилом просећи жљеб за пролаз врата. Видне ивице кантовати АБС траком 2мм у боји храст Нагано.Одбојници различитих диемнзија : Оквирно 562/64цм Обрачун по комаду | ком. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С-1А Набавка и испорука и монтажа наградног огледала у мастер купатилу постављеног на дистанцерима се увученим ивицама са задње стране а све ради постављања Лед расвете по обиму у свему према цртежу спецификације намештаја. Огледало на потконструкцији од мдф , комплет у алу раму 20мм пластифицирано у белу боју. Набавка и монтажа Лед траке дата је посебном позицијом у ел.пројекту Оквирне дим. 140 x 90цм Обрачун по комаду | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Набавка И испорука ЛУX душека са жичаним језгром за Fранцуске лежајеве у смештајним јединицама. Душек висине 23цм, средње тврдоће "3"ојачан филцом - Жичано опружно језгро је од густо распоређених опруга пречника 2,2мм и висине 14цм које душеку дају еластичност и чврстоћу. На језгро је прихефтан термофиксирани филц који штити душек и даје му бољу чврстоћу. Пуњење: Полиуретан 25 кг/м3 - 1цм Памук 400 г/м2 (обострано) Навлака: Ретекс 13г/м2 Полиуретан 20кг/м3- 0,5цм Полиестерска вата (кофлин) 100г/м2 Платно - памучна тканина и ПЕС На бочним странама по дужини се налазе по два вентила који служе за циркулацију ваздуха унутар самог душека Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дим 180x200цм | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Набавка, испорука и уградња сефа Smart box LaptopM или другог по сличним карактеристикама и димензијама у америчком плакару на позицији датој спецификацијом. Сеф од 23 Л је потребно опремити моторизованом дупла брава и да садржи, велики ЛЕД екран и тастатуру са аутоматска провера и упозорење стања батерија, сигурносна батерија, отварање помоћу мастер кода. Оквирна дим. сефа 200x435x383мм Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Набавка, испорука и уградња мини бара типа Примо 40 или другог по сличним карактеристикама и димензијама, а све у делу тоалетног стола у свему према месту предвиђеном из цртежа спецификације. Капацитет смештања до 24 производа са могућност подешавања полице у вратима и померање полица за лако чишћење, са обезбеђивањем потпуно аутоматско одлеђивање. Обезбедити довољно места за вентилацију мини бара.Мини бар мора имати опцију мењања осовине и смера за отварање врата са магнетни оквиром који врата држи чврсто затвореним, уграђеним ручкама за отварањеи унутрашњим светлом.Оквирна дим. мини бара 520x400x475ммОбрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Набавка и испорука кетлера за кување воде пуњења од 1Л, црне боје са индикатором, предвиђеног на делу тоалетног стола. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Набавка, испорука И уградња сигурносних металних хромираних прстенова за вешалице у комплету са хотелским металним офингерима, а све за качење у америчком плакару. Обрачун по комаду | ком. | 255,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Набавка и испорука мобилног постоља за кофере од металних хромираних ножица повезаних тракама које се склапају по систему маказа. Оквирне дим. у расклопљеном положају 65x39*42,5цм Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Набавка и испорука зидног носача за мониторе. Обрачун по комаду | ком. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Е (ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | АГ РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АГ ПРОЈЕКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупна. Цена без ПДВ-а |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |
| А | СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 101,102,105,106 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 103,104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | КОРИДОР C (са пратећим радовима) |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО А + Б +C +Д+Е без ПДВ-а (РСД) |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОЈЕКАТ ВИК - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦЕ 101-106

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

| Бр. | Опис радова |  | Јед. мере |  | Кол. |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  |  |  | ПДВ % | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| I | ДЕМОНТАЖЕ И ПРОБИЈАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Припремни радови на затварању и обезбеђивању постојеће водоводне И канализационе мреже, а све ради демонтажа инсталација и санитарија ради њихове замене Обрачун паушално |  | паушал | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пажљива демонтажа комплет УМИВАОНИКА, са сифоном, носачем (стубом) и батеријом. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду комплета |  | Ком. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа КАДЕ и батерије за воду. Демонтирати каду са батеријом са утоваром и одвозом на најближу депонију. Cеном обрачунати и обијање озидане облоге око каде са утоваром шута и одвозом на најближу регистровану депонију. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | Мања Када и батерија. 160x70цм |  | Ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | Већа Када и батерија.200x100цм |  | Ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа ТУШ КАБИНА. Демонтирати кабине са батеријом са утоваром и одвозом на најближу депонију. Cеном обрачунати и обијање озидане облоге око каде са утоваром шута и одвозом на најближу регистровану депонију. Обрачун по комаду каде. |  | Ком. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа WC ШОЉЕ, водокотлића/моноблок и испирне цеви. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | WC шоља + водокотлић |  | Ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | WC шоља моноблок |  | Ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа БИДЕ-а и испирне цеви. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду. |  | Ком. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пажљива демонтажа прибора за WC и купатило и остале санитарне галантерије. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду WC и купатила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | WC |  | Ком. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | КУПАТИЛО |  | Ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пажљива демонтажа постојећег сливника и одводне решетке, пречника 50 мм или веће. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду решетке. |  | Ком. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пажљива демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви из купатила и WC-а уз претходно затварање и обезбеђивање инсталације. Cеном обухватити и утовар неупотребљивог материјала са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду WC и купатила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | WC |  | Ком. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | КУПАТИЛО |  | Ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пажљива демонтажа гвоздено ливених канализационих цеви из купатила и WC-а уз претходно обезбеђивање инсталације. Cеном обухватити и утовар неупотребљивог материјала са одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду WC и купатила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | WC |  | Ком. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | КУПАТИЛО |  | Ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пажљива пробијања таванице на местима нових позиција WC шоља. Сва пробијања на ЛМ таваници за повезивање инсталација хоризонталног развода извести на безбедан начин не угрожавајући конструкцију и статичку стабилност таванице и објекта. Cеном обухватити и накнадну обраду продора и попуњавање зазора око новопостављених канализационих цеви. Обрачун по ком. продора. |  | ком. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Остала пробијања таванице и зидова у купатилима на местима продора нових инсталација водовода и канализације пречника Fи 70 и мањих. Сва пробијања повезивање инсталација ВиК извести на безбедан начин не угрожавајући конструкцију и статичку стабилност таванице и објекта. Cеном обухватити и накнадну обраду продора и попуњавање зазора око новопостављених канализационих цеви. Обрачун паушално |  | паушал | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И ПРОБИЈАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С-1 Набавка и уградња огледала са фазетама са етажером дим 50x70 са етажером. Обрачун по комаду. |  | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С-2 Набавка или уградња зидног увеличавајућег огледала типа Northmace Guest Mirror – Standard или одговарајућег. Обрачун по комаду. |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С-3 Набавка, транспорт и монтажа белих керамичких конзолних умиваоника за обична купатила VILLEROY & BOCH ARHITECTURA, или одговарајућег, са комплет са хромираним сифоном СБА (Хром-месинг), димензија 55x47 цм. Обрачун по комаду. |  | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и уградња 3 у 1 Grohe сета Бауедге или одговарајућег за обична купатила који се састоји од једноручне стојеће батерије са мешачом за умиваонике BauEdge Single, затим зидне једноручне батерије са мешачем и испустом за туш BauEdgeе и Nеw Tempesta сет клизном шипком са ручицом и цревом за туш произвођача Grohe, протока 5,7 л/мин Обрачун по комаду. |  | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С-3.1 Набавка, транспорт и монтажа белих керамичких НАДГРАДНИХ умиваоника, за Мастер купатила Ideal Standardf Standarda 60 или одговарајућег, са комплет са хромираним сифоном СБА (Хром-месинг), димензија 60x42 цм. Обрачун по комаду. |  | ком. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка и уградња једноручне стојеће батерије за умиваоник у Мастер купатилима BauEdge Single, произвођача Grohe, протока 5,7 л/мин . Обрачун по комаду |  | ком. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С-4 Набавка и монтажа фена за косу Norhmace Pesident или одговарајућег. Fен поставити на зиду у свему према важећíм прописима И стандардима. Обрачун по ком. |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С-5 Набавка и уградња држача Баде мантила и пешкира метал хром (дупла кука). Куке се постављају са унутрашње стране купатилских врата, односно на зидове мастер купатила. Обрачун по комаду |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | С-5б Дупла шипка за качење пешкира у купатилима поред умиваоника. Обрачун по комаду |  | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | С-5д Хоризонтални хромирани надградни правоугаони носач пешкира дим. Попречног пресека 15x15мм у мастер купатилима испод носача умиваоника. Fиксирати преко скривених веза Обрачун по комаду |  | ком. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Н7а Набавка, повезивање и уградња успонског туса са батеријом типа Grohe Euphoria Sisteе 180 или одговарајућег за Мастер купатила са GROHE ЕцоЈоy технологијом за мају потрошњу воде и савршен проток. Сет укључује спољна једноручна батерија за туш са пребацивачем GROHE SilkMove® керамички мешач 46 мм хоризонтална заокретна дршка за надглавни туш 450 мм надглавни туш Euphoria Cосмополитан 180 мм (27 492 000) 9.5 л/мин с кугластим зглобом угао ротације ± 15° хромиран подлога млазница ручни туш Euphoria Массаге подесив по висини уз помоћ клизача Silverflex црево за туш 1750 мм прикладно за проточне бојлере од 18 кW/х лимитатор протока 9,5 л/мин. минимална брзина протока 7 л/мин. Обрачун по комаду уграђеног сета. |  | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | С-8 Набавка и уградња зидног држача за WC папир НОFЕР хром боја или одговарајућег. Обрачун по комаду. |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С-9 Набавка транспорт и уградња WC шоље симплон Моноблок "Идеал Стандард" Conect или одговарајућег, са водокотлићем и "soft close" даском на позицији претходно демонтиране шоље у WC-у (тоалету). Санитарија по избору пројектанта. Обрачун по тоалету (WC-у). |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | С-10 Набавка и уградња четке са посудом за чишћење шлкољке од WC шоље НОFЕР хром боја, или одговарајуће. Обрачун по ком. |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | С-11 Набавка и уградња металних канти са поклопцом на механизам за купатила. Обрачун по ком. |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Набавка и уградња линијске одводне решетке "Viega" или одговарајуће за одвод воде на местима која су предвиђена за туширање. Решетка са поставља од зида до зида. Решетку са сифоном поставити на дистанцерима тако да се избегну хоризонтачна линијска просецања таванице у зони ноећих и конструктивних елемената. Обрачун по комаду. |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Набавка или уградња етажера типа МАСТЕР или сл. |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Набавка и уградња зидних дозатора за гел за тусирање и за умивање типа НОFЕР или еквивалентно. Обрачун по комаду |  | ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Набавка и уградња дозатора за сапун НОFЕР хром боја или одговарајућег. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зидни у купатилу |  | ком. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стојеци у мастер купатилу |  | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ПРЕПРАВКА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа ПП водоводних цеви за топлу и хладну воду у санитарном чвору, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розетне вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. У цену урачунати и антикондензиону филц изолацију. Обрачун по м 1 цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фи 20 (ДН15) |  | м1 | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фи 25 (ДН 20) |  | м1 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са заштитном хромираном капом и розетном. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил пречника 3/4". |  | Ком. | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕК вентил 1/2". |  | Ком. | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по купатилу |  | м | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРЕПРАВКА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ПРЕПРАВКА КАНАЛИЗАCИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа ПП канализационих цеви, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Обрачун по м 1 цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | Пречника 50 мм. |  | мл | 47,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | Пречника 75 мм. |  | мл | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц. | Пречника 110 мм. |  | мл | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа ПП вертикалног подног сливника пречника ДН50 са никлованом подном решетком, произвођача ХЛ или еквивалентно. |  | Ком. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. лзвршити преглед и сва места која цуре обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по купатилу. |  | мл | 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРЕПРАВКА КАНАЛИЗАCИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним позицијама Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном. |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКАТ ВИК - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦЕ 101-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАCИЈА ВИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| I |  | ДЕМОНТАЖЕ И ПРОБИЈАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | УКУПНО ПРЕПРАВКА-ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | ПРЕПРАВКА КАНАЛИЗАCИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ВИК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ

ДЕО ОБЈЕКТА C - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ: 104А, Б, C, Д (укупно 4)

| Бр. | Опис радова |  | Јед. мере |  | Кол. |  |  |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  |  |  | ПДВ % |  |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| 01.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у смештајној ј-ци површине око 130м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору. | пауш |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02 | РАЗВОДНА ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.01 | РТ-104А/Б/C/Д Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводне табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Ик=6кА, у степену заштите ИП40, приближних димензија 353x268x102мм (ВxШxД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као МИНИ ПРАГМА произвођача Schneider елецтриц.Табла садржи следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK | ком |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618106 произвођача SCHRACK | ком |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, Одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK | ком |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, Одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK | ком |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, Одговарајућих карактеристика као БМ618116 произвођача SCHRACK | ком |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п+Н, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30мА, пдговарајућих карактеристика као БО668516 произвођача SCHRACK | ком |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Инсталациони контактор 3п, 3НО, називне струје 25А, командног напона 230ВАC, оговарајућих карактеристика као БЗ326461 произвођача SCHRACK | ком |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Слепа маска за 4 модула | ком |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом. | кпл |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03 | ИНСТАЛАCИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИCА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.01 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела ЛЕД 1x6W 2700К ознаке С1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као РС061Б ЛЕД5-36-/830 ПСР ИИ WХ. Висина: 55мм Пречник отвора:Ø80мм Тежина : 0.1кг Боја: Бела Сијалица: ЛЕД 1x 6W ~ 500Лм Боја светлости : топло бела 3000К Радни век : 15 000 х Заштита: ИП20 Материјал: Метал Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.02 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне ЛЕД светиљке ознаке С3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика као Wацх рецессед цхроме, Philips. 1x4W, 230В. Висина: 150ммДужина: 105мм (уградна : 70мм)Дубина: 105мм (уградна : 70мм) Тежина : 0.125кгБоја: БелаСијалица: ЛЕД ГУ10 1x4W ~ 250Лм Боја светлости : топло бела 2700К Радни век : 15 000 х Заштита: ИП44Материјал: Метал/стакло Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне ЛЕД светиљке ознаке С4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Стар спот 1x3W СЕЛВ, Philips. Висина: 82мм Дужина: 118мм Дубина: 60мм Тежина : 0.275кг Боја: Бела Сијалица: ЛЕД 1x3W ~ 500Лм Боја светлости : топло бела Угао расипања светлости:50 степени Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.04 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као WЛ060В ЛЕД17С/840 ПСУ ИИ WХ, Philips. Висина: 95мм Дужина: 340мм Пречник: 345мм Тежина : 0.59кг Заштита: ИП44 Боја светлости :4000К Сијалица: 22W Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.05 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика каоТwирлy 1x17W, 2700К, Philips. Висина: 66мм Дужина: 350мм Дубина: 350мм Тежина : 0.903кгБоја: бела Боја светлости : топло бела 2700К Сијалица: 1x17W ~ 1700Лм Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне ЛЕД светиљке ознаке С7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Скин 2x3W, Philips. Висина: 69мм Дужина: 280мм Дубина: 110мм Боја: хром Заштита: ИП44 Боја светлости : топло бела 2700К Сијалица: 2x3W ~ 540Лм Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 3м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20. |  |  | кпл |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.08 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 1.8м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20. |  |  | кпл |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке С12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cап 1x3.6W, 230В, Philips. Висина: 370ммДужина: 155мм Дубина: 260мм Тежина : 0,805кг Боја: бела Сијалица: лед 1x3.6W ~ 200Лм Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.10 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1х, са извором светлости ЛЕД. |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.11 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.12 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е ИП44 са поклопцем и заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.13 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Енергy саве унит" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком картични прекидач са 1п контактом 6А,230В - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.14 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаОдговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.15 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.16 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.17 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира - 1 ком РЈ11 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.18 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира- 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаОдговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.19 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р - 1 ком РЈ45 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.20 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира - 2 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.21 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 3 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.22 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-О 2x1,5 мм2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона.Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  | м |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.24 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x1,5 мм2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  | м |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.26 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  | м |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.28 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø23/17 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. |  |  | м |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.01 | Набавка и уградња инсталацијске кутије ПС49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала. Обрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем . |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.02 | Испорука и полагање проводника ХО7З-К 1x6мм2 положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера Проводник служи за повезивање разводне табле са ПС49. Све комплет са повезивањем. |  |  | м |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.03 | Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником ХО7З-К 1x4мм2, положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију ПС-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8м. |  |  | ком |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05 | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.01 | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/УТП 4x2x0,57мм цат.6 |  |  | м |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.02 | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа ЈХ(Ст)Х 2x2x0,6мм. |  |  | м |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.03 | Испорука и монтажа инсталационих ПВC ХF цеви Ø16мм. Cеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама. |  |  | м |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06 | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.01 | Демонтажа и поновна монтажа постојећег СОС тастера |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.02 | Набавка, испорука и монтажа бежичног потезног СОС тастера типа као постојећи ЈА-188Ј |  |  | ком |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ 104А, Б, C, Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |
| 01.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02 | РАЗВОДНА ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05 | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06 | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РСД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ДЕО ОБЈЕКТА C - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ 101,102,103А,103Б,105,106,109 (укупно 7)

| Бр. | Опис радова |  |  | Јед. мере |  | Кол. |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  |  | ПДВ % |  |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.01 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 120м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору |  | пауш |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.02 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 56м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору |  | пауш |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02 |  | РАЗВОДНА ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.01 |  | РТ-101-103А/Б,105,106 Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводне табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Ик=6кА, у степену заштите ИП40, приближних димензија 353x268x102мм (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као МИНИ ПРАГМА произвођача Schneider electric.Табла садржи следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618106 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618116 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п+Н, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30мА, одговарајућих карактеристика као БО668516 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Инсталациони контактор 3п, 3НО, називне струје 25А, командног напона 230ВАC, одговарајућих карактеристика као БЗ326461 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Слепа маска за 2 модула |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом. |  |  | кпл |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.02 |  | РТ-109 Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводне табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Ик=6кА, у степену заштите ИП40, приближних димензија 353x268x102мм (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као МИНИ ПРАГМА произвођача Schneider елецтриц.Табла садржи следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618106 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618116 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п+Н, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30мА, одговарајућих карактеристика као БО668516 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Инсталациони контактор 3п, 3НО, називне струје 25А, командног напона 230ВАC, одговарајућих карактеристика као БЗ326461 произвођача SCHRACK |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Слепа маска за 4 модула |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом. |  |  | кпл |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНА ТАБЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03 |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.01 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела ЛЕД 1x6W 2700К ознаке С1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као РС061Б ЛЕД5-36-/830 ПСР ИИ WХ. Висина: 55мм Пречник отвора:Ø80мм Тежина : 0.1кг Боја: Бела Сијалица: ЛЕД 1x 6W ~ 500Лм Боја светлости : топло бела 3000К Радни век : 15 000 х Заштита: ИП20 Материјал: Метал Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.02 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне ЛЕД светиљке ознаке С3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика као Wach recessed chrome, Philips. 1x4W, 230В. Висина: 150мм Дужина: 105мм (уградна : 70мм) Дубина: 105мм (уградна : 70мм) Тежина : 0.125кг Боја: Бела Сијалица: ЛЕД ГУ10 1x4W ~ 250Лм Боја светлости : топло бела 2700К Радни век : 15 000 х Заштита: ИП44 Материјал: Метал/стакло Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.03 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне ЛЕД светиљке ознаке С4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Star spot 1x3W SELV, Philips. Висина: 82мм Дужина: 118мм Дубина: 60мм Тежина : 0.275кг Боја: Бела Сијалица: ЛЕД 1x3W ~ 500Лм Боја светлости : топло бела Угао расипања светлости : 50 степени Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.04 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као WL060V LED17S/840 PSU II WH, Philips. Висина: 95ммДужина: 340мм Пречник: 345мм Тежина : 0.59кгЗаштита: ИП44Боја светлости :4000К Сијалица: 22W Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.05 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Тwirly 1x17W, 2700К, Philips. Висина: 66мм Дужина: 350мм Дубина: 350мм Тежина : 0.903кг Боја: бела Боја светлости : топло бела 2700К Сијалица: 1x17W Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.06 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне ЛЕД светиљке ознаке С7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Скин 2x3W, Philips. Висина: 69мм Дужина: 280мм Дубина: 110мм Боја: хром Заштита: ИП44 Боја светлости : топло бела 2700К Сијалица: 2x3W ~ 540Лм Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.07 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације висеће светиљке ознаке С9 изнад стола. Светиљка одговарајућих карактеристика као Friends 2x15W, 230В, Philips. Висина: 360-2050ммДужина: 250мм Дубина: 250мм Тежина : 0.8кг Боја: бела Боја светлости : топло бела Сијалица: Е27 2x15W ~ 970Лм Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.08 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације подне лампе ознаке С10. Светиљка одговарајућих карактеристика као Himroo 1x15W, 230В, Philips. Висина: 1420мм Дужина: 225мм Дубина: 225мм Тежина : 3,3кг Боја: бела Боја светлости : топло бела Сијалица: Е27 1x15W Материјал: метал Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.09 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 3м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20. |  |  | ком |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.10 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 1.8м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20. |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.11 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 4,5м-огледало. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20. |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.12 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 2,1м-изнад огледала. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20. |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.13 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 0,8м-ормарић. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20. |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.14 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке С12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cап 1x3.6W, 230В, Philips. Висина: 370мм Дужина: 155мм Дубина: 260мм Тежина : 0,805кг Боја: бела Сијалица: лед 1x3.6W ~ 200Лм Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.15 |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1х, са извором светлости ЛЕД. |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.16 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  | ком |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.17 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е ИП44 са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  | ком |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.18 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Енергy саве унит" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком картични прекидач са 1п контактом 6А,230В - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.19 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.20 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:- 3 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаОдговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.21 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.22 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.23 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира - 1 ком РЈ11 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.24 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира- 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.25 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р - 1 ком РЈ45 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.26 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира - 2 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.27 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја - 2 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.28 |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:- 4 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.29 |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-О 2x1,5 мм2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  | м |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.31 |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x1,5 мм2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  | м |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.33 |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  | м |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.35 |  | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø23/17 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. |  |  | м |  |  | 1745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04 |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.01 |  | Набавка и уградња инсталацијске кутије ПС49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала. Обрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем . |  |  | ком |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.02 |  | Испорука и полагање проводника ХО7З-К 1x6мм2 положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера Проводник служи за повезивање разводне табле са ПС49. Све комплет са повезивањем. |  |  | м |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.03 |  | Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником ХО7З-К 1x4мм2, положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију ПС-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8м. |  |  | ком |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНCИЈАЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05 |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.01 |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/УТП 4x2x0,57мм цат.6 |  |  | м |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.02 |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа ЈХ(Ст)Х 2x2x0,6мм. |  |  | м |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.03 |  | Испорука и монтажа инсталационих ХF цеви Ø16мм. Cеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама. |  |  | м |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06 |  | ИНСТАЛАCИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06.01 |  | Демонтажа и поновна монтажа постојећег СОС тастера |  |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06.02 |  | Набавка, испорука и монтажа бежичног потезног СОС тастера типа као постојећи ЈА-188Ј |  |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАCИЈА - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ 101-103А/Б,105,106,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |
| 02.01 |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02 |  | РАЗВОДНА ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03 |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04 |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05 |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06 |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

КОРИДОР ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА У ДЕЛУ Ц

| Бр. |  | Опис радова |  | Јед. мере | Кол. |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  |  | ПДВ % |  |  |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |
| 03.01 |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.01 |  | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских водова осветљења и напојних каблова у коридору C површине 80м2. |  | пауш |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.02 |  | Пажљива демонтажа постојећих разводних ормана (ТC-П/1-5) у коридору C. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору. |  | ком |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.03 |  | Пажљива демонтажа постојећих светиљки у коридору C. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору: |  | ком |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.04 |  | Пажљива демонтажа постојећих прикључница у коридору C. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору: |  | ком |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.05 |  | Пажљива демонтажа постојећих јављача пожара у коридору C. Демонтирана опрема се по обављеним грађевинским радовима поново монтира уз испитивање функционалности. |  | ком |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.06 |  | Пажљива демонтажа постојеће опреме у разводном орману ТC-ПА: - 5 топљивих осигурача са подножјем ЕЗ 63А/25А - 5 трополних гребенаста прекидача 25А |  | кпл |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.01 | ТC-ПА Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећем разводном орману опреме за Ик=6кА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK |  | ком |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готов орман опремити шемом. |  | кпл |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.02 | ТC-П1 Набавка, испорука, монтажа и повезивање металног уградног разводног ормана, са вратима и бравом, оквирних димензија 600x800x210мм, опремљеног са следећом опремом за Ик=10кА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Доводна скопка растављач (0-1) 100А, 3п, за монтажу у орман |  | ком |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 32А, к-ке окидања C, |  | ком |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 16А, к-ке окидања Б, |  | ком |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готов орман опремити шемом. |  | кпл |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.01 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела ЛЕД 1x10W 3000К ознаке С2. Светиљка одговарајућих карактеристика као Месон, Philips. Висина: 47мм Дужина: 140мм (уградна : 125мм) Дубина: 140мм (уградна : 125мм) Тежина : 0.108кг Боја: Бела Сијалица: ЛЕД 1x 10W ~ 1300Лм Боја светлости : топло бела 3000К Радни век : 15 000 х Заштита: ИП20 Материјал: Синтетика Комплет са лед сијалицом |  | ком |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.02 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталацијеуградне ЛЕД спот светиљке ознаке С8. Светиљка одговарајућих карактеристика као Galileo 1x3W, Philips. Висина: 39ммДужина: 91мм Дубина: 91мм Тежина : 0.19кг Боја: мат хром Заштита: ИП20 Сијалица: 1x30W, 170лм Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом |  | ком |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 3х, са извором светлости ЛЕД и одговарајућим пиктограмом. |  | ком |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.04 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  | ком |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.05 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x1,5мм2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  | м |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.06 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  | м |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.08 | Набавка, испорука и монтажа напојног кабла Н2XХ-Ј 5x35 мм2 у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем у разводним орманима. |  | м |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.08 | Набавка, испорука и монтажа напојног кабла Н2XХ-Ј 5x4 мм2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем у разводним орманима. |  | м |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.09 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø23/17 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. |  | м |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИCА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАCИЈА - КОРИДОР C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |
| 03.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03 | ИНСТАЛАCИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИCА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ

ДЕО ОБЈЕКТА C - ИНСТАЛАCИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИCЕ ВРВ

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % |  | Јед. Цена са ПДВ-ом | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 04.01 | ИНСТАЛАCИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИCЕ ВРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Набавка, испорука и монтажа напојног кабла Н2XХ-Ј 5x4 мм2 делом у заштитној цеви, делом на одстојним обујмицама по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем у разводним орманима. | м | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.02 | Набавка, испорука и монтажа у постојећим разводним орманима следеће заштитне опреме за заштиту напојних каблова спољних ВРВ ј-ца |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK | кпл | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.03 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø32 за заштиту напојног кабла спољне ВРВ ј-це. | м | 25 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ВРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ

ДЕО ОБЈЕКТА C - ИНСТАЛАCИЈА ЗА ЛИFТОВЕ Л1 и Л2

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јед. Цена са ПДВ-ом | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05.01 | ИНСТАЛАCИЈА ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01 | Набавка, испорука и монтажа напојног кабла ПП00-Y 5x16 мм2 по зиду на обујмицама. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем у разводним орманима. | м | 10 |  |  |  |  |  |
| 05.01.02 | Разводна кутија са опремом за повезивање два кабла ПП00-Y 5x16 мм2 | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| 05.01.03 | Набавка, испорука и монтажа кабла НХXХX FЕ180/Е90 2x1,5 мм2 делом на обујмицама у спуштеном плафону, делом по зиду на обујмицама, од ППC на рецепцији до лифт кућице. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем у разводним орманима лифтова | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 05.01.04 | Набавка, испорука и монтажа поцинковане траке FеЗн 25x4 дужине 5м, са повезивањем на постојећи прстен за изједначење потенцијала, за уземљење нових лифтова. Повезивање вршити укрсним комадима трака-трака. Спој на металну масу варењем, за заштитом од рђе. | кпл | 2 |  |  |  |  |  |
| 05.01.05 | Развезивање постојећег и повезивање новог вентилатора у лифт кућици на постојећу инсталацију, са израдом везе до просторијског термостата проводником ПП00 3x1,5мм2 положеним по зиду на обујмицама, дужине 15м. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ЛИFТОВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РСД: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ

ДЕО ОБЈЕКТА C - ЗАВРШНИ РАДОВИ

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јед. Цена са ПДВ-ом | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 06.01 | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.01 | Потребна мерења и испитивања изведене енергетске и телекомуникационе инсталације, пуштање у рад, издавање гаранције и атестне документације. Све комплет. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| 06.01.02 | Повезивање на постојећи систем додатих СОС тастера (4 нова и 7 постојећих), програмирање централе, завршна мерења и тестирања Све комплет. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РСД (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ

ДЕО ОБЈЕКТА C - НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јед. Цена са ПДВ-ом | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07.01 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.01 | Овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним позицијама. Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од рекапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РСД : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ:104 А,Б,C, Д (укупно 4) |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СМЕШТАЈНЕ Ј-ЦЕ: 101-103А/Б,105,106,109 (укупно 7) |  |  |  |  |  |
| КОРИДОР ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА У ДЕЛУ Ц |  |  |  |  |  |
| ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВРВ |  |  |  |  |  |
| ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЛИFТОВЕ Л1 и Л2 |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СМЕШТАЈНЕ Ј-ЦЕ 104 А/Б/C/Д |  |  |  |  |
| 2 | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СМЕШТАЈНЕ Ј-ЦЕ 101-103А/Б,105,106,109 |  |  |  |  |
| 3 | КОРИДОР Ц |  |  |  |  |
| 4 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВРВ |  |  |  |  |
| 5 | ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЛИFТОВЕ Л1 и Л2 |  |  |  |  |
| 6 | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 7 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РСД |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Овим  предмером  и  предрачуном, предвиђена је набавка, транспорт и испорука свог потребног материјала и опреме, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у пробни рад.

Сав употребљени материјал мора бити првокласан  и према СРПС-у.

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, одговарајућим алатом, а у потпуности према српским прописима за ову врсту радова.

Извођач је дужан да радове у свему изврши према приложеном Техничком опису,

Општим техничким условима, Предмеру и предрачуну као и цртежима, да пре почетка радова добро проучи Главни пројекат и да на време упозори Инвеститора на евентуална одступања и неусклађености делова пројекта.

Уз опрему се достављају атести, гаранције, техничка документација и упутство за руковање и одржавање коју испоручује производјач опреме.

Без наведених атеста није дозвољено извршити пријем инсталације.

Навођење појединих произвођача опреме  учињено је из разлога тачнијег специфицирања, што не значи да се мора уградити опрема тог произвођача.

Може се набавити и опрема другог произвођача,с тим да у потпуности одговара у погледу тражених карактеристика и димензија.

1. ВРF СИСТЕМИ

| Бр. |  | Опис радова |  | Јед. мере | Кол. |  | Јед. Цена без ПДВ-а | ПДВ % | Јед. Цена са ПДВ-ом |  | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производ MITSUBISHI, Јапан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • спољашња јединица: "SERIE S" PUMY-P125YKM4-BS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • грејни капацитет: Ггр=16.0 kW; COP 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • расхладни капацитет: Qhl=14.0 kW; EER 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • кориговани грејни капацитет (при спољној темп -20oC): Ggr=7.74 kW; COP 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • кориговани расхладни капацитет (при спољној темп 35oC): Qhl=12.55kW; EER 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључна снага-грејање (номиналано): Pgr=3.90 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључна снага-хлађење (номиналано): Phl=4.52 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • коригована прикључна снага-грејање: Pgr=3.84 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • коригована прикључна снага-хлађење: Phl=3.84 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • јачина струје (хл./гр.): 6.14 / 6.24 А; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • гарантовани радни опсег: -20 до +15.5оC у грејању; -5 до +46оC у хлађењу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • димензије (HxWxD): 981x1050x330мм; тежина 94кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључци: течна фаза 9.52mm gas 15.88mm Buka: 52dB; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање: 3~ 400V 50Hz; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • асхладни флуид: R410A (3.5kg) |  | ком |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • модел: PAR-FL32MA |  | ком |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Испорука и монтажа унутрашње зидне јединице, са комплетном електронском регулацијом помоћу даљинског управљача, тростепеним вентилатором, ваздушним филтером. Произвођач "Mitsubishi Electric", Јапан, или слично. Следећих карактеристика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • модел: PKFY-P15VBM-E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • номинални капацитет-хлађење / грејање: 1.7 / 1.9 кW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • кориговани капацитет-хлађење / грејање: 1.54 / 1.53 кW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање и струја: ~1 230В 50 Hz; И= 0.2 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • потрошња ел. енергије-хлађење / грејање: 0.04 / 0.04 кW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • проток ваздуха: 294 / 300 / 318 м3/х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • статички притисак: 0 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • бука: 29 / 31 / 33 дБ(А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • димензије (ХxWxД): 295x815x225мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • тежина: 10 кг |  | ком |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | • модел: PKFY-P25VBM-E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • номинални капацитет-хлађење / грејање: 2.8 / 3.2 кW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • кориговани капацитет-хлађење / грејање: 2.72 / 1.69 кW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање и струја: ~1 230В 50Hz; И= 0.2 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • потрошња ел. енергије-хлађење / грејање: 0.04 / 0.04 кW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • проток ваздуха: 294 / 312 / 354 м3/х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • статички притисак: 0 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • бука: 29 / 31 / 36 дБ(А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • димензије (HxWxD): 295x815x225мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • тежина: 10 кг |  | ком |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • CMY-Y62-G-E |  | ком |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø6.35мм (1/4") |  | м' |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø9.52мм (3/8") |  | м' |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø12.7мм (1/2") |  | м' |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø15.88мм (5/8") |  | м' |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. За позицију се узима 40% од вредности бакарних цеви у претходној позицији. Овом позицијом су обухваћена и израда отвора за пролаз бакарних цеви, са затварањем отвора након монтаже цевовода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Позицијом обухватаити и израду отвора за пролаз бакарних цеви, са затврарањем и отвора након монтаже цевовода и враћање у првобитно стање |  | % |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø6.35мм (1/4") |  | м' |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø9.52мм (3/8") |  | м' |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø12.7мм (1/2") |  | м' |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | • Ø15.88мм (5/8") |  | м' |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 1,9 | Испорука и монтажа електро и сигналних каблова за повезивање спољашњих и унутрашњих јединица фреонских система, следећих карактеристика: |  | м' |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1,10 | Вакумирање инсталације и додатно пуњење рахладним флуидом R410A, у односу на стандардну количину која је урачуната уз испоруку и монтажу климатизационих уређаја фреоном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пре пуњења инсталације фреоном, извршити тачна мерења стварно уграђених дужина цеви и одредити тачну количину фреона за пуњење. |  | кг |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1,11 | Разни профилни челик за израду носача и постоља за опрему, металног кавеза за заштиту спољашњих јединица итд. |  | кг |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1,12 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВC цеви и фазонских комада за одвод конденза, са спојем на лепак, произвођача "NIBCO". Кроз објекат цеви се воде испод таванице, скривено у спуштеном плафону све до места прикључка за одвод кондезата, у свему према детаљима и техничком опису датом у овом пројекту и према упутствима произвођача. Cеви морају бити фиксиране за таваницу металним обујмицама са подлошком од ЕПДМ гуме или пластичним обујмицама по препоруци произвођача, постављених у складу са упутствима произвођача. Око цеви које пролазе кроз међуспратну конструкцију поставити заштитне хилзне. По завршеној монтажи целокупну инсталацију испитати на пробни притисак. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВC Ø 32 мм (дужина цеви 3.048 м) |  | цеви |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1,13 | Фитинг и помоћни материјал за спајање ППР цеви. Колена, рачве, гумени заптивни прстеновови и чепови, као и вешаљке на маx 1 м од плафона, предвиђа се проценат од дужине цеви (50% вредности радова претходне позиције). |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1,14 | Пластична савитљива армирана црева за спајање кондензних извода са одводом. Cрева се уводе у гумени чеп са рупом на прихватну цев Ø32. Просечна дужина црева 0.5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø32 , Л=0.5м |  | ком |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА И ЛИФТ КУЋИЦЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Испорука и монтажа вентилатора за извлачење ваздуха из санитарних простора. Мотор вентилатора је постављен на еластичним силент-блоковима који апсорбују вибрације што омогућава веома низак ниво буке. Вентилатори долазе у комплету са неповратном клапном и осигурачем од прегревања мотора. Произвођач "SOLAR&PALAU" или слично, следећих карактерисика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач: "SOLAR&PALAU", Шпанија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип: SILENT-100 DESIGN 3C Series |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • максимални проток Q=85 м³/х (при 0 Па напора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључна снага: 8 W; (при 0 Па напора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључак: Ø100мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • бука: 26.5 дБ(А); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање: 1~ 230В 50Hz |  | ком. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач: "SOLAR&PALAU", Шпанија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип: СИЛЕНТ-200 ДЕСИГН 3C Сериес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • максимални проток Q=175 м³/х (при 0 Па напора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључна снага: 16 W; (при 0 Па напора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључак: Ø120мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • бука: 35 дБ(А); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање: 1~ 230V 50Hz |  | ком. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Испорука и монтажа вентилатора за извлачење ваздуха из просторије лифт кућице. Нископрофилни зидни аксијални вентилатор са пластичном елисом од фибергласа. Постоје монофазни ХCФБ и трофазни модели ХCФТ заштите ИП65 (осим за моделе 800, 900 и 1000 који имају ИП55 заштиту) и изолације Ф (радна температура од -40оC до 70оC, осим код модела 800 и 1000 за које је од -20оC до 40оC) и са термичком заштитом (осим код модела 800 и 1000). Доступни су модели са 2, 4 или 6 полова, у зависности од модела. Могућа је и напонска регулација преко аутотрансформатора, осим за моделе са 2 пола и /4-630, /4-710, Т/800, Т/900 и Т/1000. Произвођач "SOLAR&PALAU" или слично, следећих карактерисика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач: "SOLAR&PALAU", Шпанија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тип: HCFB/6-315/H-A (230V50HZ) VE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • максимални проток Q=1560 м³/х (при 0 Па напора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • проток у радној тачки: Q=985 м³/х (при 29.1 Па напора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључна снага: 0.08 кW; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • прикључак: Ø100мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • бука: 26.5 дБ(А); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање: 1~ 230В 50Hz |  | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Испорука и монтажа собног термостата за регулацију рада вентилатора. Произвођач "SOLAR&PALAU" или слично, следећих карактерисика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | Набавка и монтажа спиро канала за одсисавање ваздуха, производ "KlimaDop"комплет са помоћним материјалом за вешање и ослањање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø100, СР100 |  | м |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø125, СР125 |  | м |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Испорука и монтажа преструјне решетке за монтажу на вратима просторије лифт кућице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПР 525x325 |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ЕЛЕКТРО СУШАЧИ ПЕШКИРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • модел: ELEKTRA CX 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • снага: 175 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање: ~1 230В 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • димензије (ШxВ): 530x1200мм |  | ком |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | • модел: ЕЛЕКТРА CX 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • снага: 230 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • напајање: ~1 230В 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • димензије (ШxВ): 530x1200мм |  | ком |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Повезивање аутоматике Митсубисхи Елецтриц електро кабловима и постављање елемената сонди на опрему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: Ово повезивање ради гаранције врши овлашћени сервисер уградјене опреме |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Подешавање параметара, регулација и пуштање ВРФ система у рад. Обука особља. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: ВРФ систем ради гаранције пушта овлашћени сервисер уграђене опреме |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Испитивање фреонске инсталације на непропусност азотом на притиску 40 бар, све у складу са техничким препорукама произвођача уграђене опреме |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ДЕМОНТАЖНИ, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Израда детаља потребних за извођење, као и пројекта изведеног објекта. |  | ком |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Мањи грађевински радови који нису предвиђени архитектонским пројектом, као што је бушење зидова и плоча за пролаз цеви , бушење рупа за монтажу носача цеви и канала, итд. Бушења се изводе на такав начин да се не утиче на стабилност објекта. Овом ставком није предвиђено бушење кроз конструктивне елементе. |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,3 | Пражњење инсталације радијаторског грејања у објекту и поновно пуњење након завршетка радова. |  | комплет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,4 | Радови на испитивању инсталације централног грејања на притисак и заптивеност у складу са СРПС М.Е6.012, а након поновног пуњења инсталације радијаторског грејања. |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 | Мерење протока и балансирање инсталације радијаторског грејања и вентилације помоћу диференцијалног манометра и других атестираних инструмената. (урегулисавање) |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | Демонтажа грејних тела - радијатора, у просторијама купатила, тоалета и улаза предметних смештајних јединица. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. Напомена: демонтирају се грејна тела- радијатори који нису у функции, док се радијатор на фасадном парапету према лођи задржавају. |  | ком |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 5,7 | Демонтажа каналских fan-coil јединица у предметним смештајним јединицама које нису у употреби. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | ком |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5,8 | Демонтажа вишка постојеће цевне мреже радијаторског грејања и фан-цоил система која није у употреби, заједно са прибором за ослањање и причвршћивање исте, у просторијама купатила, тоалета и улаза апартмана који су део пројекта. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | комплет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,9 | Демонтажа постојећих радијаторских вентила, навијака, славина за пуњење и пражњење. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,10 | Демонтажа постојеће изолације цевне мреже. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,11 | Демонтажа климатизационих канала од поцинкованог лима, система фан-цоил уређаја, у предметним смештајним јединицама. Граница демонтаже канала је зид предметне смештајне јединице ка ходнику. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | м |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5,12 | Демонтажа вентилационих канала од поцинкованог лима, у просторијима купатила и тоалета предметних смештајних јединица. Граница демонтаже канала је међуспратна конструкција предметне смештајне јединице .У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | м |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5,13 | Демонтажа дистрибутивних решетки вентилационих и климатизационих система, у предметним смештајним јединицама. Граница демонтаже канала је зид предметне смештајне јединице ка ходнику. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | ком |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 5,14 | Демонтажа постојећих сплит система (унутрашња+спољашња јединица) у предметним смештајним јединицама. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. |  | ком |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5,15 | Комплет затварање отвора и продора негоривим чврстим материјалом (бетон или сл.) адекватне ватроотпорности а све у међуспратној конструкцији и на зидовима ка ходнику, кроз које су пролазили вентилациони и климатизациони канали након демонтаже. |  | паушал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,16 | Заштита унутрашњих јединица након монтаже од прашине и лакших оштећења ПВC фолијом. |  | ком. |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5,17 | Припремни радови: отварање градилишта, упознавање са објектом, упоређење пројекта са стварним изведеним стањем на објекту, размеравање и обележавање, транспорт материјала и алата, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом, пријем и ускладиштење предвиђеног материјала, опреме, потребног алата за рад. Вредност припремних радова зарачунава се у износу од 3% од вредности радова из ставке 1, 2, 3 (ВРВ системи вентилација купатила и лифт кућице, електросушачи пешкира) по овом предмеру и предрачуну. |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 5,18 | Завршни радови: пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. Вредност завршних радова зарачунава се у износу од 3% од вредности радова из ставке 1, 2, 3 (ВРВ системи вентилација купатила и лифт кућице, електросушачи пешкира) по овом предмеру и предрачуну. |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. Обрачун 5% од вредности радова из ставке 1, 2, 3 (ВРВ системи вентилација купатила и лифт кућице, електросушачи пешкира) по овом предмеру и предрачуну. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од рекапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном. |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАCИЈА ТРОШКОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ВРФ СИСТЕМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ВЕНТИЛАCИЈА КУПАТИЛА И ЛИФТ КУЋИCЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ЕЛЕКТРО СУШАЧИ ПЕШКИРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ДЕМОНТАЖНИ, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" и "Л2"

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ 31250, Бајина Башта

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| Бр. | Опис радова | Јед. мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  | ПДВ % |  |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| I | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег лифта, са припадајућим елементима. У обрачун улази одлагањедемонтиране опреме(опрему из возног окна и масинске просторије) на место где то инвеститор одреди. | ком. |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врста и намена лифта: Електрични, путнички Број лифтова: 2 Корисна носивост лифта: Q= 630 кг Висина дизања: Х= 9600 мм Брзина вожње: в= 1,0 м/с Број станица: 4(-1,0,1 и 2), Број прилаза: 4, сви прилази са исте стране. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погонско постројење: без редукторско, електро мотор орјетационе снаге П =4.5кW, са фреквентном регулацијом, број укључака 180 ук/х, са постољем за погонску машину, постављено у врху возног окна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управљање: "Дуплеx", сабирно у оба смера, са позивним и регистар кутијама, за 4 станица и 4 прилаза, потврда пријема позива, контрола запседнутости, са припадајућом електро инсталацијом. Режим “пожарна опасност”: да се кабина врати у главну станицу и да се после изласка лица, лифт аутоматски искључи из рада. Режим "нест. струје": уређај за аутоматско довођење кабине у ближу станицу и отварање врата (УПС) и пребацивање напајања лифта на дизел агрегат. Тројна интерфонска веза: између кабине, пријавнице и командног ормана, телефон или интерфон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигнализација: • на свим станицама дигитални показивач положаја кабине, светлосни сигнал смера даљег кретања, светлосна и звучна потврда пријема позива; • у кабини, дигитални показивач положаја кабине, светлосни и звучни сигнал преоптерећења, дугме за отварање и дугме за затварање врата; дугме аларма; дугме вентилатора, нужно светло,сва дугмад са Брајевим ознакама и контрастним бојама у односу на подлогу, светлосна и звучна регистрација позива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командни ормани (ормани за одржавање) са главним прекидачема, постављају се у просторију изнад возног окна -односно у машинску просторију постојећих лифтова, висина машинске просторије 1980 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабине:Извођење: у носећем челичном раму са уређајем за поступно кочење, уређајем за изједначавање оптерећења ужади и електрич. контролу затегнутост, уређај за контролу запоседнутости, Врста кабина: металне, странице обложене дрвеним ламинатом, угаоне и подне лајсне иноx, осветљење ЛЕД, на задњој страни огледало по целој висини и ширини, рукохват на задњој и једној бочној страни, под кабине обложен гранитом, регистар кутија-четкани иноx, у пуној висини кабине; остала опрема, аларм, вентилатор, нужно осветљење, интерфон, музика, звучна најава уласка кабине у станицу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Димензија кабине: А = 1050 мм, Б = 1500 мм, Х = 2075 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинска врата: 800x2100мм,аутоматска, двопанелна телескопска,са фотозавесом Панели : четкани иноx, Врата возног окна: 800x2000мм,аутоматска, двопанелна телескопска, отпорна према пожару ЕИ 90 мин, испитана према ЕН 81-58, ниво отпорности према пожару потребно усагласити са пројектом противпожарне заштите објекта. Панели и штокови: четкани иноx. Сигурносни систем врата: електромеханичка забрава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електрични прикључак: Погонски напон 3 x 400 / 230 В, 50 Хз на главном прекидачу лифта, у орману управљања на највишој станици, са топљивим осигурачима 3 x 20 А расвета возног окна са наизменичним прекидачем у командном орману и јами возног окна, са прекидачем светла кабине, шуко прикључнице са заштитним контактом у командном орману и јами возног окна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електрична инсталација: За суви простор у командном орману и возном окну, крајњи и предкрајњи прекидачи у возном окну, станични прекидачи, електрични сигурносни контакти, пратећи кабал кабине, пластични канали за полагање електро проводника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возна окна: одвојена армирано бетонско Ширина x дубина возног окна: 1740 (1580) x 2240 мм, у нивоу подесрта греда ширине 160 мм и висине 400 мм сужава возно окно на 1580 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врх возних окана: 3200 мм,Врх возног окна има смањену висину, у складу са ЕН 81 -21, сигурносни простор за сервисера када ради на кабини, остварује се помоћу електромеханичког уређаја постављеног у јами испод противтега. Када је овај уређај активиран, лифт не прима команде. повезивање металних маса у врху возног окна и прикључење на систем за изједњачење потенцијала у орману управљања; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Јаме возних окана: 1200 мм повезивање металних маса у јами и прикључења на инстлацију објекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испоруку, монтажу, атестирање (сертификацију) и пуштање у рад лифтовских постројења, у складу са важећим стандардима,, Закону о планирању и изградњи, Правилнику о безбедности лифтова, ( Сл.Гласник РС бр.15/17 од 02.03.2017., европским нормама ЕН 81 20/50, Директиви 2014/33/ЕУ и осталим важаћим прописима за ову област односно врсту инсталација. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИСПОРУКА, МОНТАЖА, ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИФТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" и "Л2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИФТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ИСПРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИФТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО : РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" и "Л2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ 31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  | ПДВ % |  |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| I | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег лифта, са припадајућим елементима. У обрачун улази одлагањедемонтиране опреме(опрему из возног окна и масинске просторије) на место где то инвеститор одреди. |  |  | ком. |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врста и намена лифта: Електрични, путнички Број лифтова: 2 Корисна носивост лифта: Q= 630 кг Висина дизања: Х= 9600 мм Брзина вожње: в= 1,0 м/с Број станица: 4(-1,0,1 и 2), Број прилаза: 4, сви прилази са исте стране. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погонско постројење: без редукторско, електро мотор орјетационе снаге П =4.5кW, са фреквентном регулацијом, број укључака 180 ук/х, са постољем за погонску машину, постављено у врху возног окна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управљање: "Дуплеx", сабирно у оба смера, са позивним и регистар кутијама, за 4 станица и 4 прилаза, потврда пријема позива, контрола запседнутости, са припадајућом електро инсталацијом. Режим “пожарна опасност”: да се кабина врати у главну станицу и да се после изласка лица, лифт аутоматски искључи из рада. Режим "нест. струје": уређај за аутоматско довођење кабине у ближу станицу и отварање врата (УПС) и пребацивање напајања лифта на дизел агрегат. Тројна интерфонска веза: између кабине, пријавнице и командног ормана, телефон или интерфон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигнализација: • на свим станицама дигитални показивач положаја кабине, светлосни сигнал смера даљег кретања, светлосна и звучна потврда пријема позива; • у кабини, дигитални показивач положаја кабине, светлосни и звучни сигнал преоптерећења, дугме за отварање и дугме за затварање врата; дугме аларма; дугме вентилатора, нужно светло,сва дугмад са Брајевим ознакама и контрастним бојама у односу на подлогу, светлосна и звучна регистрација позива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командни ормани (ормани за одржавање) са главним прекидачема, постављају се у просторију изнад возног окна -односно у машинску просторију постојећих лифтова, висина машинске просторије 1980 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабине:Извођење: у носећем челичном раму са уређајем за поступно кочење, уређајем за изједначавање оптерећења ужади и електрич. контролу затегнутост, уређај за контролу запоседнутости, Врста кабина: металне, странице обложене дрвеним ламинатом, угаоне и подне лајсне иноx, осветљење ЛЕД, на задњој страни огледало по целој висини и ширини, рукохват на задњој и једној бочној страни, под кабине обложен гранитом, регистар кутија-четкани иноx, у пуној висини кабине; остала опрема, аларм, вентилатор, нужно осветљење, интерфон, музика, звучна најава уласка кабине у станицу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Димензија кабине: А = 1050 мм, Б = 1500 мм, Х = 2075 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинска врата: 800x2100мм,аутоматска, двопанелна телескопска,са фотозавесом Панели : четкани иноx, Врата возног окна: 800x2000мм,аутоматска, двопанелна телескопска, отпорна према пожару ЕИ 90 мин, испитана према ЕН 81-58, ниво отпорности према пожару потребно усагласити са пројектом противпожарне заштите објекта. Панели и штокови: четкани иноx. Сигурносни систем врата: електромеханичка забрава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електрични прикључак: Погонски напон 3 x 400 / 230 В, 50 Хз на главном прекидачу лифта, у орману управљања на највишој станици, са топљивим осигурачима 3 x 20 А расвета возног окна са наизменичним прекидачем у командном орману и јами возног окна, са прекидачем светла кабине, шуко прикључнице са заштитним контактом у командном орману и јами возног окна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електрична инсталација: За суви простор у командном орману и возном окну, крајњи и предкрајњи прекидачи у возном окну, станични прекидачи, електрични сигурносни контакти, пратећи кабал кабине, пластични канали за полагање електро проводника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возна окна: одвојена армирано бетонско Ширина x дубина возног окна: 1740 (1580) x 2240 мм, у нивоу подесрта греда ширине 160 мм и висине 400 мм сужава возно окно на 1580 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Врх возних окана: 3200 мм,Врх возног окна има смањену висину, у складу са ЕН 81 -21, сигурносни простор за сервисера када ради на кабини, остварује се помоћу електромеханичког уређаја постављеног у јами испод противтега. Када је овај уређај активиран, лифт не прима команде. повезивање металних маса у врху возног окна и прикључење на систем за изједњачење потенцијала у орману управљања; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Јаме возних окана: 1200 мм повезивање металних маса у јами и прикључења на инстлацију објекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испоруку, монтажу, атестирање (сертификацију) и пуштање у рад лифтовских постројења, у складу са важећим стандардима,, Закону о планирању и изградњи, Правилнику о безбедности лифтова, ( Сл.Гласник РС бр.15/17 од 02.03.2017., европским нормама ЕН 81 20/50, Директиви 2014/33/ЕУ и осталим важаћим прописима за ову област односно врсту инсталација. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ком. |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИСПОРУКА, МОНТАЖА, ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" и "Л2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ 31250, Бајина Башта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере |  |  |  | Кол. |  |  |  |  | Јед. Цена без ПДВ-а |  | ПДВ % |  |  | Јед. Цена са ПДВ-ом |  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а |  |  |  |  | Укупна. Цена са ПДВ-ом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| I | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ИСПРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИFТОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО : РСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

КОМЛПЕТ ПРОЈЕКАТА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА

ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

|  |  |  | укупна. Цена без ПДВ-а | Укупна. Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГ ПРОЈЕКАТ |  |  |  |
| 2 | ВИК |  |  |  |
| 3 | ЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКАТ |  |  |  |
| 4 | МАШИНСКИ ПРОЈЕКАТ |  |  |  |
| 5 | ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛFТОВА |  |  |  |
|  | УКУПНО А + Б +C +Д+Е |  |  |  |

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР:20/2018