**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

**ВОЈНА УСТАНОВА „TАРА“**

Бајина Башта

Број**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2020.године



На основу чл. 27. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/19), Одлуке о покретању поступка набавке чија је вредност мања од вредности прагова до којих се закон не примењује бр. 697-2 од 27.11.2020. године, припремљен је:



.

Позив за достављање понуда

**НАБАВКА (радови)**

**Изградња привремених објеката у склопу ресторана „Јеремичак“**

**Фаза I**

**фаза израде пекаре са настрешницом**

**РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ**

**<П 10/2020**

**врста Поступка:**

ПОСТУПАК НАБАВКЕ чија је процењена вредност једнака или већа од

вредности прагова до којих се закон не примењује а мањи од

европских прагова

**Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове Позива за достављање понуда које сматра непотребним, нити да им мења место.**

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дaтум:\_\_\_\_\_\_\_\_.2020.године

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

На основу чл. 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/19), Наручилац РС-МО Војна Установа „ТАРА“Бајина Баштаупућује вам следећи:

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

1. **Назив, адреса и интернет страница наручиоца**

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ | **РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ**  **Сектор за материјлне ресурсе, Управа за општу логистику**  **Војна установа «Тара» Бајина Башта** |
| СЕДИШТЕ | **31250 Бајина Башта.** |
| ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА | www.hotelitara.mod.gov.rs |
| МАТИЧНИ БРОЈ | 17864963 |
| ТЕКУЋИ РАЧУН | 840-1180664-91 |
| ПИБ | 108341411, |
| ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ | **Љупко Ћировић** |
| ТЕЛЕФОН: | **031/593-554** |
| ФАКС: | **031/593-551** |
| Е-маil: | **logistika.vutara@mod.gov.rs** |
| КОНТАКТ ОСОБА: | **Душко Милошевић ; контакт телефон:031/593-501; моб:064/8257117** |

1. **Врста наручиоца:**

РС-МОВојна установа „Тара“Бајина Башта

1. **Извор финансирања:**

Сопствена средства

1. **Врста поступка набавке:**

набавка чија је вредност једнака или већа од вредности прагова до којих се закон не примењује а мањи од европских прагова.(< 3.000.000,00**)**набавка радова.

1. **Врста предмета:**

Радови

1. **Опис предмета набавке:** набавке чија је вредност једнака или већа од вредности прагова до којих се закон не примењује а мањи од европских праговабр. **< П 10/2020**–Радови на изради пекаре са настречницом код ресторана „Јеремичак“
2. **Критеријум, елементи критеријума за закључење уговора:**цена без ПДВ-а. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који понуди дужи рок важења понуде.

Понуда се сматра благовременом ако је у канцеларијуГрупе за кадровске, правне и опште послове -деловодство РС-МО Војну установу „Тара“ Бајина Башта,31250Бајина Башта, пристигла или лично предата до **12.00** часова дана **04.12.2020.**године*.*

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде.Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити на адресу: РС-МОВојна установа „Тара“ Бајина Башта 31250, Бајина Баштау затвореној-запечаћеној коверти са назнаком:

**Набавка радова** чија је вредност једнака или већа од вредности прагова до којих се закон не примењује а мањи од европских прагова**набавка радоваброј<П10/2020– I ФАЗА- Радови на изради пекаре са настрешницом у склопу ресторана „Јеремичак“Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до 04.12.2020. год. до 12:00 часова– НЕ ОТВАРАТИ“**

Коверта треба да је затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни мора имати заводни број понуђача, а на полеђини мора бити оверена печатом понуђача.На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.Понуђач може да поднесе само једну понуду.Понуду доставити на српском језику.Понуда са варијантама није дозвољена.

1. **Место, време и начин отварања понуда:**

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у **12.30** часова по редоследу пријема понуда у просторијама Наручиоца: **РС-МО ВУ „Тара“ Бајина Башта.**

Поступак отварања понуда спроводи Комисија за набавку образована решењем наручиоца.

1. **Рок за закључивање уговора :**

Уговор ће се закључити у оквирном року од 7 дана од дана отварања понуда**.**

1. **Лице за контакт:**

**Душко Милошевић, ел. пошта:** [**logistika.vutara@mod.gov.rs**](mailto:logistika.vutara@mod.gov.rs)

1. У циљу припреме и подношења одговарајуће и прихватљиве понуде, понуђачи су у обавези да обиђу терен (локацију) где ће се вршити извођење радова, што потврђују потписивањем Изјаве (Образац 4- Образац изјаве о обиласку локације-места вршења предметних радова)

Овлашћени представници понуђача („заинтересована лица“) могу да обиђу локацију од дана 30.11. до 03.12. 2020.године у периоду од 10,00-14,30 часова уз претходну најаву лицу за контакт: Душку Милошевићу, у циљу координације и договора у вези са обавезним обиласком локације.

Пре обиласка локације представници Понуђача дужни су да представнику Наручиоца предају одговарајуће Овлашћење за обилазак локације. Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су обишли локацију на којој ће се вршити предметни радови, као и да су на лицу места могли да се упознају са стањем и стандардизацијом објеката и са начином на који Наручилац захтева вршење радова уконкурсној документацији, као и да су упознати са елементима који сачињавају Образац понуде,те да немогу да одустану од предметне набавке из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

Изјава понуђача о обиласку локације, мора бити потписана и оверена и одстране овлашћеног лица Наручиоца и чини обавезни, саставни део понуде Понуђача („заинтересованог лица“)..

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1. **ЛОKАЦИЈА**

Ресторан „Јеремичак“ налази се у самом центру насеља Калуђерске Баре, на планини Тари. Приступ парцели је са прилазне саобраћајнице, која иде са путаБајина Башта-Кремна.,

1. **СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ**

Положај објекта на парцели дефинисан је захтевом инвеститора, а условљен је габаритом објекта, захтеваним садржајем и орјентацијом простора.

Прилазне стазе тераса се урађене суод набијеног бетона, са завршним облагањем каменим плочама, полаганим у цементном малтеру 1:3.

Преостали део парцеле је хумузиран и засејан аутохтоним врстама траве и украсним аутохтоним растињем. Приликом градње објекта неопходно је у највећој мери сачувати постојеће зеленило, а садња новог високог и жбунастог декоративног зеленила извешће се у складу са потребама.

1. **САДРЖАЈ И ОРГАНИЗАЦИЈА АРХИТЕKТОНСKОГ ПРОСТОРА**

Пројектом се предвиђа доградња нових садржаја на три места у приземљу објекта.

На предњем-југоисточном делу мотела, поред прилазне стазе, дограђује се надстрешница за постављање пекаре, роштиљаи продајног пулта.

На северозападном делу се дограђује магацински простор, који ће са кухињом чинити функционалну целину.

На југозападном делу дограђује се надстрешница на постојећој отвореној тераси.

Димензије и распоред просторија су усклађени према намени и габаритима објекта, водећи притом рачуна о међусобној повезаности и функционалности.

**Надстрешница са пекаром и роштиљем гради се као простор за смештај зидане, традиционалне пекаре, роштиља, помоћних столова и пулта за продају.Између надстрешнице и постојећег магацина, односно кухиње остварује се веза избијањем прозора и постављањем врата, тако да се остварује функционалност комплетног садржаја.**

1. **KОНСТРУKЦИЈА**

**Основни конструктивни склоп доградње обе надстрешнице за пекари и роштиља чини систем вертикалних и хоризонталних дрвених греда и стубова, у склопу сакровном дрвеномконструкцијом.**

**Темељи су од лакоармираних бетонских трака, МБ 20.Подна плоча ради се од лакоармираног бетона МБ 20, д=8цм, на слоју набијеног шљунка, д=10 цм. Преко плоче се ради подлога од цементног малтера и завршна подна облогаод камених плоча.Зидроштиљасе зидау кружном склопу, од пуне опеке, д=12цм, у продузном малтеру 1:3:9.Изнутра се пекара облаже ватросталном опеком.**

**Kров је двоводни, нагибакровних равни од40°и 50°, од суве и здраве четинарске грађе IIкласе, димензија према статичком прорачуну и пројекту. Преко рогова се покива оплата од рендисане даске, преко оплате хидроизолација од кондора 5мм, уздужна и попречна летва и покривачод профилисаног кровноглима, са свим потребним кровним опшивкама.**

**Kров, зидна и таванска конструкција се за систем аб серклажа и греда везује анкерима, а међусобна веза кровних елемената се остварује вијцима, ексерима и клампфама.**

Конструктивни систем магацина чини склоп аб стубов и серклажа, са испуном зидова од гитер блока. Темељи и соклени зидови раде се од армираног бетона, као и подна плоча.

1. **ОБРАДА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА**

Имајући у виду издате услове у погледу примењених мтеријала за градњу на овом подручју, а у циљу остваривања просторног и визуелног идентитета НП "Тара", у складу са условимапланагенералне регулације овог подручја, предвићају се следећи материјали за изградњу и обраду објекта:

Соклени потпорни зидови се споља облажу каменим плочама у циклопском слогу.**Зид роштиља ради се од пуне опеке**, зид магацина од гитер блока, обострано омалтерисан и обојен полудисперзивним бојама у тону постојеће фасаде мотела.

Поднадстрешнице се облажебехатон плочама, у цементном малтеру 1:3.

Под магацина се ради као бетонски, са хидроизолацијом и облагањем керамиком.

Кровна грађа је од здраве и суве јелове грађе, рендисане и премазане сандолином у тону по избору инвеститора.

Покривачје профилисани кровни,челични пластифициани лим, преко дашчане оплате, хидроизолације, уздужних и попречних летви. Увале и опшивке димњака раде се од пластифицираног поцинчаног лима 0.55мм, у тамно браон тону.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

Објекат се опрема инсталацијама воде, канализације и електричне струје, а прикључке инсталација извести на постојећу мрежу инсталација.

**Приликом заказаног обиласка локације Наручилац ће потенцијалним Понуђачима омогућити да детаљно прегледају локацију и извршеувид у пројектно техничку докуметнацију како би добилисве неопходне информације потребне за припрему понуде.**

Врста и количина радова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **ОПИС ЗАНАТСКИХ РАДОВА** | **ј.м.** | **количина** |
| **I.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |
| 1. | Скидање хумуса дебљине слоја 15цм | м3 | 4.16 |
| 2. | Ископ земље V категорије за темеље објекта  машинским(70%) и ручним путем(30%) | м3 | 2.5 |
| 3. | Утовар и одвоз вишка земље на депонију. | м3 | 3.25 |
| 4. | Набавка, разастирање и набијање тампонског  слоја шљунка, д=15 цм, испод подова и темеља | м3 | 4.16 |
| **II.** | **БЕТОНСКИ РАДОВИ** |  |  |
| 5. | Бетонирање темеља набијеним бетоном МБ 20 | м3 | 0.63 |
| 6. | Бетонирање подова набијеним бетоном МБ 20, д=10цм | м3 | 27.72 |
| 7. | Бетонирање стаза и тротоара око објекта, ширине 0.80 м,  д=8цм, набијеним бетоном МБ 20. На сваких 2.00 м  плочу поделити дилатационим разделницама ширине 1 цм, | м3 | 21.75 |
| **III.** | **АРМИРАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| 8. | Набавка, истазање, сечење, савијање, монтажа и уградња арматуре ГА 240/360 у свему према статичком прорачуну и детаљима из пројекта | кг. | 300.07 |
| **IV.** | **ТЕСАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| 9. | Израда и монтажа кровне конструкције од  резане јелове грађе II класе, у свему према  статичком прорачуну и детаљима из пројекта.  Све видне делове крова орендисати | м3 | 48.54 |
| 10. | Израда оплате од рендисане даске, д=18мм преко рогова, са постављањем слоја ПВЦ фолије | м3 | 48.54 |
| **V.** | **ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| 11. | Летвисање уздужном и попречном летвом 3/5цм,  са покривањем крова челичним пластифицираним  трапезастим лимом ТР40/160, д=0,9мм.**Напозиционирано место по жељи инвеститора оставити отвор за димњак** | м2 | 50.96 |
| 12. | Покривање слемена и грбина типским профилисаним  слемењацима, од челичног пластифицираног лима, д=0,7мм | м1 | 4.80 |
| **VI.** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| 13. | Израда и уградња кровне иксне уз зид од  пластифицираног лима, д=0.7 мм р.ш. 20 цм. | м1 | 11.20 |
| 14. | Опшивка димњака пекаре пластифицираним лимом 0,7 мм | ком. | 1 |
| **VII.** | **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |  |  |
| 15. | Облагање подова бехатон плочама, д=6цм  у слоју цементног малтера 1:3, д=2цм | м2 | 27.72 |
| **VIII.** | **МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |  |  |
| 16. | Бојење продајног пулта водоотпорним лаком,  три пута, у тону по избору инвеститора | м2 | 10.31 |
| 17. | Бојење стрехе и видних делова крова садолином са потребним предрадњама, у тону по избору | м2 | 72.80 |
| **IX.** | **РАЗНИ РАДОВИ** |  |  |
| 18. | Израда ограде од кумановских профила 40х40мм,  и испуном од борових талпи 15х5 цм, са  премазивањем антикорозивном и масном фарбом | м2 | 13.50 |
| 19. | Набавка и постављање кокосовог отирача | ком. | 1.00 |
| 20. | Набавка материјала и израда пекаре по пројекту и договору са инвеститором радова, оквирно 1,5х1,4 му основи пекаре h -0,70 м , са израдом димњака и пратећих елемената. У цену улази комплет набавка материјала израде основе , темемељних зидова висине h- 0,90 м од основе пода, израда АБ плоче пекаре ,зидање кубеа пекаре пуном опеком д-25цм и спољно обложеног зида пуном опеком д-12 цм . | ком. | 1.00 |

Све позиције на електроенергетским инсталацијама подразумевају испоруку материјала, монтажу, све припремне и завршне радове, прибављање атеста за испоручену опрему, мерења и испитивање инсталације (отпор заштитног уземљења, отпор петље унутрашњих инсталација, отпор изолацијеи др.) .Сва инсталација мора бити изведена са квалификованом радном снагом, а уграђени материјал мора бити првокласног квалитета који одговара SRPS/ISO стандардима.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **ОПИС РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА** | **ј.м.** | **количина** |
| **I.** | **ИНСТАЛАЦИОНИ ЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ** |  |  |
| 1. | Испорука и полагање инсталационих водова за формирање обичних сијаличних места општег осветљења у роштиљу. Водови се полажу по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. Просечна дужина сијаличног места је 6 м. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија, инсталационих цеви и каналица. Кабал тип.PP-Y 3x1,5мм2 све комплет повезано и пуштено у рад. | ком. | 4 |
| 2. | Испорука и полагање инсталационих водова за формирање обичних сијаличних места PANIC осветљења у роштиљу. Водови се полажу по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. Просечна дужина сијаличног места је 6 м. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија, инсталационих цеви и каналица. Кабал тип.PP-Y 3x1,5мм2 све комплет повезано и пуштено у рад. | ком. | 1 |
| 3. | Испорука и полагање инсталационих водова за напајање монофазних потрошачаса гранањем инсталације у шанку. Водови се полажу од разводних табли до појединих прикључница опште намене по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија, инсталационих цеви и каналица. Кабал тип.PP-Y 3x2,5мм2Просечна дужина прикључног места је 6 м. Обрачун по једном инсталисаном прикључном месту. | ком. | 3 |
| 4. | Испорука и полагање инсталационих водова за напајање монофазних потрошача без гранања инсталације у роштиљу. Водови се полажу од разводних ормана до појединих прикључница опште намене по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија и инсталационих цеви и каналица. Кабал тип.PP-Y5x2,5мм2 Просечна дужина прикључног места је 5 м. Обрачун по једном инсталисаном прикључном месту. | ком. | 1. |
| **II.** | **НАПОЈНИ ВОДОВИ** |  |  |
| 5. | Испорука и полагање водова за напајање нових разводних табли. Водови се полажу по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. У обрачун улази потребна количина инсталационих цеви и каналица . Обрачун по дужном метру кабла.У овој позицији се рачуна и завршна обрада крајева кабла односно прикључења на одговарајуће ормане. |  |  |
| 5.1 | PP00 - Y 5x4 мм² oд : GROпостојећи у Јеремичку RO.ROу роштиљу | мет. | 15 |
| 5.2 | P/F-Y 16мм² од : RO.ROдoGSIP | мет. | 2 |
| **III.** | **ЕНЕРГЕНТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАРИ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ** |  |  |
| 6. | Испорука, монтжа и повезивањеу постојећи GRO следеже опреме:3 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач-осигурач, C25A,6kA  Паушално, остали ситан материјал потребан за повезивање као што су : Летва за ношење елемената, сабирнице за заштитне проводнике, изолована стезаљка за заштитне водове, кабловске хилзне, кабловске папучице, флексибилни проводници и сл.  Комплет: | ком. | 1 |
| 7. | Испорука монтажа и повезивање разводног ормара ABSROP2 у негоривом кућипту IP65. Ознака на цртежу: RO.RO. У орман се уграђује следећа опрема:  1 ком. Гребенаста трополна склопка GS40, 500V, уградња на врата 1 ком. Заштитна склопка диференцијалне струје, 40/0,5А,4P, 500V  2 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач - осигурач, B10A, 6kA 9 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач - осигурач, B16A , 6kA 3 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач - осигурач, C20A , 6kA Паушално, остали ситан материјал потребан за повезивање RO као што су : Летва за ношење елемената, сабирнице за заштитне проводнике, изолована стезаљка за заштитне водове, изолована трополна сабирница, крајњи поклопац на сабирници, кабловске хилзне, кабловске папучице, флексибилни проводници и сл. Комплет: | ком. | 1 |
| **IV.** | **СВЕТИЉКЕ** |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа и повезивање следећих типова светиљки |  |  |
| 8.1 | Светиљка S1. Softline LED Linea, LED 50W 4000K (neutral white) 5300lm 230V, white.Size:117x11.5x6 цм. | ком. | 3 |
| 8.2 | Светиљка S2. LED тракa ознакe S2. Комплетна флексибилна лед трака 4000K снаге 10W/m, fluks 870lm/m, дужине 3m. Трака се поставља на алуминијско кућиште са опалним дифузером које се испоручује уз траку, са одговарајуђим драјвером. IP 20. | ком. | 1 |
| 8.3. | СветиљкaP1. Противпанична LEDсветиљка у стандардна у трајном раду 1h 70lm | ком. | 1 |
| **V.** | **ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ** |  |  |
| 9. | Подразумева испоруку, уградњу, повезивање и пуштање у исправан рад следежег инсталационог материјала, квалитета Aling Cone,l бели, обли или сл. |  |  |
| 9.1 | Кутија надградна 4Mза на зид бела | ком. | 2 |
| 9.2 | Монтажна кутија за пуни зид 4M | ком. | 1 |
| 9.3 | Монтажна кутија за пуни зид 3M | ком. | 1 |
| 9.4 | Прирубница са вијцима 4M | ком. | 3 |
| 9.5 | Прирубница са вијцима 3M | ком. | 1 |
| 9.6 | Маска бела 4M | ком. | 3 |
| 9.7 | Маска бела 3M | ком. | 1 |
| 9.8 | Прикључница двополнаP+N+Eса поклопцем 16A, 250V, бела | ком. | 4 |
| 9.9 | Прикључница двополнаP+N+E 16A, 250V, бела | ком. | 2 |
| 9.10 | Прекидач обични модуларни 1Mса белом маском, 16A, 250V | ком. | 3 |
| 9.11 | Прикључница OGтрополнa 16A, 500Vса порцеланским језгром, степен заштише IP44 | ком. | 1 |
| **VI.** | **ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА** |  |  |
| 10. | Проводником P/F 16 mm2 у цеви у зиду извести повезивање сабирнице за изједначење потенцијала са сабирницом за уземљење у GRO. Просечна дужина по је дном одводу je 3m. Укупно заиспоруку рад према техничком опису. | ком. | 1 |
| 11. | Испорука и уградња, ормарића са једнопотенцијалном шином Cu 30x5 mm, за изједначење потенцијала објекта,опремљен са прикључним стезаљкама, вратима и бравом за затварање. | ком. | 1 |
| **VII.** | **ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНА** |  |  |
| 12. | Испорука материјала и извођење темељног уземљивача пекаре и магацина од траке Fe-Zn 25x4mm, са израдом изводаза повезивање громобранске инсталације и сабирнице за изједначење потенцијала, према плану уземљења, aа у свему према техничком опису у пројекту. Рачунато по дужном метру траке. | мет. | 26 |
| 13 | Испорука и уградња украсних комада трака – трака JUSN.B4. 936/III | ком. | 5 |
| 14. | Испорука и уградња мерног споја DSRPSN.B4.933 | ком. | 1 |
| 15. | Испорука и полагање тракеFeZn 20x3mmза формирање спусних проводникагромобранске инсталације. Трака се полаже од места споја са прихватним системом до мерног споја на фасади објекта. Све комплет са повезивањем на прихватни систем и спајање за земним уводником громобранске заштите. Рачунато по дужном метру полођене траке. | мет. | 3 |
| 16. | Испорука и полагање траке FeZn 20x3mmза формирање прихватног система у виду мреже проводника на потпорама SRPSN.B4.920 i 922 Све комплет са испоруком и постављањем потпора и спајањем на спусне проводнике. Рачунато по дужном метруположене. | мет. | 15 |
| 17. | Испорука и постављање стезаљке за олук SRPSN.B4 908 | ком. | 1 |
| 18. | Контрола и испитивање громобранске инсталације и издавање атеста | ком. | 1 |
| **VIII.** | **ЗАВШНИ РАДОВИ** |  |  |
| 19. | Испитивање целокупне електроенергетске инсталације и прибављање потребних атеста за уграђени материјал као и од надлеђних органа о квалитету инсталације и заштите.  Општа испитивања се изводе према следећем редоследу:: 1) непрекидност заштитног проводника и главног проводника за изједначење потенцијала 2) отппорност изолације електричне инсталације  3) заштита електрилним одвајањем електричне инсталације 4) отпорност пшода и зидова 5) аутоматско искључење напајања  6) допунско изједначење потенцијала 7) функционалност Ако се при испитивању искаже неусаглашеност са прописима, испитвања се морају поновити после отклањања грешака. | Паушал |  |

**Приликом заказаног обиласка локације Наручилац ће потенцијалним Понуђачима омогућити да детаљно прегледају локацију и извршеувид у пројектно техничку докуметнацију како би добилисве неопходне информације потребне за припрему понуде.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум: |  | **Понуђач:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица/ |

**ОБРАЗАЦ 1.– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Изградња привремених објеката у склопу ресторана „Јеремичак“**  **ФАЗА I**  **фаза израде пекаре са настрешницом**  **Деловодни броj понуде понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_.2020. године**  (обавезно уписати број и датум понуде) | |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** | |
| Начин наступања (заокружити) | 1. самостално 2. са подизвођачем/има 3. као група понуђача |
| **I Назив понуђача/носиоца посла из одговарајућег регистра** |  |
| Адреса |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail (електронска адреса понуђача) |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача (ПИБ) |  |
| **II Назив подизвођача/члана групе из одговарајућег регистра** |  |
| Адреса |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail (електронска адреса понуђача) |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Матични број |  |
| Порески број (ПИБ) |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач (врста радова) |  |
| **III Назив подизвођача/члана групе из одговарајућег регистра** |  |
| Адреса |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail (електронска адреса понуђача) |  |
| Текући рачун и банка |  |
| Матични број |  |
| Порески број (ПИБ) |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач (врста радова) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Посебно исказан ПДВ \_\_\_\_ % |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања од дана пријема фактуре (у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019). | уроку од 45 календарских дана од дана пријема рачуна |
| Рок важења **понуде (најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда**) | \_\_\_\_\_\_\_\_ клендарских дана од дана јавног отварања понуда |
| Рок за завршетак радова на Фази I - фази израде пекаре са настрешницом након увођења у посао. | \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) данаусловних дан од дана увођења у посао. |
| Гаранција за изведене радове је **(најмање 24 месеца) након** извршене примопредаје радова.  Гарантнипериод за уграђенуопрему и материјал: | \_\_\_\_\_\_месеца/и од дана извршене примопредаје радова.  у складу са гарантним роком произвођача, а од датума примопредаје радова. |
| Место извршења радова | Ресторан „Јеремичак“ на Калуђерским барама |

Инвеститор се обавезује да обезбеди смештај храну, у својим објектима без накнаде, за све ангажоване од стране Извођача радова у предметној набавци.

Место и датум: Потпис одговорног лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Име и презиме одговорног лица/

**ОБРАЗАЦ 2.– ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**Предмет набавке:Изградња привремених објеката у склопу ресторана„Јеремичак“**

**ФАЗА I**

**фаза израде пекаре са настрешницом**

Понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

Набавкачија је вредност једнака или већа од вредности прагова до којих се закон не примењује а мањи од европских прагова.(**< 3.000.000,00)** набавка радова број

<**П 10/2020**.

А

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **бр.** | **ОПИС ЗАНАТСКИХ РАДОВА** | ј.м. | кол. | Јед. цена без  ПДВ-а | ПДВ % | Јед. цена са  ПДВ-ом | Укупна. цена без ПДВ-а | Укупна цена са  ПДВ-ом |
| **I.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скидање хумуса дебљине слоја 15цм | м3 | 4.16 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ископ земље V категорије за темеље објекта машинским(70%) и ручним путем(30%) | м3 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Утовар и одвоз вишка земље на депонију. | м3 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, разастирање и набијање тампонског слојашљунка, д=15 цм, испод подова и темеља | м3 | 4.16 |  |  |  |  |  |
| **II.** | **БЕТОНСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Бетонирање темеља набијеним бетоном МБ 20 | м3 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 6. | Бетонирање подова набијеним бетоном МБ 20, д=10цм | м3 | 27.72 |  |  |  |  |  |
| 7. | Бетонирање стаза и тротоара око објекта, ширине 0.80 м,  д=8цм, набијеним бетоном МБ 20. На сваких 2.00 м плочу поделити дилатационим разделницама ширине 1 цм, | м3 | 21.75 |  |  |  |  |  |
| **III.** | **АРМИРАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка, истазање, сечење, савијање, монтажа и уградња арматуре ГА 240/360 у свему према статичком прорачуну и детаљима из пројекта | кг. | 300.07 |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **ТЕСАРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Израда и монтажа кровне конструкције од резане јелове грађе II класе, у свему према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. Све видне делове крова орендисати | м3 | 37.05 |  |  |  |  |  |
| 10. | Израда оплате од рендисане даске, д=18мм преко рогова, са постављањем слоја ПВЦ фолије | м3 | 48.54 |  |  |  |  |  |
| **V.** | **ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Летвисање уздужном и попречном летвом 3/5цм, са покривањем крова челичним пластифицираним  трапезастим лимом ТР40/160, д=0,9мм  **На позиционирано место по жељи инвеститора оставити отвор за димњак** | м2 | 50.96 |  |  |  |  |  |
| 12. | Покривање слемена и грбина типским профилисаним слемењацима, од челичног пластифицираног лима, д=0,7мм | м1 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| **VI.** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Израда и уградња кровне иксне уз зид од пластифицираног лима, д=0.7 мм р.ш. 20 цм. | м1 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Опшивка димњака пекаре пластифицираним лимом 0,7 мм | ком. |  |  |  |  |  |  |
| **VII.** | **ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Облагање подова бехатон плочама, д=6цм у слоју цементног малтера 1:3, д=2цм | м2 | 27.72 |  |  |  |  |  |
| **VIII.** | **МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Бојење продајног пулта водоотпорним лаком, три пута, у тону по избору инвеститора | м2 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 17. | Бојење стрехе и видних делова крова садолином са потребним предрадњама, у тону по избору | м2 | 72.80 |  |  |  |  |  |
| **IX.** | **РАЗНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Израда ограде од кумановских профила 40х40мм, и испуном од борових талпи 15х5 цм, са премазивањем антикорозивном и масном фарбом | м2 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 19. | Набавка и постављање кокосовог отирача | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Набавка материјала и израда пекаре по пројекту и договору са инвеститором радова, оквирно 1,5х1,4 му основи пекаре h -0,70 м , са израдом димњака и пратећих елемената. У цену улази комплет набавка материјала израде основе , темемељних зидова висине h- 0,90 м од основе пода, израда АБ плоче пекаре ,зидање кубеа пекаре пуном опеком д-25цм и спољно обложеног зида пуном опеком д-12 цм . | ком. | 1.00 |  |  |  |  |  |

Б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **ОПИС РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА** | ј.м. | кол. | Јед. цена без  ПДВ-а | ПДВ % | Јед. цена са  ПДВ-ом | Укупна. цена без ПДВ-а | Укупна цена са  ПДВ-ом |
| **I.** | **ИНСТАЛАЦИОНИ ЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и полагање инсталационих водова за формирање обичних сијаличних места општег осветљења у роштиљу. Водови се полажу по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. Просечна дужина сијаличног места је 6 м. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија, инсталационих цеви и каналица. Кабал тип. PP-Y 3x1,5мм2 све комплет повезано и пуштено у рад. | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Испорука и полагање инсталационих водова за формирање обичних сијаличних места PANIC осветљења у роштиљу. Водови се полажу по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. Просечна дужина сијаличног места је 6 м. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија, инсталационих цеви и каналица. Кабал тип. PP-Y 3x1,5мм2 све комплет повезано и пуштено у рад. | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука и полагање инсталационих водова за напајање монофазних потрошача са гранањем инсталације у шанку. Водови се полажу од разводних табли до појединих прикључница опште намене по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија, инсталационих цеви и каналица. Кабал тип. PP-Y 3x2,5мм2 Просечна дужина прикључног места је 6 м. Обрачун по једном инсталисаном прикључном месту. | ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и полагање инсталационих водова за напајање монофазних потрошача без гранања инсталације у роштиљу. Водови се полажу од разводних ормана до појединих прикључница опште намене по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. У обрачун улази потребан број назидних разводних и монтажних PVC кутија и инсталационих цеви и каналица. Кабал тип. PP-Y 5x2,5мм2 Просечна дужина прикључног места је 5 м. Обрачун по једном инсталисаном прикључном месту. | ком. | 1. |  |  |  |  |  |
| **II.** | **НАПОЈНИ ВОДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и полагање водова за напајање нових разводних табли. Водови се полажу по уцртаним трасама, у инсталационим назидним цевима или у инсталационим каналицама. У обрачун улази потребна количина инсталационих цеви и каналица . Обрачун по дужном метру кабла.У овој позицији се рачуна и завршна обрада крајева кабла односно прикључења на одговарајуће ормане. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | PP00 - Y 5x4 мм² oд : GRO постојећи у Јеремичку RO.RO у роштиљу | мет. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | P/F-Y 16мм² од : RO.RO дoGSIP | мет. | 2 |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ЕНЕРГЕНТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Испорука, монтжа и повезивањеу постојећи GRO следеже опреме:3 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач-осигурач, C25A,6kA  Паушално, остали ситан материјал потребан за повезивање као што су : Летва за ношење елемената, сабирнице за заштитне проводнике, изолована стезаљка за заштитне водове, кабловске хилзне, кабловске папучице, флексибилни проводници и сл.  Комплет: | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Испорука монтажа и повезивање разводног ормара ABSROP2 у негоривом кућипту IP65. Ознака на цртежу: RO.RO. У орман се уграђује следећа опрема:  1 ком. Гребенаста трополна склопка GS40, 500V, уградња на врата 1 ком. Заштитна склопка диференцијалне струје, 40/0,5А, 4P, 500V  2 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач - осигурач, B10A, 6kA 9 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач - осигурач, B16A , 6kA 3 ком. Аутоматски инсталацијски прекидач - осигурач, C20A , 6kA Паушално, остали ситан материјал потребан за повезивање RO као што су : Летва за ношење елемената, сабирнице за заштитне проводнике, изолована стезаљка за заштитне водове, изолована трополна сабирница, крајњи поклопац на сабирници, кабловске хилзне, кабловске папучице, флексибилни проводници и сл. Комплет: | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **СВЕТИЉКЕ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа и повезивање следећих типова светиљки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Светиљка S1. Softline LED Linea, LED 50W 4000K (neutral white) 5300lm 230V, white.Size:117x11.5x6 цм. | ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Светиљка S2. LED тракa ознакe S2. Комплетна флексибилна лед трака 4000K снаге 10W/m, fluks 870lm/m, дужине 3m. Трака се поставља на алуминијско кућиште са опалним дифузером које се испоручује уз траку, са одговарајуђим драјвером. IP 20. | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3. | СветиљкaP1. Противпанична LED светиљка у стандардна у трајном раду 1h 70lm | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| **V.** | **ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подразумева испоруку, уградњу, повезивање и пуштање у исправан рад следежег инсталационог материјала, квалитета Aling Cone,l бели, обли или сл. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Кутија надградна 4M за на зид бела | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Монтажна кутија за пуни зид 4M | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Монтажна кутија за пуни зид 3M | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Прирубница са вијцима 4M | ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Прирубница са вијцима 3M | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Маска бела 4M | ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Маска бела 3M | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Прикључница двополна P+N+E са поклопцем 16A, 250V, бела | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Прикључница двополна P+N+E 16A, 250V, бела | ком. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Прекидач обични модуларни 1M са белом маском, 16A, 250V | ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Прикључница OG трополнa 16A, 500V са порцеланским језгром, степен заштише IP44 | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| **VI.** | **ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проводником P/F 16 mm2 у цеви у зиду извести повезивање сабирнице за изједначење потенцијала са сабирницом за уземљење у GRO. Просечна дужина по је дном одводу je 3m. Укупно заиспоруку рад према техничком опису. | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Испорука и уградња, ормарића са једнопотенцијалном шином Cu 30x5 mm, за изједначење потенцијала објекта,опремљен са прикључним стезаљкама, вратима и бравом за затварање. | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| **VII.** | **ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНА** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Испорука материјала и извођење темељног уземљивача пекаре и магацина од траке Fe-Zn 25x4mm, са израдом изводаза повезивање громобранске инсталације и сабирнице за изједначење потенцијала, према плану уземљења, a а у свему према техничком опису у пројекту. Рачунато по дужном метру траке. | мет. | 26 |  |  |  |  |  |
| 13 | Испорука и уградња украсних комада трака – трака JUSN.B4. 936/III | ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Испорука и уградња мерног споја DSRPSN.B4.933 | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Испорука и полагање траке FeZn 20x3mm за формирање спусних проводника громобранске инсталације. Трака се полаже од места споја са прихватним системом до мерног споја на фасади објекта. Све комплет са повезивањем на прихватни систем и спајање за земним уводником громобранске заштите. Рачунато по дужном метру полођене траке. | мет. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Испорука и полагање траке FeZn 20x3mm за формирање прихватног система у виду мреже проводника на потпорама SRPSN.B4.920 i 922 Све комплет са испоруком и постављањем потпора и спајањем на спусне проводнике. Рачунато по дужном метру положене. | мет. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17. | Испорука и постављање стезаљке за олук SRPSN.B4 908 | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Контрола и испитивање громобранске инсталације и издавање атеста | ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| **VIII.** | **ЗАВШНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Испитивање целокупне електроенергетске инсталације и прибављање потребних атеста за уграђени материјал као и од надлеђних органа о квалитету инсталације и заштите.  Општа испитивања се изводе према следећем редоследу:: 1) непрекидност заштитног проводника и главног проводника за изједначење потенцијала 2) отппорност изолације електричне инсталације  3) заштита електрилним одвајањем електричне инсталације 4) отпорност пшода и зидова 5) аутоматско искључење напајања  6) допунско изједначење потенцијала 7) функционалност Ако се при испитивању искаже неусаглашеност са прописима, испитвања се морају поновити после отклањања грешака. | Паушал |  |  |  |  |  |  |

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.број | **ОПИС ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА** |  | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност  са ПДВ-ом |
| **1** | **ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |
| **2** | **РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА** |  |  |  |
|  | **УКУПНО А + Б** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** |  | **Понуђач:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица/ |

**ОБРАЗАЦ 3. - ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Привредни субјект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*навести назив привредног субјекта*), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, пиб: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку набавке на коју се закон не примењује број **број <П 10/2020** –**Изградња привремених објеката у склопу ресторана „Јеремичак“ Фаза I -фаза израде пекаре са настрешницом** спуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то:

* + 1. У периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке;
    2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке;
    3. Да је измирио све своје доспеле обавезе пореза;
    4. Да је измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање;
    5. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;
    6. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;
    7. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области радног права;
    8. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке;
    9. Да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе Уговора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** |  | **Привредни субјект:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /потпис овлашћеног лица/ |

**ОБРАЗАЦ 4- OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач , даје следећу

**ИЗЈАВУ**

**О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђа

\_, саседиштем у

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана\_\_\_.\_\_\_.2020. године,обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид упројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они,сада видљиви,не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис

М.П.

За Наручиоца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис)

**ОБРАЗАЦ 5. - ОБРАЗАЦ УГОВОРА**



***УГОВОР БРОЈ <П 10/2020***

**закључен између:**

***РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ВОЈНЕ УСТАНОВЕ „ТАРА“,***

***са седиштем у Бајиној Башти, Калуђерске баре, бб којузаступа директор***

***Љупко Ћировић,*** *(МБ:17864963, ПИБ:108341411) (у даљем тексту:* ***наручилац****),*

*с једне стране*

*Број рачуна:840-1180664-91 Назив банке: Управа за трезор,*

*Телефон : 031/593 503, Телефакс: 031/593-551*

*и*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| *Број рачуна:* | | | |  |  | | | | | | | *Назив банке:* | |  |
| *Тел:* | | |  | | | *Факс:* | |  | | *Когaзаступа* | | |  | |
| *МБ:* | |  | | | | | *ПИБ:* | |  | | *(у даљем тексту:* ***извођач радова****), с друге стране* | | | | |

**Члан 1.**

Предмет овогУговорасу радови**на изградњи привремених објеката у склопу ресторана „Јеремичак“ Фаза I -фаза израде пекаре са настрешницом** у складу са условима исказаним на обрасцу понуде (***као у понуди***)бр:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2020 године, која се налази уприлогу и саставни је део Наруџбенице.

**Члан 2.**

Укупна цена за изведене радове, односно, укупна вредност Уговора износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара** (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**без урачунатог ПДВ-а,**односно\_\_\_\_\_\_\_\_\_**динара**(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**са урачунатим ПДВ-ом.**

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Средства за предметну набавку су предвиђена у финансијском плану Инвеститора за 2020. Годину.

**Члан 3.**

Наручилац је у обавези да обезбеди смештај и храну, у својим објектима без накнаде, за све ангажоване од стране Извођача радова у предметној набавци.

**Члан 4.**

Извођач радова се обавезује да ће радове извршити у у року од (***као у понуди***)\_\_\_\_\_\_ данаод дана увођења у посао а након потписивања уговора.

**Члан 5.**

Ако уговорне стране записнички утврде да изведени радови имају недостатке, Извођач истих је у обавези да исте отклони у обавези је да исте отклони у року од 3.дана од дана утврђивања недостатака.

**Члан 6.**

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршитиу року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, а након квантитативно квалитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 119/12, 68/15 и 113/17 и 91/2019).

Услов за квалитативно квантитативни пријем радова је грађевински дневник и одговарајући атести за уграђени материјал.

**Члан 7.**

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 24 (двадесетчетири) месеца и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавезау погледу квалитета радова и материјала у року од 5. дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

**Члан 8.**

Уговор се сматра закљученим на дан кад су га потписали овлашћени заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

**Члан 9.**

Све евентуалне промене ће бити дефинисане Анексом, а Уговор се сматра реализованом кад наручилац изврши уплату из чл. 6. Уговора.

**Члан 10.**

У случају спора који настане у реализацији овог Уговора уговорне стране су сагласне да настали спор реше споразумно.

**Члан 11.**

У случају да спор није решен споразумно, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

**Члан 12.**

За све што овим Уговором није предвиђено и уговорено важиће одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 13.**

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка и то за сваку уговорну страну по два

**Члан 14.**

Комисија образована и именована у Одлуци за спровођење поступка наручиоца број 697-2 од 27.11.2020.године одговорна је за реализацију овог уговора.

ЗаИзвођача радова за Наручиоца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предузетник Директор

Љупко Ћировић

**НАПОМЕНА: модел нарубенице који је саставни део позива за достављање понуда, понуђач попуњава у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела Наруџбенице**

**ОБРАЗАЦ 6.-ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА**

**ЈНМВ-Н БР.10/2020**

Назив:Набавкарадова чија је вредност једнака или већа од вредности прагова до којих се закон не примењује а мањи од европских прагова **број <П 10/2020**- Радови**на изградњи привремених објеката у склопу ресторана „Јеремичак“ Фаза I -фаза израде пекаре са настрешницом.**

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца из Позива за достављање понуда, упознати смо са свим условима и с тим у вези**прилажемо следеће оверене и потписане прилоге иобрасце** о испуњености обавезних и додатних услова и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ред.** |  |  | **НАЗИВ ДОКУМЕНТА – ОБРАСЦА -ПРИЛОГА** |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | Заокружити | | |  |
|  | | **бр.** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | | |  |  | **ОБРАЗАЦ**1**-** ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | |  | да |  | не |  |
| **2.** | | |  |  | **ОБРАЗАЦ 2-** ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ | |  | да |  | не |  |
| **3.** | | |  |  | **ОБРАЗАЦ 3-** ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА | |  | да |  | не |  |
|  | | |  |  | **ОБРАЗАЦ 4-** OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ | |  | да |  | не |  |
| **7.** | | |  |  | **ОБРАЗАЦ 5-**Образац Модела У говора | |  | да |  | не |  |
| **8.** | | |  |  | **ПРИЛОГ-** Овлашђење за заступање уколико обрасце потписује лице које није законски заступник | |  | да |  | не |  |
|  |

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П