****

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

**Сектор за материјалне ресурсе**

**Управа за општу логистику**

**ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“**

**Бајина Башта ,Калуђерске Баре бб**

|  |
| --- |
| *Број:608-22* |
| *05.01.2019. године* |
| *Б а ј и н а Б а ш т а* | |

**Конкурсна документација за јавну набавку**

**у поступку ЈНМВ (члан 39.став 1.) ЗЈН**

**Предмет:**

**Набавка добара – Набавка расхладних уређаја за кухињско-трепезаријски блок угоститељски објеката ВУ „Тара“.**

**(други одвојени поступак-друга фаза )**

**Број јавне набавке 9-2018**

**Појашњење конкурсне документације:**

**Потенцијални понуђач је поставио следеће питање:**

Predmet zahteva: Dodatna pojašnjenja za Javnu nabavku **broj**  **9/2018**

**U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku broj 9/2018 na stranama 6 i 7 pod opisima dobara ste naveli da zahtevate da:**

**Rashladni orman pod rednim brojem 1 treba da ima dimenzije 750x800x2085 (±2%) i Rashladni orman pod rednim brojem 2 treba da ima dimenzije 1500x800x2085 (±2%)**

**Ove tražene dimenzije uređaja uzimajući i dozvoljeno odstupanje od ±2% može da zadovolji samo jedan proizvođač. Svaki proizvođač rashladnih ormana ima neke specifičnosti i male razlike koje ne utiču na bitne opise tehničke dokumentacije, konkretno: Uređaji koje mi imamo u ponudi zadovoljavaju sve Vaše tražene karakteristike izuzev dubine koja kod našeg uređaja iznosi 4mm više od dubine zahtevane u tenderskoj dokumentaciji (800 +2% = 816).**

**Molimo Vas da bi bila obezbeđena što veće konkurentnost u Vašoj javnoj nabavci da dozvolite da ponuđeni uređaji u dubini budu 4mm veći od opisa uređaja u tenderskoj dokumentaciji. Ovo odstupanje u dubinu ne može da utiče na ostale tehničke karakteristike kao i na kvalitet rada uređaja.**

Unapred hvala. Message 1 of 47 [<](https://mail.vs.rs/?_task=mail&_action=show&_uid=2011&_mbox=INBOX&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctif%3D0) [>](https://mail.vs.rs/?_task=mail&_action=show&_uid=2011&_mbox=INBOX&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctif%3D0)

**ОДГОВОР:**

**Наручилац у конкурсној документацији за Јавну набавку број 9/2018 у опису је конкретно и детаљно навео техничке карактеристике расхладних уређаја, који у потпуности задовољавају захтевима наручиоца.**

**У конкретном случају свако друго одступање од описа наведеног у техничкој спецификацији није прилагодив и не „уклапа“ се у постојеће решење наручиоца.**

**Ово појашњење је саставни део конкурсне документације.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 9/2018**