Број 752-8

05.10.2017.године

На  основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Војна  Установа“ Тара“ Бајина Башта, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

1.НАЗИВ, АДРЕСА ИНТРЕНЕТ СТАНИЦА НАРУЧИОЦА:Војна Установа „Тара“, Бајина Башта, 31250 Бајина Башта (у даљем тексту: Наручилац), www.hotelitara.mod.gov.rs

2.ВРСТА НАРУЧИОЦА:

Војна Установа која послују по принципима стицања и расподеле дохотка.

3. ВРСТА ПОСТУПКА:

На основу члана  32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), отворени поступак  није обликован по партијама.

4.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ НАЗИВ И ОЗНАКА ОРН:

Предмет јавне набавке су радови – Реновирање смештајних јединица на ламели „Ц“ од 107 до 126  изузев 109  и коридора између смештајних јединица ЈН број 7/2017.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на реконструкцији -(45454000).

5. БРОЈ ПАРТИЈА:

Предмет јавне набавке радова није обликован по целинама (партијама)

6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на сајту јавних набавки МО и ВС www.nabavke.mod.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.hotelitara.mod.gov.rs.

7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа понуђена цена''.

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти на начин да се приликом отварању понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: Војна Установа „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта.

На коверти мора бити наведен

''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА, ЈН БРОЈ  7/2017 –  Реновирање смештајних јединица на ламели „Ц“ од 107 до 126  изузев 109  и коридора између смештајних јединица ЈН број 7/2017Л – НЕ ОТВАРАТИ''

Понуда се сматра благовременом ако је у Војној Установи „Тара“,31250 Бајина Башта,  на Калуђерским барма  бб, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 13.00 часова дана 07.11.2017. године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

9. ВРЕМЕ, МЕСТО И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Јавно отварање понуда обавиће се по редоследу пријема понуда, истог дана по истеку рока за подношење понуда у просторијама Наручиоца: ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта. дана 07.11.2017. године. одмах по истеку рока за подношење понуда.

10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само овлашћени представници и законски заступници понуђача.

Уколико представници понуђача нису законски заступници понуђача,  дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

11.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року  не дужем од 25 (двадесeтпет) дана од дана отварања понуда.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Жико Костић и Душко Милошевић, радним данима у времену од 08.00 до 12.00 сати на  факс:031/593-504 и mail adresa: javnenabavke.vutara@mod.gov.rs и logistika.vutara@mod.gov.rs.

Спецификација:

| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свака врста радова треба да се извеши у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара. У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку. Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката. |  |  |  |  |  |
| А ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ | Јед. мере | Количина | Јед.Цена без ПДВ-а (дин) | Укупно без ПДВ-а (дин) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | (2х3)=4 |
| 1 | Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВЦ цеви. Обрачун по м 1 коруба. | м1 | 12,00 |  |  |
| 2 | Набавка и постављање заштитне облоге , од дебље ПВЦ фолије на подлози од ребрастог картона у зони приземља централног хола (на преласку из објекта Ц1 у Ц). Ценом обухватити и евентуално постављање фосни траси предвиђеној за трансторт тешког намештаја и опреме. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет извођача. Обрачун по м2 пода. | м2 | 65,00 |  |  |
| 3 | Израда гипс картонских зидова од гипс картонских плоча на челицној подконструкцији ( једнострано ), као заштита од простора у којима се изводе радови. Монтажа постојећих претходно демонтираних унутрашњих врата на привременом гипс картон зиду са цилиндром и кључевима (ком 2).Обрацун по м2. | м2 | 26,26 |  |  |
| 4 | Изношење постојећег намештаја из смештајне једице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Ценом обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Обрачун по комаду собе | ком. | 20,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| II ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО | м2 | 290,17 |  |  |
|  | WЦ-ТОАЛЕТ | м2 | 219,58 |  |  |
| 2 | Обијање подних керамичких плочица са уклањањем вишка материјала све до здравог и чврстог слоја не угрожавајући елементе међуспратне таванице и не утичући на конструкцију и стабилност објекта. Остатак међуспратне таванице очистити челичним четкама и припремити за постављање керамике на материјал. Шут прикупити, изнетина градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине. |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО | м2 | 46,74 |  |  |
|  | WC-ТОАЛЕТ | м2 | 25,65 |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | једнокрилна врата на ТОАЛЕТУ (WC-у) ознаке "ИВ"70x205цм | ком | 19,00 |  |  |
|  | једнокрилна врата на КУПАТИЛУ ознаке "III" 80x205цм | ком | 19,00 |  |  |
|  | једнокрилна врата на делу ИЗМЕЂУ ХОДНИКА И СОБЕ ознаке "II" унутар смештајне јединице 90x260 (90x230)цм | ком | 19,00 |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених улазних врата од смештајних јединица ознаке "I" у приземља објекта "Ц1" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x260цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.Обрачун по комаду врата. | ком | 16,00 |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке "VII" дим.180x205цм од платна са шином на делу између спаваће и дневне собе у апартману . Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. Обрачун по комаду врата. | ком | 1,00 |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм Обрачун по м2 позиције. | м2 | 194,70 |  |  |
| 7 | Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм.Обрачун по м1 позиције. | м1 | 66,00 |  |  |
| 8 | Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм.Обрачун по м2 | м2 | 108,40 |  |  |
| 9 | Демонтажа дрвених парапетних сокли на споју зида са подом висине до 12 цм са изношењем и односом на градилишну депонију. Обрачун по м1 демонтиране сокле. |  |  |  |  |
|  | СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА | м1 | 375,00 |  |  |
|  | КОРИДОР "Ц1" | м1 | 43,20 |  |  |
| 10 | Скидање комплет залепљеног итисона са подова у смештајним јединицама као И коридору Ц1 између смеш.јед. са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију.Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | коридор дела "Ц1" објекта | м2 | 67,00 |  |  |
|  | смештајна јединица | м2 | 498,50 |  |  |
| 11 | Стругање заосталог лепка са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 565,50 |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећег растер спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из ходника испред тоалета и купатила, као и из коридора "Ц1" између смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК у смештајним јединицама | м2 | 84,55 |  |  |
|  | КОРИДОР "Ц1" између смештајних јединица | м2 | 68,00 |  |  |
| 13 | Демонтажа постојећег металног спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из тоалета и купатила, у простору смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | КУПАТИЛО у смештајним јединицама | м2 | 46,74 |  |  |
|  | ТОАЛЕТ (WЦ) у смештајним јединицама | м2 | 25,65 |  |  |
| 14 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 површине градилишта. | м2 | 900,00 |  |  |
| 15 | Пажљива демонтажа дрвеног зидног поклопца и дрвеног рама (штока) од вратанца за одлагање обуће на делу преградног зида између коридора Ц1 и смештајне јединице, као и осталих елемената за обележавање смештајних јединица (број собе и сл.) Оквирна дим отвора од вратанца 40x30цм. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по ком. | ком. | 16,00 |  |  |
| 16 | Демонтажа и скидање постојећих дрвених одбојника постављених на висини 40цм од пода и укупне висине 40цм. Одбојници су орјентационе висине 9цм ра размаком од 1цм постављених у 4 реда. Након демонтажа извадити све везаче одбојника за зид са уклањањем типлова и припремом за љуштење зидова. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. Обрачун по м1 | м1 | 230,00 |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |
| III ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Разна крпљење шлицева и рупа након електро и Вик радова, радова на демонтажи и уградњи нових врата и преграда, продужним малтером, гипском, испуном или другим материјалом у два слоја уз додатак мрежице по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 малтерисане површине. | м1 | 820,00 |  |  |
| 2 | Дерсовање зидова од опеке цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Обрачун по м2 дерсоване површине. | м2 | 558,77 |  |  |
| 3 | Малтерисање обијених површина, као и површина у зони висине 230-260цм у ходнику смештајних јединица "Ц" цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија.Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 558,77 |  |  |
| 4 | Обрада шпалетни и постојећих отвора након демонтажа и монтажа преграда и врата ширине до 30 цм, са челом до маx 10 цм. Шпалетне обрадити малтером или гипс-картонским плочама д=10 мм на "погаче" или на одговарајућу металну подконструкцију у зависности од позиције. Угао шпалетне је са алуминијумском лајсном (са припадајућом бандаж траком). Обрачун по м1. | м1 | 298,80 |  |  |
| 5 | Набавка комплет материјала и зазиђивање отвора за одлагање обуће на преградном зиду д=12цм између смештајних јединица и коридора са обостраним малтерисањем уз коришћење мрежице у свему према стандарду за ову врсту радова. Отвор изравнати у свему према остатку зида и припремити за глетовање. Оквирна димензија отвора 40x30цм. Обрачун по ком. | ком | 16,00 |  |  |
| 6 | Попуњавање рупа, нивелисање и равњање подова у просторијама тоалета (WC-а) и купатила са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом на цемонтној бази, а све ради добијања чврсте подлоге за постаљање хидроизолације. По потреби користити мрежицу. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама керамике. Обрачун по м2 | м2 | 72,39 |  |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |
| IV ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала, израда и монтажа спуштеног плафона од модуларних минералних плоча отпорних на релативну влажност ваздуха до 95% у белој боји типа AMF Thermatex Feinstratos, систем Ц, произвођача Knauf или одговарајућег. Димензије плоча су 600x600 мм, дебљина 15 мм. у тоалетима (wц) и купатилу у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафонске плоче равних ивица SK се поставља на металној потконструкцији ширине 24мм, са ободним профилом од 19/24мм која улази у цену позиције. Потконструкција се састоји од Т профила, L ободних профила, као и висилица за качење на плафонску конструкцију. У плафоне се уградјују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плафона. | м2 | 72,39 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа акустичног спуштеног плафона панелног формата са глатком завршном обрадом типа AMF Thermatex ACOUSTIC, систем F , од минералних плоча пресвучених апсорпционим воалом у белој боји произвођача Кнауф или одговарајућег. Димензије плоча су 300x1250 мм (сечене из плоче 300x2500мм), дебљина 19 мм. Глатке плафонске плоче са фалцованом ивицом типа АW/SК (скривена потконструкција), полажу се у челичну потконструкцију. Прелаз на венац од GК плоча помоћу плафонског ободног профила. Спуштен плафон се поставља у коридору "Ц1"у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон може бити и формиран од испуна 30x250цм при чеми се исти крати на меру 30x125цм и ређа у централној зони предвиђеној на цртежу. Плафон се поставља на металној потконструкцији која улази у цену позиције. Потконструкција се састоји од Т профила, L ободних профила, као и висилица за качење на плафонску конструкцију. У плафоне се уградјују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плафона. | м2 | 38,00 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона у ходнику смештајних јединица, као и на деловима бордура у коридору између смештајних јединица од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон се поставља на властитој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона | м2 | 123,87 |  |  |
| 4 | Набавка материјала израда и уградња GK маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и раyвијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање.Обрачун по м1 | м1 | 66,00 |  |  |
| 5 | Набавка материјала израда и уградња акустичне GK гредице (>50дб) при врху отвора од улазних врата у смештајну јединицу објекта "Ц1" ради смањења висине отвора на висину 210цм од пода. Гредицу извести у ширини постојећег зида до16цм висине до 50цм, од обостано двоструки и троструко плочаних гипс-картонских плоча на поцинкованој потконструкцији, са испуном од акусто вуне, а све ради прихватања штока у горњој зони од улазних врата у смеш.јединицу.Обрачун по м1 | м1 | 16,00 |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа и поновна монтажа металних сп.плафона у делу сутерена, а све ради интервенције на инсталацијама VиК мреже, за тоалете и купатила у приземљу смештајних јединица које су предмет овог пројекта. Ценом обухватити И заштиту простора најлонима.Обрачун по м2 | м2 | 72,39 |  |  |
| 7 | Набавка материјала израда И уградња GК облоге на делу отвора између спаваћег блока и дневног боравка у апартманском делу, а све ради смањења ширине постојећег отвора. GК облогу израдити на потконструкцији од поцинкованих профила са једноструким облагањем гипс-картонском плочом. На угловима поставити ивичне лајсне а спојеве бандажирати и припремити за глетовање. Обрачун по м2 | м2 | 5,13 |  |  |
| 8 | Набавка материјала И израда гипс-картонске преграде (зуба) ради сужавања отвора за нова врата онаке 3 на улазу у купатило. Преграду извести у ширини постојеће преграде са сманењем отвора за оквирно 10цм. Преграду израдити на страни отвора дефинисаној цртежом на потконструкцији од поцинкованих профила са дуплоплочаном обостраном облогом од влагоотпорних плоча. Спој преграде од опеке и новог дела од гипса, бандажирати више пута и по потреби испунити еластичним китом који се фарба, а све ради спречавања појаве "пуцања".Обрачун по м1 | м1 | 38,95 |  |  |
| УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и испорука на градилиште зидних керамичких плочица Шпанске производње за мокре чворове (без бордура), И класе, тип ROCA серија LIFE у белој боји дим. 70x25цм или одговарајућег. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине Обрачун по м2 зида увећан за растур од 10% | м2 | 549,57 |  |  |
| 2 | Сечење украјање и уградња зидних керамичких плочица (без бордура), за мокре чворове на лепак. Плочице лепити лепком висине 275цм од пода. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. Керамика се поставља мокрим чворовима. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица. Обрачун по м2 вертикалне пројекције зида. | м2 | 499,61 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и испорука на градилиште подних гранитних противклизних А+Б, R10 плочица стране производње за купатила и мокре чворове (без бордура), И класе, тип Cerim Natural Stone 30x60цм или сл. у дезену по избору пројектанта у свему према важећим стандардима и прописима за објекте ове намене. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пода увећан за растур од 10%. | м2 | 79,63 |  |  |
| 4 | Сечење украјање и уградња подних гранитних неклизајућих плочица, на елестичан, флексибилан и влагоотпорни лепак предвиђен за постављање на деформисаним површинама и сл. са потребним падовима према сливницима. Плочице поставити у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести са потребним падовима и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 хорионталне пројекције пода. | м2 | 72,39 |  |  |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| VI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|  | ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ | м2 | 1.076,41 |  |  |
|  | ПЛАФОНИ | м2 | 412,99 |  |  |
|  | ЗИДОВИ ОД КОРИДОРА | м2 | 118,56 |  |  |
| 2 | Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |
|  | Прозора. | м2 | 118,80 |  |  |
| 3 | Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 1.607,96 |  |  |
| 4 | Набавка материјала и глетовање постојећих плафона на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 200,00 |  |  |
| 5 | Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних новоформираних GК монолитних сп.плафона у ходнику смештајних јединица и бордура од гик картона на сп.плафону од коридора "Ц1", одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући глетовањем три пута. Обрачун по м2 глетоване површине. |  |  |  |  |
|  | ХОДНИК монолитан плафон од GК | м2 | 89,87 |  |  |
|  | ГК МАСКА од завеса | м2 | 46,20 |  |  |
|  | КОРИДОР "Ц1" између смештајних јединица | м2 | 34,00 |  |  |
| 6 | Набавка материјала и постављање алу. лајсне за ојачање ивице. Обрачун по м 1 заштићене ивице. | м1 | 133,00 |  |  |
| 7 | Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |
|  | ПЛАФОНИ И БОРДУРЕ од гипс картона | м2 | 170,07 |  |  |
|  | ПЛАФОНИ међуспратна таваница И лођа | м2 | 612,99 |  |  |
|  | ЗИДОВИ од коридора | м2 | 118,56 |  |  |
|  | ЗИДОВИ унутра смештајних јединица | м2 | 726,10 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и бојење постојећих зидова акрилним бојама, по избору пројектанта на претходно припремљене и оглетоване зидове. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним китом, а затим бојити акрилном бојом први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 350,31 |  |  |
| 9 | Набавка материјала и бојење постојећих улазних врата у смеш.јед. на приземљу објекта"Ц" преко постојеће боје. Са врата претходно демонтирати оyнаке и наконфарбања вратити неоштећене на исто место. Врста боје, произвођач и тон у свему према постојећим тону и тиу лазурне и уљање или нитро боје. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком. Обрачун по м2 вертикалне површине. | м2 | 15,60 |  |  |
| 10 | Заштита простора и израда бордура на зиду коридора између смештајних јединица у у молерској техници "версус" или "шпански зид" у тракама висине 30цм у три реда. А све у тону по избору пројектанта. Обрачун по м1 траке висине 30цм у 3 реда. | м1 | 43,20 |  |  |
| 11 | Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању.Обрачун по м1 | м1 | 200,00 |  |  |
|  | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и наношење еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази типа SIKA, AQUAMAT-ELASTIC, или одговарајућег за изоловање подова у купатилима, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода као и око сливника и продора око нсталационих отвора. Све продоре и зазоре попунити. Хидроизолацију повити уз зид цца 20 цм. Обрачун по м2. | ком | 110,39 |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| VIII СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "Ц1"у свему према актуелном стандарду и пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (по избору пројектанта) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 50цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (50цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕPDМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике. Поставити оков од елоксираног алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | лева врата | ком. | 8,00 |  |  |
|  | десна врата | ком. | 8,00 |  |  |
| 2 | Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром, кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "Ц1"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Hafele или одговарајућег. Ценом обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију.Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | лева врата | ком. | 8,00 |  |  |
|  | десна врата | ком. | 8,00 |  |  |
| 3 | Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "3" на купатилима од мдф-а, димензија 70x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фарбан полиуретаном у белој боји. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕPDМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 3 | ком. | 9,00 |  |  |
|  | десна врата ознаке 3 | ком. | 10,00 |  |  |
| 4 | Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "4" на тоалетима (wc) од mdf-а, димензија 70x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фарбан полиуретаном у белој боји. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕPDМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | лева врата ознаке 4 | ком. | 10,00 |  |  |
|  | десна врата ознаке 4 | ком. | 9,00 |  |  |
| 5 | Набавка и уградња ПВЦ столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Уг вредношћу не већом од 1,0 W/m2К ("Clima Guard"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Rehay" СYNЕGО 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf до 1,1 W/m2К и мин. противпровалне отпорности Wк3 . Спој стакла и профила задихтовати EPDM гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВЦ парапетну даску. Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урацунати сав потребан оков. Оквирна димензија 100*220+230x140цм.Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала.Обрацун по ком. позиције |  |  |  |  |
|  | лева страна | ком | 10,00 |  |  |
|  | десна страна | ком | 10,00 |  |  |
| 6 | Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата ознаке "7" у апартману између дневног и спаваћег блока (на страни спаваћег блока) од mdf-а, димензија 110x205 цм у претходно припремљеном отвору на постављеном клизачу у зони изнад врата заштићеним маском од мдф-а све фарбано белом мат полиуретанском бојом. Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду врата. | ком. | 1,00 |  |  |
| 7 | Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
| 8 | Постојећа улазна врата у приземљу објекта "Ц"врата, димензија 90x230 цм, прегледати и ампасовати. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе, дихтује и лако се затвара. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |
|  | Димензија 90x230 цм. | ком. | 3,00 |  |  |
| 9 | Постојећу браву на улазним вратима објекта"Ц" заменити новом, по узору на постојећу. Брава је са цилиндер улошком и три кључа. Обрачун по комаду браве. | ком. | 3,00 |  |  |
| 10 | Замена шилдова и трукера врата на постојећим улазним вратима од смеш.јединица на приземљу објекта "Ц". Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим, по избору пројектанта. Обрачун по комаду врата. | ком. | 3,00 |  |  |
| 11 | Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Фонту" по избору пројектанта. Обрачун по ком. | ком. | 16,00 |  |  |
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| IX ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у смештајним јединицама и у коридору "Ц1" у слоју дебљине 1-10мм саморазливајућом цементном кошуљицом типа ISOMAT , MAPEI, UNIHEM, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. Обрачун по м2 | м2 | 565,50 |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и испоруке подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 у боји и дезену по избору пројектанта произвођача Balsan серија Batik 630, или одговарајућег. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5%.Обрачун по м2. | м2 | 633,36 |  |  |
| 3 | Уградња подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 у на противклизном лепку. Ценом обухватити набавку лепка али не и подних облога. Обрачун по м2. | м2 | 565,50 |  |  |
| 4 | Сечење, израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВЦ лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта. Обрачун по м1. | м1 | 418,20 |  |  |
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| X РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора | м2 | 194,70 |  |  |
| 2 | Набавка негоривих драпера (не транспарентих-блоцк лигхт) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора | м2 | 194,70 |  |  |
| 3 | Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену GК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда.Обрачун по м1 | м1 | 66,00 |  |  |
| 4 | Чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 очишћене површине. | м2 | 1.000,00 |  |  |
| 5 | Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м3 одвезеног шута. | м3 | 33,00 |  |  |
| 6 | Постављање самолепљиве млечне фолије просечене на"cutter-u" у дезену према избору пројектанта а све на позицији стакла на крају коридора "Ц1".Обрачун по м2 | м2 | 6,11 |  |  |
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА А (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ): |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  | 1 |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| IV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| V | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| VI | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| VII | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| VIII | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| IX | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| X | РАЗНИ РАДОВИ |  |  | 1 |  |
| УКУПНО А (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : дин (без ПДВ-а) |  |  |  |  |  |

| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свака врста радова треба да се изврши у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара. У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС-а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку. Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | јед. мере |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јед.Цена без ПДВ-а (дин) |  |  |  | Укупно без ПДВ-а (дин) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | (2х3)=4 |  |  |
| I ГРУБИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пажљива демонтажа умиваоника, са сифоном и батеријом. Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду умиваоника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пажљива демонтажа озидане каде и батерије за воду са тушом и цревом. Демонтирати каду са батеријом и шутом од озиданог дела одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду каде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | Каде и батерије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пажљива демонтажа WC шоље, високомонтажног водокотлића и испирне цеви. Демонтирати WC шољу, водокотлић и цев и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду шоље. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пажљива демонтажа комплет постојеће купатлске галантерије, прибора за купатило и сл. Демонтирати прибор за купатило и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду смештајне јединице (купатило + WC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пажљива демонтажа одводне решетке са пода. Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду решетке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пажљива демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви из купатила и WC-а уз претходно затварање и обезбеђивање инсталације. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду смештајне јединице (купатило + WC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пажљива демонтаж гвоздено ливених канализационих цеви из купатила и WЦ-а уз претходно обезбеђивање инсталације. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду смештајне јединице (купатило + WC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ГРУБИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S-9 Набавка транспорт и уградња WC шоље симплон Моноблок "Ideal Standard" или одговарајућег, са водокотлићем и "софт цлосе" даском на позицији претходно демонтиране шоље у WC-у (тоалету). Обрачун по тоалету (WC-у). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | S-6 Набавка и уградња акрилне туш каде са туш кабином (параван са двокрилним луцним вратима) R80 произвођача Polyagram или одговарајућег. Акрилна када висине до 17 цм са ојачања у минимум 5 тачака и предњом маском за скидање и приступ ради чишћења и одржавања. Кабина од белих профила стандардне висине са испуном од сатен плеxигласа (нетранспарентно) двоструким вратима. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | S-7 Набавка и уградња зидне једноручне батерије за каду са мешачем и доњим испустом Herz, Grohe, HansGrohe, или одговарајућег, заједно са успонским носачем са одлагањем за сапун, цревом и главом туша. Обрачун по комаду уграђеног сета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | S-3а Набавка, транспорт и монтажа белих керамичких конзолних умиваоника а VILLEROY & BOCH ARHITECTURA, или одговарајућег, са комплет са хромираним сифоном SBA (Хром-месинг), димензија 55x47 цм. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | S-3б Набавка и уградња једноручне стојеће батерије за конзолни умиваоник, произвођача Herz, Grohe, Hans Grohe, или одговарајућег. Обрачун по купатилу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S-1 Набавка и уградња огледала са фазетама са етажером дим 50x70 са етажером. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | S-2 Набавка или уградња зидног увеличавајућег огледала типа Northmace Guest Mirror - Standard или одговарајућег. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | S-8 Набавка и уградња зидног држача за WC папир HOFER хром боја или одговарајућег. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња зидног дозатора за сапун HOFER хром боја или одговарајућег. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | S-5 Набавка и уградња држача Баде мантила и пешкира метал хром (зидна кука). Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | S-4 Набавка и монтажа фена за косу Norhmace President или одговарајућег. Фен поставити на зиду у свему према важећíм прописима I стандардима.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Набавка и уградња зидног вентилатора у свему према димензијама и карактеристикама постојећег за извлачење ваздуха из тоалета и купатила типа Sistem Air или одговарајућег уз претходну демонтажу постојећег и предају инвеститору односно са одвозом на депонију. Раскачивање постојећег вентилатора и повезивање на инсталацију дато је посебном позицијом у оквиру електро радова. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | S-10 Набавка и уградња четке са посудом за чишћење шлкољке од WC шоље HOFER хром боја, или одговарајуће.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа PP водоводних цеви за топлу и хладну воду у санитарном чвору, заједно са фитингом и материјалом за спајање произвођача Аquaterm, или одговарајућег. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розетне вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. У цену урачунати и антикондензиону изолацију дебљине 6 мм. Цеви повезати до главних вертикала у инсталационом шахту. Обрачун по м 1 цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фи 20 (ДН15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м1 |  |  |  | 161,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фи 25 (ДН 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м1 |  |  |  | 66,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил пречника 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентил пречника 3/4". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕК вентил 1/2". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник.Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа ПП канализационих, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Цеви повезати до главних вертикала у инсталационом шахту.Обрачун по м 1 цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. | Пречника 50 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 66,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б. | Пречника 75 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц. | Пречника 110 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа PP вертикалног подног сливника пречника ДН50 са никлованом подном решетком, произвођача HL , или одговарајућег. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. лзвршити преглед и сва места која цуре обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по купатилу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мл |  |  |  | 118,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка комплет материјала I израда хоризонталног I вертикалног развода ради повезивања сливника од туш каде са остатком канализационе мреже а све ради пуштања у правилан рад.Обрачун по ком. Купатила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОПРАВКА-САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б (ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ГРУБИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| II | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | УКУПНО ПОПРАВКА-САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| IV | ПОПРАВКА-САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО Б (ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА) : (дин) (без ПДВ-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свака врста радова треба да се изврше у складу са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара. У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина, спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност. У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку. Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  | Јед.мере |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јед.Цена Без ПДВ-а (дин) |  |  |  | Укупно без ПДВ-а (дин) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2x3=4 |  |  |  |
| 1 |  | N1А/N1B Набавка материала израда и испорука са уградњом Америчког троделног плакара од универа са средишњим огледалом иуградним сефом. Набавка сефа посебна позиција. Клизна (лева и десна) врата плакара троделна, од квалитетнијег универа у "Premium" мат белој боји д=10мм, са хоризонталним алу лајснама за поделу по вертикали на три једнака дела, све у алуминијумском раму са клизачима и успоривачем. Централна врата са огледалом пуне висине на потконструкцији од равног шпера смештених уалу раму са клизачем и успоривачем. Конструкција плакара са полицама и вертикалама од белог корпус универа 18мм, заштићена кант траком дебљине. Полеђина израђена од HDF. Конструкцију поставити на штелујуће ножице, а по обиму поставити покривну маску у квалитетном универу "Premium” бела 18мм са ABS траком 2мм. Алминијумску шину у горњој зони сакрити иза чеоне " Premium " беле маске од универа 18мм АBS окантован. Предвидети фиксну хромирану шипку за уградњу сигурносних прстенова за хотелске чивилуке са унутрашним пречником рупе од 35мм. Сокла је од универа, висине 10цм , беле боје. Клизачи су у боји алуминијума. Све везе извести скривено. Компет плакар фиксирати и обезбедити ради стабилне употребе. У свему према цртежу спецификације. Оквирна дим плакара 260x65/260цм Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | N2 Набавка материјала и израда равног огледала д=4мм постављеног на универу д=15мм у алу раму пластифицираним у белу боју комплет по обиму огледала. Комплет огледало са потконструкцијом од универа у алу раму поставити преко скривених елемената за качење, анкерисаних у постојеће преграде. Оквирна дим огледала 120x60/дебљине2цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | N3 Набавка испорука столица са седећíм делом И наслоном од беле квалитетне пластике, као и дрвених ногица у дезену натур храста са металном потконструкцијом типа "Rivela" добављача Еммезета или другог по сличним карактеристикама и дизајну. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | N4А/N4BНабавка материала израда и испорука тоалетног стола за смештајне јединице са мини баром. Набавка мини бара посебна позиција. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ NAGANО 18мм Kronospan, заштићена АBS траком дебљине 2мм, осим сокле и бочне странице стола израђене од кутије герованог mdf-а фарбаног полиуретанском белом мат бојом. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Фронтови од универа Храст Nagano АBS трака са укопавајућим шаркама са успоривачем. Сокла је од мдф-а фарбаног полиуретанском белом бојом мат висине 8цм. Клизачи фиока су са успоривачима. У свему према цртежу спецификације.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | N5 Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од хоризонталних елемената универа са mdf конзолном полицом. Облога се поставља иза телевизора израђена на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама фиксирају хоризонтални елементи (22 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Nagano са АBS траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. Полица за "рецивер" од медијапана, фарбана полиуретаном беле боје, мат, фиксирана за облогу. Висине је 85мм, герована. На полици просећи отвор ∅40 за пролаз каблова, и затворити га розетном. Комплет облога са полицом се преко скривених везача типлује и фиксира за зид. Елементи у дезену Храста се постављају на међусобном размаку од 15мм. Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. На хоризонталама на месту где је предвиђено постављање ТВ-а,оставити место за носач ТВ-а и утичницу, правоугаоног облика. Оквирна дим облоге 120x220цм/дебљине 3цм, полица 100x30xм висине 8,5цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | N6 Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од вертикалних елемената удупланог универа са ЛЕД индиректном расветом. Вертикални елементи (комада 8) висине 260цмод удупланог универа д=36мм дезен Храст Nagano АBS трака, постављене на подлози од белог универа д=10мм у белој боји (другиплан). Комплет типловано за зид анкерима. Све везе извести скривено. У претпоследњем пољу поставити вертикално лед траку у алуминијумској L лајсни са индиректним осветљењем 2700К према бочном зиду на висини од 80-260цм од пода. Обрачун ЛЕД траке и трафоа дат у оквиру електро пројекта. У свему према цртежу спецификације. Оквирна дим облоге 60x260цм .Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | N7Набавка материјала израда и испорука фотеља са могућношћу развлачења у сингл кревет дим. 90*200цм. Фотеља израђена од високо квалитетног сунђера/пене, постављених у три независно пакована сегмента (два семента у седећем делу и једног узглавља, све обложено и повезано квалитетним меблом у штофу и дезену по избору пројектанта). Оквирна дим. фореље 90x90/100цмили сл. У свему према цртежу спецификације.Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | N8А/N8B Набавка материјала израда и монтажа одбојника за зид укупне висине 80цм у делу иза "сингле" и француских кревета. Одбојници израђени на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама у горњој зони фиксирају хоризонтални елементи (4 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Nagano са АBS траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. На елементима просећи отворе за монтажу електро галантерије (сета за утичницу и прекидач). У доњој зони према поду висине 40цм постављена је табла од универа такође у дезену Храст Nagano све кантовано са АБС траком и фиксирана за потконструкцију чинећи јединствену целину са претходно поменутим хоризонталама из горње зоне. Комплет облога са полицом преко скривених везача типлује се и фиксира за зид. Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оквирна дим.600x80цм/дебљине 3цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оквирна дим.510x80цм/дебљине 3цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | N9 Набавка материјала израда И испорука ноћног сточића од герованог медијапана дебљине 4 цм. У белој боји полиуретан мат. Оквирна дим. 40x30/40. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | N10Набавка материјала израда И испорука "Сингл" кревета од универа. Рам кревета је од универа 36мм, боје Храст Nagano у свему према остатку намештаја фиксиран на потконструкцији од mdf-а. Видни део сокле 8цм од мдф-а је фарбан полиуретанском белом бојом. Рамовска потконструкција од mdf-а 18-20мм која је повезана додатним попречним и подужним елементима од mdf-а за укрућење и на коју је ослоњена плоча као подлога за душек дим. 90*200 висине 23цм. Душек представља посебну позицију у предмеру. Кревет је позициониран уз одбојнике за зид који служе и као узглавље у делу кревета.Оквирна дим.кревета је 97x207 висине 40цм.У свему према цртежу спецификације.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | N11 Набавка материјала и испорука металног челичног сточића проивођаћа Икеа LINDVED или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићен пигментираним епоксидни/полиестерски премаз у праху беле боје Оквирна дим је Фи50x68цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | N12 Набавка материјала И испорука столице од плетеног ратана проивођаћа Икеа AGEN или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићену лаком и памучним јастучићем са испуном од полиуретанске пене за удобније седење типа NORNA или сл. Оквирна дим је 58x56 висине 79цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | N13 Набавка И испорука фотеље на развлачење произвођача Еммезета тип МIАМI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Фотеља са могућношћу развлачења. Димензија у склопљеном положају ŠXDXV (85x100x90), а након расклапања 85x200цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | N14 Набавка И испорука ниских 2-делних сет сточића (сива и бела боја) за дневну собу у апартманском делу произвођача Еммезета тип ROUND 2/1 или другог по сличним карактеристикама и дизајну са плочом од mdf-а фарбаног полиуретанском бојом постављеног на дрвеним ногицама од масива. Већи сточић дим. 78x78/35цм, мањи 55x55/28цм. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | N15Набавка И испорука двоседа на развлачење произвођача Еммезета тип МIАМI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Двосед са могућношћу развлачења.Димензија у склопљеном положају ŠXDXV (125x100x90), а након расклапања 125x200цм. У свему према цртежу спецификације.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | N16 Набавка И испорука трапезаријског стола за окупљање са плочом од mdf-а у белој боји и металним белим ногарима произвођача Еммезета тип LERMAN или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Димензија ŠXDXV (150x90x75цм). У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | N17 Набавка И испорука клуб фотеље са тапацираним делом за седење и наслон у штофу сиве боје са дрвеним ногарима храст натур произвођача Еммезета тип CLOE или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Ширина: 56,00 цм Дубина: 69,00 цм Висина: 76,00 цм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | N18 Набавка И испорука клуб стола на ногарима од масив храст натур са плочом од mdf-а фарбаних полиуретаном сива боја произвођача Еммезета тип LARS или другог по сличним карактеристикама и дизајну. Ширина: 45,00 цм Дубина: 45,00 цм Висина: 45,00 цм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Н19 Набавка материјала израда И испорука Француског креветаод универа. Рам кревета је од универа 36мм, боје Храст Нагано у свему према остатку намештаја фиксиран на потконструкцији од мдф-а. Видни део сокле 8цм од мдф-а је фарбан полиуретанском белом бојом. Рамовска потконструкција од мдф-а 18-20мм која је повезана додатним попречним и подужним елементима од мдф-а за укрућење и на коју је ослоњена плоча као подлога за душек дим. 180*200 висине 23цм. Душек представља посебну позицију у предмеру. Кревет је позициониран уз одбојнике за зид који служе и као узглавље у делу кревета. Оквирна дим.кревета је 187x207 висине 40цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Н20Набавка материјала израда И испорука Тоалетни сто у апартманском делу спаваће собе. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Ослањање на бокове од удупланог универа 36мм храст Нагано, са АBS траком 2мм. Извести парапетну даску ради укрућења од храста у истом дезену 18мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима.Оквирна дим. тоалетног стола је 140x57 висине 75цм.У свему према цртежу спецификације.Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Н21 Набавка материјала израда И испорука Фиокара са 4 фиоке, 2 ниже и 2 више за одлагање гардеробе. Комплет фиокар израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НAGANO 18мм Кроноспан, заштићена ABS траком дебљине 2мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима. Фиокар је на стопицама х 3 цм, беле боје. Оквирна дим. фиокара је 90x57 висине 75цм. У свему према цртежу спецификације. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Набавка И испорука ЛУX душека са жичаним језгром за "Сингле и Француске лежајеве у смештајним јединицама. Душек висине 23цм, средње тврдоће "3"ојачан филцом - Жичано опружно језгро је од густо распоређених опруга пречника 2,2мм и висине 14цм које душеку дају еластичност и чврстоћу. На језгро је прихефтан термофиксирани филц који штити душек и даје му бољу чврстоћу. Пуњење: Полиуретан 25 кг/м3 - 1цм Памук 400 г/м2 (обострано) Навлака: Ретекс 13г/м2 Полиуретан 20кг/м3- 0,5цм Полиестерска вата (кофлин) 100г/м2 Платно - памучна тканина и ПЕС На бочним странама по дужини се налазе по два вентила који служе за циркулацију ваздуха унутар самог душека Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дим 90x200цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дим 180x200цм |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Набавка, испорука и уградња сефа Смарт боx ЛаптопМ или другог по сличним карактеристикама и димензијама у америчком плакару на позицији датој спецификацијом. Сеф од 23 Л је потребно опремити моторизованом дупла брава и да садржи, велики ЛЕД екран и тастатуру са аутоматска провера и упозорењестања батерија, сигурносна батерија, отварање помоћу мастер кода.Оквирна дим. сефа 200x435x383ммОбрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Набавка, испорука и уградња мини бара типа Primo 40 или другог по сличним карактеристикама и димензијама, а све у делу тоалетног стола у свему према месту предвиђеном из цртежа спецификације. Капацитет смештања до 24 производа са могућност подешавања полице у вратима и померање полица за лако чишћење, са обезбеђивањем потпуно аутоматско одлеђивање. Обезбедити довољно места за вентилацију мини бара. Мини бар мора имати опцију мењања осовине и смера за отварање врата са магнетни оквиром који врата држи чврсто затвореним, уграђеним ручкама за отварање и унутрашњим светлом. Оквирна дим. мини бара 520x400x475мм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Набавка и испорука кетлера за кување воде пуњења од 1Л, црне боје са индикатором, предвиђеног на делу тоалетног стола. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Набавка, испорука И уградња сигурносних металних хромираних прстенова за вешалице у комплету са хотелским металним офингерима, а све за качење у америчком плакару. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Набавка и испорука мобилног постоља за кофере од металних хромираних ножица повезаних тракама које се склапају по систему маказа. Оквирне дим. у расклопљеном положају 65x39*42,5цм Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО Ц (ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ) дин (без ПДВ-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СОБЕ: 107,108,110 (укупно 3 собе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - СОБЕ: од 112-126 (укупно 15 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  |  |  | Опис радова |  |  |  |  | Јед. мере |  |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јединична цена без ПДВ-а (дин) |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а (дин) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2x3=4 |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 |  |  |  | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 30м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору. |  |  |  |  | пауш |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 |  |  |  | RT Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводнe табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Iк=6кА, у степену заштите IP40, приближних димензија 353x268x102mm (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као MINI PRAGMA произвођача Schneider electric.Табла садржи следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3р, називне струје 25А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618325 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618106 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, Одговарајућих карактеристика као BM618116 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р+N, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mА, Одговарајућих карактеристика као BO668516 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Инсталациони контактор 3р, 3NO, називне струје 25А, командног напона 230VAC, Одговарајућих карактеристика као BZ326461 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Слепа маска за 9 модула |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x5W 2700K ознаке S1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као Polaron, Philips. Висина: 30mm Дужина: 84mm (уградна : 70mm) Дубина: 84mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 5W ~ 490Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Метал Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.02 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x10W 3000K ознаке S2 за wc. Светиљка одговарајућих карактеристика као Меson, Philips. Висина: 47mm Дужина: 140mm (уградна : 125mm) Дубина: 140mm (уградна : 125mm) Тежина : 0.108kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 10W ~ 1300Lm Боја светлости : топло бела 3000K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Синтетика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.03 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне LED светиљке ознаке S3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика каоWach recessed chrome, Philips. 1x35W, 230V. Висина: 150mm Дужина: 105mm (уградна : 70mm) Дубина: 105mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED GU10 1x4W ~ 250Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP44 Материјал: Метал/стакло Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.04 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне LED светиљке ознаке S4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Star spot 1x3W SELV, Philips. Висина: 82mm Дужина: 118mm Дубина: 60mm Тежина : 0.275kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x3W ~ 500Lm Боја светлости : топло бела Угао расипања светлости:50 степени Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.05 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Moonshine 2xmax 60W E27, anthracite, Philips. Висина: 81mm Дужина: 260mm Дубина: 260mm Тежина : 0.933kg Боја: антрацит Заштита: IP44 Сијалица: 2xмах 60W Материјал: алуминијум-пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.06 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика каоТwirly 1x17W, 2700K, Philips. Висина: 66mm Дужина: 350mm Дубина: 350mm Тежина : 0.903kg Боја: бела Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 1x17W ~ 1700Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.07 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне LED светиљке ознаке S7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Skin 2x3W, Philips. Висина: 69mm Дужина: 280mm Дубина: 110mm Боја: хром Заштита: IP44 Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 2x3W ~ 540Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.08 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 3m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.09 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 1.8m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.10 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке S12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cap 1x3.6W, 230V, Philips. Висина: 370mm Дужина: 155mm Дубина: 260mm Тежина : 0,805kg Боја: бела Сијалица: лед 1x3.6W ~ 200Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.11 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1h, са извором светлости ЛЕД. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.12 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.13 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E IP44 са поклопцем и заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.14 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Energy save unit" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком картични прекидач са 1p контактом 6А,230V - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.15 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.16 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.17 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.18 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком RЈ11 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.19 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.20 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - 1 ком RЈ45 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.21 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 2 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.22 |  |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 4 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.23 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.24 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.25 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.26 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.27 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.28 |  |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.29 |  |  |  | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø20/14 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.01 |  |  |  | Набавка и уградња инсталацијскe кутијe PS49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.02 |  |  |  | Испорука и полагање проводника HO7Z-K 1x6mm2 положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера Проводник служи за повезивање разводне табле са PS49. Све комплет са повезивањем. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.03 |  |  |  | Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником HO7Z-K 1x4mm2, положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију PS-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8m. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.01 |  |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/UTP 4x2x0,57mm cat.6 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.02 |  |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа JH(St)H 2x2x0,6mm. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.03 |  |  |  | Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ HF цеви Ø16mm. Цеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.01 |  |  |  | Mонтажа демонтираног СОС тастера са повезивањем на постојећи систем |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХОТЕЛСКА СОБА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  |  | Опис радова |  |  |  |  | Јед. мере |  |  |  |  | Количина |  |  |  |  | Јединична цена (дин) |  |  |  | Цена (дин) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  | Б |  |  |  | АxБ |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 |  |  | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 50м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору |  |  |  |  | пауш |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 |  |  | RT Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводнe табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Iк=6кА, у степену заштите IP40, приближних димензија 353x268x102mm (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као MINI PRAGMA произвођача Schneider electric.Табла садржи следећу опрему: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3р, називне струје 25А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618325 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618106 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618116 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р+N, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30mА, одговарајућих карактеристика као BO668516 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Инсталациони контактор 3р, 3NO, називне струје 25А, командног напона 230VAC, одговарајућих карактеристика као BZ326461 произвођача SCHRACK |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Слепа маска за 9 модула |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом. |  |  |  |  | кпл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНA ТАБЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x5W 2700K ознаке S1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као Polaron, Philips. Висина: 30mm Дужина: 84mm (уградна : 70mm) Дубина: 84mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 5W ~ 490Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Метал Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.02 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x10W 3000K ознаке S2 у wc. Светиљка одговарајућих карактеристика као Меson, Philips. Висина: 47mmДужина: 140mm (уградна : 125mm)Дубина: 140mm (уградна : 125mm) Тежина : 0.108kgБоја: БелаСијалица: LED 1x 10W ~ 1300Lm Боја светлости : топло бела 3000K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20Материјал: СинтетикаКомплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.03 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне LED светиљке ознаке S3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика као Wach recessed chrome, Philips. 1x35W, 230V. Висина: 150mm Дужина: 105mm (уградна : 70mm) Дубина: 105mm (уградна : 70mm) Тежина : 0.125kg Боја: Бела Сијалица: LED GU10 1x4W ~ 250Lm Боја светлости : топло бела 2700K Радни век : 15 000 h Заштита: IP44 Материјал: Метал/стакло Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.04 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне LED светиљке ознаке S4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Star spot 1x3W SELV, Philips. Висина: 82mm Дужина: 118mm Дубина: 60mm Тежина : 0.275kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x3W ~ 500Lm Боја светлости : топло бела Угао расипања светлости : 50 степени Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.05 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Moonshine 2xmax 60W E27, anthracite, Philips. Висина: 81mmДужина: 260mm Дубина: 260mm Тежина : 0.933kgБоја: антрацит Заштита: IP44Сијалица: 2xмах 60W Материјал: алуминијум-пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.06 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске LED светиљке ознаке S6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Тwirly 1x17W, 2700K, Philips. Висина: 66mm Дужина: 350mm Дубина: 350mm Тежина : 0.903kg Боја: бела Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 1x17W Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.07 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне LED светиљке ознаке S7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Skin 2x3W, Philips. Висина: 69mm Дужина: 280mm Дубина: 110mm Боја: хром Заштита: IP44 Боја светлости : топло бела 2700K Сијалица: 2x3W ~ 540Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.08 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације висеће светиљке ознаке S9 изнад стола. Светиљка одговарајућих карактеристика као Friends 2x15W, 230V, Philips. Висина: 360-2050mmДужина: 250mm Дубина: 250mm Тежина : 0.8kg Боја: бела Боја светлости : топло бела Сијалица: Е27 2x15W ~ 970Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.09 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације подне лампе ознаке S10. Светиљка одговарајућих карактеристика као Himroo 1x15W, 230V, Philips. Висина: 1420mm Дужина: 225mm Дубина: 225mm Тежина : 3,3kg Боја: бела Боја светлости : топло бела Сијалица: Е27 1x15W Материјал: метал Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.10 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 3m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.11 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке S11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/m, флукс 870lm/m, дужине 1.8m. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. IP 20. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.12 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке S12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cap 1x3.6W, 230V, Philips. Висина: 370mmДужина: 155mm Дубина: 260mm Тежина : 0,805kg Боја: бела Сијалица: лед 1x3.6W ~ 200Lm Материјал: пластика Комплет са лед сијалицом |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.13 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1h, са извором светлости ЛЕД. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.14 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.15 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E IP44 са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.16 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Energy save unit" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком картични прекидач са 1p контактом 6А,230V - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.17 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.18 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.19 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.20 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком RЈ11 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.21 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира- 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.22 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 1 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - 1 ком RЈ45 прикључница - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.23 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - 2 ком монофазна EURO прикључница 16А, 230V 2Р - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.24 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од: - 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 2М са сијалицом за индикацију положаја - 2 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.25 |  |  | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:- 4 ком инсталациони прекидач 10А, 230V 1М са сијалицом за индикацију положаја- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маскаодговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.26 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.27 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.28 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.29 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.30 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.31 |  |  | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.32 |  |  | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø20/14 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.01 |  |  | Набавка и уградња инсталацијскe кутијe PS49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем . |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.02 |  |  | Испорука и полагање проводника HO7Z-K 1x6mm2 положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера Проводник служи за повезивање разводне табле са PS49. Све комплет са повезивањем. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.03 |  |  | Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником HO7Z-K 1x4mm2, положеним делом у спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију PS-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8m. |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.01 |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/UTP 4x2x0,57mm cat.6 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.02 |  |  | Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа JH(St)H 2x2x0,6mm. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.03 |  |  | Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ HF цеви Ø16mm. Цеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама. |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.01 |  |  | Монтажа демонтираног СОС тастера са повезивањем на постојећи систем |  |  |  |  | ком |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АПАРТМАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 |  |  | РАЗВОДНA ТАБЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 |  |  | СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 |  |  | ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ Ц1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| 04.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских водова осветљења и напојних каблова у коридору Ц1 површине 70м2. | пауш | 1 |  |  |
| 04.01.02 | Пажљива демонтажа постојећих разводних ормана (TC1-P/1 и TC1-P/2) у коридору Ц1. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору. | ком | 2 |  |  |
| 04.01.03 | Пажљива демонтажа постојећих светиљки у коридору Ц1. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору: | ком | 6 |  |  |
| 04.01.04 | Пажљива демонтажа постојећих прикључница у коридору Ц1. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору: | ком | 2 |  |  |
| 04.01.05 | Пажљива демонтажа постојећих јављача пожара у коридору Ц1. Демонтирана опрема се по обављеним грађевинским радовима поново монтира уз испитивање функционалности. | ком | 3 |  |  |
| 04.01.06 | Пажљива демонтажа постојеће опреме у разводном орману TC1-P: - 6 топљивих осигурача са подножјем EZ 63A/35A - 2 трополна гребенаста прекидача 25А | кпл | 1 |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| 04.02 | РАЗВОДНИ ОРМАН |  |  |  |  |
| 04.02.01 | TC1-P мрежни део Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећем разводном орману опреме за Iк=6кА: |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3р, називне струје 32А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM617332 произвођача SCHRACK | ком | 5 |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | TC1-PА агрегатски део Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећем разводном орману опреме за Iк=6кА: |  |  |  |  |
|  | - Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према EN60898, одговарајућих карактеристика као BM618110 произвођача SCHRACK | ком | 1 |  |  |
|  | - Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готов орман (мрежни и агрегатски део) опремити шемом. | кпл | 1 |  |  |
| УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН: |  |  |  |  |  |
| 04.03 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |
| 04.03.01 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела LED 1x10W 3000K ознаке S2. Светиљка одговарајућих карактеристика као Меson, Philips. Висина: 47mm Дужина: 140mm (уградна : 125mm) Дубина: 140mm (уградна : 125mm) Тежина : 0.108kg Боја: Бела Сијалица: LED 1x 10W ~ 1300Lm Боја светлости : топло бела 3000K Радни век : 15 000 h Заштита: IP20 Материјал: Синтетика Комплет са лед сијалицом | ком | 7 |  |  |
| 04.03.02 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталацијеуградне ЛЕД спот светиљке ознаке S8. Светиљка одговарајућих карактеристика као Galileo 1x3W, Philips. Висина: 39mmДужина: 91mm Дубина: 91mm Тежина : 0.19kgБоја: мат хром Заштита: IP20Сијалица: 1x30W, 170lm Материјал: алуминијум Комплет са лед сијалицом | ком | 16 |  |  |
| 04.03.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 3h, са извором светлости ЛЕД и одговарајућим пиктограмом. | ком | 3 |  |  |
| 04.03.04 | Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од: - 1 ком монофазна прикључница 16А, 230V 2Р+E са заштитом од случајног додира - уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE . | ком | 2 |  |  |
| 04.03.05 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x1,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. | м | 140 |  |  |
| 04.03.06 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. | м | 6 |  |  |
| 04.03.07 | Набавка, испорука и израда инсталација каблом N2XH-Ј 3x2,5 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. | м | 34 |  |  |
| 04.03.08 | Набавка, испорука и монтажа напојног кабла N2XH-Ј 5x4 mm2 на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем у разводним орманима. | м | 160 |  |  |
| 04.03.09 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø20/14 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова. | м | 6 |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА: |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КОРИДОР Ц1 |  |  |  |  |  |
| 04.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04.02 | РАЗВОДНИ ОРМАН |  |  |  |  |
| 04.03 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СОБЕ: 107,108,110 (укупно 3 собе) |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - СОБЕ: од 112-126 (укупно 15 соба) |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) |  |  |  |  |  |
| КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ Ц1 |  |  |  |  |  |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 2x3=4 |
| 04.01 | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Потребна мерења и испитивања изведене енергетске и телекомуникационе инсталације, пуштање у рад, издавање гаранције и атестне документације. Све комплет. | кпл | 1 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ХОТЕЛА "ОМОРИКА" НА ТАРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СОБЕ: 107,108,110 (укупно 3 собе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - СОБЕ: од 112-126 (укупно 15 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА Ц1 - АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ Ц1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  | Опис радова |  |  | Јед. мере |  | Количина | Јединична цена (дин) |  |  | Цена (дин) |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2x3=4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ком. |  |  |
| 1 |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХОТЕЛСКЕ СОБЕ |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА АПАРТМАН |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | КОРИДОР Ц1 |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  | ком. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО (дин) (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈА АРХИТЕКТУРА - ХОТЕЛ "ОМОРИКА" НА ТАРИ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ПРИЗЕМЉУ ТИП 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕО ОБЈЕКТА "Ц"-СОБЕ: 107, 108 и 110, (3 собе) ДЕО ОБЈЕКТА "Ц1" -СОБЕ: од 112-126 ( укупно 15 соба ) АПАРТМАН 111 (укупно 1 соба) и КОРИДОР ИЗМЕЂУ СОБА (СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА) У ДЕЛУ "Ц1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА А+Б+Ц+Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц | ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А + Б +Ц +Д без ПДВ-а (дин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20% ПДВ (дин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО А + Б +Ц +Д са ПДВ-ом (дин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР:7/2017